|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 1000 , гр.София, бул. „Цар Освободител” № 7 тел. /факс 95 33 374 |
| --- | --- |

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА 	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции“.

(Одобрена с Решение № ................................ на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“)

2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

ГЛАВА II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.

ГЛАВА III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

ГЛАВА IV. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

ГЛАВА V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

ГЛАВА VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

ГЛАВА VII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.

Приложение № 1 – Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Приложение № 1 – Образец на техническо предложение;

Приложение № 2 – Образец на ценово предложение;

Приложение №  3 – Проект на договор

ГЛАВА VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец № 1 – Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата

Образец № 2.1, 2.2 и 2.3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 3.1, 3.2 и 3.3 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 4 – Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Образец № 5 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

Образец № 6 - Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

Образец № 7 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Образец № 8 – Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ГЛАВА I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Възложител на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е Изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 12 от ЗОП

ИА „ВКВПД“ е с административен адрес: град София, 1000, бул. „Цар Освободител“ № 7.

Основен интернет адрес на възложителя: htpp://militarclubs.bg/

Адрес на профила на купувача:  htpp://militarclubs.bg/node/24

2. Правно и фактическо основание за провеждане на процедурата: Обществената поръчка се възлага чрез провеждане на публично състезание на основание чл. 178, ал. 1, във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12  и чл. 20, ал. 2, т. 2  от Закона за обществените поръчки.

2.2. Фактическо основание провеждането на процедурата е продиктувано от осигуряване и гарантиране на продължителната и качествена работа на съоръженията и инсталациите в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

3. Предмет и наименование на поръчката:

Предмет на обществената поръчка: “Поддръжка на отоплителните инсталации и газови съоръжения в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции”, както следва:

І-ва обособена позиция: Териториален отдел - Варна.

ІІ-ра обособена  позиция: Териториален отдел - Бургас.

ІІІ-та обособена  позиция: Хотел „Хармония“ – к.к. Пампорово.

4.  Код по Общ терминологичен речник (CPV):

50720000 “Услуги по ремонт и поддръжка на котли за отопление”.

5. Обект на обществената поръчка:  УСЛУГА

6. Критерий за възлагане на обществената поръчка

Офертите ще се оценяват по критерий ”икономически най-изгодна оферта”, при следните показатели за оценка:

1.Предлагана цена                                                                          		Тежест: 60 %

2. Време за отстраняване на възникнала повреда                          		Тежест: 20 %

3. Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт 	Тежест: 20 %,

където:

К1 – предлагана цена – до 100 точки.

Оценката на показателя К1 се определя по формулата:

К1 = К min/К съотв.х 100, където:

К min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката

К съотв. – предложената цена от съответния участник.

К2 – време за отстраняване на констатирана повреда – до 100 точки

Оценката на показателя К2 се определя по формулата:

К2 = К min/К съотв.х 100, където:

К min – най - краткото предложено от участниците време за отстраняване на констатирана повреда (в часове не по-малко от 2 часа и не повече от 48 часа)

К съотв.– предложеното време за отстраняване на констатирана повреда от съответния участник

К3 – продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – до 100 точки (в месеци не по-малък от 12 месеца и не по-голям от 36 месеца)

Оценката на показателя К3 се определя по формулата:

К3 = Ксъотв./Кmax х100, където:

Кmax – най-дългият предложен от участниците гаранционен срок на извършения ремонт

Ксъотв. – предложената продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт от съответния участник

Комплексна оценка за всяка оферта се формира като сума от точките, получени от оценките по трите показателя по формулата: КО= К1х60 + К2х20 + КЗх20

100        100         100

Максималната комплексна оценка е 100 точки. Комисията класира участниците в низходящ ред, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО) по съответната обособена позиция.

7. Прогнозна стойност на обществената поръчка:

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 74 480,00 (седемдесет и четири хиляди и четиристотин и осемдесет) лева без ДДС. От тях до 30 390,00 лв. без включен ДДС за абонаментна поддръжка и ремонт до 44 090,00 лв. без включен ДДС за резервни части и материали, разпределена по обособени позиции, както следва:

- за І-ва обособена позиция: до 46 480,00 лв. (четиридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС, разпределена както следва:

- до 12 480,00 (дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС за месечен абонамент;

- до 34 000,00 (тридесет и четири хиляди) лева без ДДС за резервни части.

- за ІІ-ра обособена позиция: до 8 000,00 лв. (осем хиляди) лева без ДДС, разпределена както следва:

- до 5 910 000,00 (пет хиляди деветстотин и десет) лева без ДДС за месечен абонамент;

- до 2 090,00 (две хиляди и деветдесет) лева без ДДС за резервни части.

- за ІІІ-та обособена позиция: до 20 000,00 (двадесет хиляди) лева без ДДС, разпределена както следва:

-  до 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева без ДДС за месечен абонамент;

- до 8 000,00 (осем хиляди) лева без ДДС за резервни части.

Забележка: Посочената обща прогнозна стойност на поръчката, както и прогнозните стойности по съответните обособени позиции са крайни за Възложителя и следва да се възприемат от страна на участниците като предварително обявени условия. Към момента на откриване на настоящата процедура, Възложителят е осигурил финансов ресурс до размера на посочените прогнозни стойности. При положение, че всички оферти които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надвишават осигурения финансов ресурс, възложителят ще прекрати възлагането на обществената поръчка по съответните обособени позиции или процедурата като цяло. Участници, които са предложили крайни цени, по-високи от прогнозните се отстраняват от участие във възлагането на обществената поръчка.

8. Място за изпълнение на обществената поръчка:

Услугите ще се извършат в следните обекти на Възложителя:

I-ва обособена позиция: Териториален отдел – Варна:

1. Военноморски клуб Варна, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 2;

2. Военен клуб Русе, гр. Русе, ул. „Одрин” № 4;

3. Военен клуб Велико Търново, гр. Велико Търново, пл.„Майка България”№1.

4. хотел „Флагман“ – гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

II-ра обособена позиция: Териториален отдел – Бургас:

- Военен клуб – Бургас – гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 48

III-та обособена позиция: хотел „Хармония“ – к.к. „Пампорово“:

1. Хотел “Хармония”, к.к. „Пампорово“.

9. Срок за изпълнение на обществената поръчка: - 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписването на договора.

10. Финансиране на обществената поръчка:

Поръчката се финансира от бюджета на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.

11. Условия и начин на плащане:

Заплащането на извършената услуга по договора се извършва по банков път в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след извършване на конкретна услуга, срещу представяне на следните документи: оригинална данъчна фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. При фактурирането се начислява дължимият към момента ДДС.

Възложителят ще заплаща само реално извършените услуги от посочените в техническата спецификация (Приложение № 1).

В цените се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката.

РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

ГЛАВА II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

РАЗДЕЛ I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

- Общи изисквания.

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може самостоятелно да подава оферта и да сключва договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Участник не може да бъде отстранен от процедурата на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.

  - Свързани лица

Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

  - Обединения

1.2.1. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на документ за създаване на обединението /заверено копие на договора за обединение/ или друг документ, подписан от лицата в обединението. От представения документ следва да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между участниците в обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член в обединението;

- участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява участниците в обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

- всички членове на обединението следва да поемат отговорност заедно и поотделно за изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка.

1.2.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.2.3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

В случай, че по отношение на участник бъде констатирано неизпълнение на условията по т. 1.2.2. и т. 1.2.3., същият ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

1.3. Подизпълнители

Участниците посочват в заявленията подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата.

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, когато за него са налице основания за отстраняване.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществената поръчка е на изпълнителя.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата.

При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват, че за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1.4. Представителство на участниците

Участниците - юридически лица се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с оригинално пълномощно или нотариално заверено копие на пълномощно.

- Изисквания за личното състояние на участниците:

2.1 Основания за отстраняване

2.1.1. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, а именно:

1) Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2) Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по подт. 1), в друга държава членка или трета страна;

3) Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4) Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5) Установено е, че участникът:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

6) Установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7) Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

„Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от гореизброените обстоятелства или обстоятелствата по т.2 от настоящия раздел. Уведомлението се адресира и подава до възложителя, който съответно го предава на комисията, назначена за разглеждане на офертите. Когато комисията е предала на възложителя доклада от своята работа и документите към него по чл. 106, ал. 1 от ЗОП, възложителят връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.

Съобразно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, изискванията на подт. 1), 2)  и 7) се отнасят за:

- лицата, които представляват участника;

- членовете на управителни и надзорни органи;

- други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Това са лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, са:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице-търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по подт. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Когато изискванията по подт. 1), 2) и 7) относно личното състояние на участниците в процедурата се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по подт. 1), 2) и 7) се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

За липсата на основанията за отстраняване, участникът декларира информация, попълвайки Част III: Основания за изключване, букви „А“, „Б“ и „В“ от електронния Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

За доказване на посочените изисквания на етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител следва да представи в оригинал актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Тези документи са:

- Свидетелство за съдимост, за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

- Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, избран за изпълнител за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;

- Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП;

- Декларации по Образец № 6 и 7 от настоящата документация за доказване липсата на съответните основания за отстраняване, съгласно т.2.2. от настоящия раздел.

- Декларация по Образец № 5 от настоящата документация, във връзка с ангажимента на възложителя по чл. 4, т. 23 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, за идентифициране на действителните собственици на юридически лица или други правни образувания

Забележка: Относно представянето на гореизброените документи за доказване липсата на основания за отстраняване в случаи, когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3, 4, и 5 от ЗОП.

Възложителят няма право да изисква документи, които:

1. вече са му били предоставени или са му служебно известни, или

2. могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по подт. 1) до 7), възникнали както преди, така и  по време на процедурата.

Основанията за отстраняване на участник по подт. 1) до 7), от т. 2.1 „Основания за отстраняване“ от настоящата глава се прилагат и когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване на участника по подт. 1) до 7) от т. 2.1. на настоящата глава се прилагат до изтичане на следните срокове:

- пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по подт. 1) и 2), освен ако в присъдата е посочен друг срок;

- три години от датата на настъпване на обстоятелствата по подт. 5). буква "а", освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок;

Участник, за когото е налице някое от изброените в подт. 1) до 7) основания за отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерките по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

- е погасил задълженията си по т. 2.1.1., подт. 3), включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Предприетите мерки се описват подробно в ЕЕДОП, а доказателствата за тях се представят в офертата.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне доказателства за предприети мерки за надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

2.2. Други специфични национални основания за отстраняване

На етап подаване на оферти, участниците декларират липсата на изброените в т. 2.2. специфични национални основания за отстраняване, съгласно актуалната към момента на обявяване на поръчката информация в системата e-certis, в Част III: Основания за изключване, буква Г от ЕЕДОП:

2.2.1. Нарушениe по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (Закон за обществените поръчки, ДВ. бр. 30 от 3 април 2018, Чл. 54, ал. 1, т. 6)

В сила от 23.05.2018 г., възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 (забрана за наемане на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България граждани на трети държави) от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. По смисъла на този закон, „гражданин на трета държава“ е лице, което не е гражданин на Република България и не е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

2.2.2. Нарушение на задълженията в областта на трудовото право - чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (Закон за обществените поръчки, ДВ. бр. 30 от 3 април 2018, Чл. 54, ал. 1, т. 6)

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1 (задължение за сключване на трудов договор преди постъпване на работа), чл. 62, ал. 1 (писмена форма на трудовия договор) или 3 (задължение на работодателя за уведомяване на НАП при сключване/промяна/прекратяване на трудов договор), чл. 63, ал. 1 (предоставяне на работника или служителя на екземпляр от трудовия договор и копие от уведомлението на НАП преди постъпването на работа) или 2 (недопускане до работа преди предоставяне на задължителните документи) и чл. 228, ал. 3 (обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение) от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Обстоятелствата по т. 2.2.1. и т. 2.2.2. се доказват от избрания за изпълнител участник чрез представяне на Удостоверение по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (Издадено от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“), на етап сключване на договор.

2.2.3. Свързаност между кандидати или участници (Закон за обществените поръчки, ДВ. бр. 30 от 3 април 2018 чл. 107, т. 4 )

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници, които са свързани лица. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно: а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. В т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа е посочена дефиниция за "контрол".

Доказва се чрез попълване на Част III, буква Г от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2.2.4. Ограничения след освобождаване от висша публична длъжност (Закон за противодействие на корупцията и за отменаме на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ, бр. 7 от 19 Януари 2018 г., доп., бр. 21 от 9.03.2018 г. чл. 69)

Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната се прилага и за юридическо лице, в което лицето, заемало висша публична длъжност, е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Доказва се от избрания за изпълнител участник чрез представяне на Декларация за липса на основания за изключване (Образец № 6), на етап сключване на договор.

2.2.5. Забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Забраната не е приложима при наличие на изключенията, регламентирани в чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа на неверни данни са регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон.

Доказва се от избрания за изпълнител участник чрез представяне на Декларация за липса на основания за изключване – Образец № 7, на етап сключване на договор.

2.2.6. Престъпления против финансовата и данъчната системи (Закон за обществените поръчки, изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 4 Август 2017 г. Чл. 54, ал . 1, т. 1)

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 254а-255a или чл. 256-260 от българския Наказателен кодекс. За престъпления против финансовата и данъчната системи се считат: - когато длъжностно лице, в нарушение на бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането му, се разпореди с бюджетни или целеви средства не по предназначението им; - когато лице използва не по предназначение получени финансови средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава; - когато лице избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като е налице някое от изброените в чл. 255, ал. 1 условия; - когато лице избегне установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери чрез преобразуването на търговско дружество или друго юридическо лице, чрез извършване на сделка с търговско предприятие или чрез извършване на сделка със свързани лица по смисъла на ДОПК; - когато лице чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи от държавния бюджет неследваща се парична сума в големи размери или даде възможност на друго лице да получи такава сума; - когато лице противозаконно пречи на орган по приходите да изпълни свое законово задължение; - когато лице създава юридическо лице с идеална цел или учредява фондация, която не извършва или извършва привидно обявената при регистрацията ѝ дейност и цел, за да получава под нейно прикритие кредити, да бъде освободено от данъци, да получава данъчни облекчения или да получи друга имотна облага, както и да извършва забранена дейност; - когато лицензиран оценител даде невярна оценка или заключение за стойността на оценявано имущество и от това произтече щета в немаловажни случаи; - когато регистриран одитор умишлено завери неверен годишен счетоводен отчет на търговец. Oснованието се отнася за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

2.2.7. Престъпления против собствеността (Закон за обществените поръчки, изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 4 Август 2017 г. Чл. 54, ал . 1, т. 1)

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление против собствеността (престъпление по чл. 194-208 и 213а-217 от българския Наказателен кодекс). За престъпления против собствеността се считат: - кражба - чл. 194-197; - грабеж - чл. 198-200; - присвоявания - длъжностно присвояване (чл. 201-205) или обсебване (чл. 206-208); - изнудване - чл. 213а-214а; - вещно укривателство - чл. 215; - унищожаване и повреждане - чл. 216-216а; - злоупотреба на доверие - чл. 217. Oснованието се отнася за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

2.2.8. Престъпления против стопанството (Закон за обществените поръчки, изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 4 Август 2017 г. Чл. 54, ал . 1, т. 1)

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление против стопанството (престъпление по чл. 219-252 от българския Наказателен кодекс). За престъпления против стопанството се считат: - общи стопански престъпления - чл. 219-227; - престъпления против кредиторите - чл. 227б-227е; - престъпления в отделни стопански отрасли - чл. 228-240; - престъпления против митническия режим - чл. 242-242а; - престъпления против паричната и кредитната система - чл. 243-252. Oснованието се отнася за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

На етап сключване на договор, обстоятелствата по т. 2.2.6, т. 2.2.7 и т. 2.2.8 се доказват чрез представяне на:

1. Електронно свидетелство за съдимост, издадено от Министерство на правосъдието на Република България; или

2. Свидетелство за съдимост на хартиен носител, издадено от Бюра за съдимост; или Електронно служебно свидетелство за съдимост, издадено от Министерство на правосъдието на Република България.

- Критерии за подбор

А. Икономическо и финансово състояние:

Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, изчислен на база годишните обороти през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, както следва:

За І-ва обособена позиция – 92 960,00 лева.

За ІІ-ра обособена  позиция – 16 000,00 лева.

За III-та обособена позиция – 40 000,00 лева.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, ще се приема оборота от поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения“.

Б. Изисквания за техническа и професионални способности:

- Изисквания за годност за упражняване на професионална дейност:

- Участниците трябва да са вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност (или еквивалентен) и да са получили удостоверение за това от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Видовете дейности, за които е регистриран участника следва да позволяват поддържка, ремонт и преустройство на съоръженията с повишена опасност, които са включени в техническата спецификация по съответната обособена позиция.

2. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за съответната обособена позиция, през последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата).

Под „идентични или сходни дейности“ следва да се разбира поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с тези критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП - от раздел  В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството EN ISO 9001 и/или еквивалентна (с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка.

Поставеното изискване се доказва със заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват приложим към предмет на обществената поръчка или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни, които участникът определен за изпълнител представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП - раздел  Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

4. Участниците трябва да прилагат система за опазване на околната среда по стандарт EN ISO 14001 или еквивалентна с обхват – приложим към предмета на обществената поръчка, издаден от акредитирани лица.

Поставеното изискване се доказва със заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентен с обхват приложим към предмет на обществената поръчка или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни, които участникът определен за изпълнител представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП - раздел  Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информация за липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП ЕЕДОП се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия и приложен към настоящата процедура.

Попълване на ЕЕДОП

- Участникът сваля на персоналния си компютър файл с наименование „ЕЕДОП - тип ХМL“, който е достъпен в електронната преписка към настоящата поръчка в Профила на купувача: http://militaryclubs.bg/

- ЕЕДОП се попълва чрез системата на Европейската комисия на интернет страница: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en При зареждането на горната интернет страница, участникът трябва да избере български език, след което следва да избере радио бутон за „Икономически оператор“.

- След това участникът зарежда в системата предварително сваления на персоналния си компютър файл, предоставен от Възложителя в Профила на купувача, с наименование „ЕЕДОП - тип ХМL“, попълва информацията, запазва го в PDF формат и подписва PDF документа с квалифициран електронен подпис.

Възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид са:

- той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ електронен носител към опаковката, съдържаща офертата на участника. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

- чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

При подаване на електронен ЕЕДОП, който следва да бъде подписан от повече от едно лице, всяко от лицата може да подпише отделен електронен ЕЕДОП.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информация за липсата на основания за отстраняване.

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

Преди сключване на договор избраният Изпълнител следва да представи документите, посочени в ЗОП и подробно описани в Раздел V , буква „Г“ от настоящата документация.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите възможности. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Ако участникът е клон на чуждестранно лице и за доказване на съответствието с изискванията за технически възможности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

ГЛАВА III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

- Валидност на офертата:

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с представените от тях оферти.  Този срок за валидност е 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти. Участник, предложил по-кратък срок на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от процедурата.

При необходимост възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си.

- Подготовка на офертите:

Участниците следва да представят оферта на български език, която да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на указанията, условията и изискванията, представени в одобрената от възложителя документация към настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Участниците в процедурата следва да се запознаят и да изпълнят всички указания, условия и изисквания, представени в настоящата процедура.

Офертата се изготвя по приложените към настоящата процедура образци, публикувани в електронната преписка за настоящата поръчка на профила на купувача в сайта на http://militaryclubs.bg/. Когато офертата (вкл. техническото и/или ценово предложение), не е представена съгласно съответните образци, възложителят отстранява участника поради несъответствие на офертата с изискванията от документацията за участие в процедурата.

Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата. Неспазването на одобрените от възложителя изисквания, които са обявени в документацията за участие, има за последица отстраняването на съответния участник от процедурата на основание чл. 107,  т. 1 и 2 от ЗОП.

Всеки участник в процедурата има право да представи само по една оферта.

Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата.

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация и приложенията към нея, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на процедурата. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител, като Техническото/ите предложение/я и приложенията към него/тях се представя/т и на електронен носител.

В случай, че в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

Всички документи, които не са оригинали, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“; печат, ако участниците разполагат с такъв, и подписа/ите на лицето/та, представляващо/и участника.

Офертата, както и всички документи, съдържащи се в нея, се подписват от лицето, което представлява участника съгласно актуалната му регистрация, а за физическите лица - съгласно документа за самоличност или от надлежно упълномощено лице или лица, като към офертата се прилага пълномощно/и на упълномощеното/ите лице/а – оригинал или нотариално заверено копие.

Опаковката на офертата трябва да бъде надписана, както следва:

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО ПОЧИВНО ДЕЛО“ гр. София 1000, Бул. „ЦАР ОСВОДИТЕЛ № 7“ Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет: “Поддръжка на отполителни инсталации и газови съоръжения в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело, по обособени позиции” От…………………………………………………………………………………………………... (име на участника/участниците в обединението; адрес за кореспонденция; телефон, факс, електронен адрес)

Представената по гореописания начин оферта трябва да съдържа следните документи:

- Списък на представените документи и информация, съдържащи се в офертата – образец № 1;

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП в електронен вид за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

- Документи за доказване на предприетите мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо;

- Декларация за доказване на поетите от подизпълнителите и/или третите лица задължения, ако е приложимо;

- Документите за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице (когато е приложимо). В случаите, когато участник е обединение, което не е юридическо лице, участниците следва да представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

6. Техническо предложение – на хартиен носител, за които подава оферта участникът, подписано и подпечатано с печат, ако участниците разполагат с такъв, и попълнено по образец № 2, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (декларира се в техническото предложение);

г) декларация за срока на валидност на офертата (декларира се в техническото предложение);

д) декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП (декларира се в техническото предложение).

Забележка: Към Техническото предложение участниците представят доказателства за прилагане на система за управление на качеството по стандарт БДС ЕN ISO 9001 или еквивалентна и доказателства за прилагане на система за управление околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентна (прилага се заверено копие от съответния сертификат (или други документи) или  се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни);

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

- интернет адрес: http://www.nap.bg/

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

- София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331;

- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

- София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: 02/ 8119 443

В Техническото предложение участниците следва да представят своите предложения относно всички елементи на предмета на поръчката, с изключение на предлаганите ценови параметри.

7. Отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение, подписано от участника и подпечатано с печат, ако участникът разполага с такъв (образец № 3).

Извън съдържанието на ПЛИК „Предлагани ценови параметри“ не трябва да се посочва никаква информация относно предлаганата от участниците цена. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертите си или извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. При различие между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

Поради обстоятелството, че поставените изисквания, свързани с критериите за подбор са еднакви, Възложителят допуска представяне на едно заявление за участие, като тази възможност е посочена в обявлението, с което е оповестено откриването на процедурата.

Всяко число, представящо сума или друга стойност от предложението на участника, се счита до втория знак след десетичната запетая. Знаците след втория знак след десетичната запетая не се включват в числото. При несъответствие между сумите в количествено-стойностната сметка и посочените общи суми, участникът се отстранява от процедурата. При несъответствие между сбора на единичните цени без ДДС в количествено-стойностната сметка с общата цена в лева без ДДС в КСС или в посочените общи суми, участникът се отстранява от процедурата.

8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (Образец № 4).

Участникът може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до 10 /десет/ дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача - htpp://militarclubs.bg/node/24 писмените разяснения в срок до 4 дни, считано от датата на получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. Участниците могат да отправят исканията за разяснения по начините, посочени в Глава  VI, т. 4.

Участникът може да посочи в офертата си информация, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участникът се е позовал на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участникът не може да се позовава на конфиденциалност по отношение на предложения от офертата му, които подлежат на оценка.

3. Предаване и получаване на офертите

3.1.За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 1. Подател на офертата; 2. Номер, дата и час на получаване; 3. Причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

3.2. При приемане на офертата, върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

3.3. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване на оферти или в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

3.4. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, той следва да осигури пристигането на офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

3.5. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на предложение с входящ номер……...”.

3.6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т.3.1. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

3.7. Получените оферти се предават на председателя на комисията за разглеждане на офертите, за което се съставя протокол със следните данни: 1. подател на офертата; 2. номер, дата и час на получаване; 3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

3.8. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

ГЛАВА IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация.

1. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите ще бъде назначена от възложителя след изтичане на срока за приемане на същите и в съответствие с разпоредбите на чл. 103 от ЗОП. Комисията ще разгледа, оцени и класира офертите в съответствие с предварително обявените условия и критерий за възлагане, като в работата си ще спазва реда, предвиден в ЗОП и ППЗОП.

2. Офертите на участниците се разглеждат от комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, назначена по реда на чл. 51 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

3. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

4. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

5. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото/ите предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

6. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото/ите предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“. С изпълнението на тези действия, публичното заседание приключва.

7. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

8. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и/или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

9. В срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

10. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

11. След изтичането на срока за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи от участниците, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

12. На всеки етап от процедурата комисията може, при необходимост, да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

13. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия. Офертите се оценяват съгласно Приложение № 2 – Методика за определяне на комплексната оценка.

14. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

15. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

16. Комисията отваря ценовите предложения на участниците, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

17. Не по-късно от 2 /два/ работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

18. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

19. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, важащи за същата.

20. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1.	По-ниска предложена цена;

2.	По-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

3.	По-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

21. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с гореописаните правила.

22. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

а) състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

б) номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

в) кратко описание на работния процес;

г) участниците в процедурата;

д) действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите;

е) класиране на участниците, когато е приложимо;

ж) предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо;

з) мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;

и) предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата, със съответното правно основание, когато е приложимо.

23. Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколите от работата на комисията, оценителни таблици, мотиви за особени мнения и др.

24. Докладът се подписва от всички членове на комисията и се представя на възложителя за утвърждаване.

25. Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в доклада на комисията и възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

26. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:

- информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или

- констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

27. Указанията на възложителя не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

- каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случай, че информацията в протокола не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата;

- нарушението, което трябва да се отстрани - в случай на констатирано нарушение в работата на комисията.

28. Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.

29. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

ГЛАВА V.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА 	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ 	НА ДОГОВОР.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- Определяне на изпълнител

Възложителят определя за изпълнител участник, за когото комулативно са изпълнени следните условия:

1. Не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;

2. Офертата на участника отговаря на всички минимални изисквания на възложителя и ценовото му предложение е с най-ниска стойност.

- Обявяване на решението на възложителя

Възложителят изпраща решението за определяне на изпълнител/и в тридневен срок от издаването му. В решението се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

Решението се изпраща по един от следните начини:

1. На адрес, посочен от участника:

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

2. По факс, посочен от участника.

Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението.

Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, посочени в т. 1 и 2, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

3. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта;

2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи. "Неподходяща оферта" е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване;

3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само една подходяща оферта;

3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

- Сключване на договор

Договорът за обществената поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура при изпълнени изисквания по чл. 112, ал. 1 от ЗОП

Договор не се сключва в случаите по чл. 112, ал. 2 от ЗОП:

Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник, ако има такъв.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

5. Гаранция за изпълнение на договора.

- Гаранция за изпълнение:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора.

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между възложителя и изпълнителя.

Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение се представя като:

1.	Парична сума;

2.	Банкова гаранция;

3.	Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, “УниКредит Булбанк” АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG 91 UNCR 700033 22 849153, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя.

В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, съдържащо изявление за договорно основание за усвояване на гаранцията за изпълнение.

Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се посочва предмета на договора, за която се представя гаранцията по договора, в съответствие с определеното в него.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на участника, респективно изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Забележка: Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията, при които гаранциите се задържат или освобождават, се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между възложителя и изпълнителя.

ГЛАВА VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата и/или в документацията за обществената поръчка.

2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т. 1 в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

4. Условията за искане и съответно получаване на разяснения по обществената поръчка са определени в чл. 33 от ЗОП. В електронната преписка на поръчката в Профила на купувача възложителят ще публикува всички съобщения до участниците, разяснения по документацията за участие и други документи в съответствие с чл. 42 ЗОП. С публикуването на документите на Профил на купувача се приема, че участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.

Важно: Възложителят единствено публикува в Профила на купувача писмени разяснения по искания на заинтересовани лица, като разясненията не се изпращат на лицето, направило запитването.

Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично – срещу подпис;

- по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

- чрез куриерска служба;

- чрез горепосочения факс;

- по електронен път на горепосочения e-mail адрес;

- чрез комбинация от тези средства.

5. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя в процеса на разглеждане, оценка и класиране на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата и/или до административни наказания.

6. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват в календарни дни. Когато сроковете са посочени в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок. Когато последният ден от срока съвпада с почивен ден, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

7. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, следва да се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки, обявлението за процедурата и условията, посочени в другите документи от документацията за участие в процедурата.

8. Органът, който отговаря за процедурите по обжалване, е Комисията за защита на конкуренцията. Сроковете за подаване на жалби са описани в обявлението към настоящата процедура, достъпно на Профила на купувача в сайта на възложителя.

9. За контакти:

Възложител: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00515

Адрес: гр. София, бул. Цар Освободител № 7

Лице за контакт: Диана Ташева, главен експерт в отдел „Обществени поръчки“

Телефон: 02 9221767; факс: 02 9810731

E-mail: d_tasheva@militaryclubs.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от: горепосочените места за контакт

Приемане на документи и оферти по електронен път: не

ГЛАВА VII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Приложение № 1– Техническа спецификация.

Приложение № 2 – Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Приложение № 3 – Проект на договор.

ГЛАВА VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

# Приложение № 1

Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е

за обществена поръчка с предмет:

„Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти на ИА „Военни клубове и военно- почивно дело“

I-ва обособена позиция: Териториален отдел – Варна

- Описание, тип, техническо състояние, местонахождение, на съоръженията по обекти, в обособени позиции:

| № | Обект | Оборудване /вид техника/ | Марка | Модел | Мощност | Количество | Експлоатацио-нен период на обекта | Брой посещения за срока на договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Отоплителни инсталации – водогрейни котли с нафтови горелки |
|  | Военноморски клуб – гр. Варна | Водогреен котел | Kombi | TB - 400 | 400 kW | 1 | 12 месеца /15.10.-15.04./ | 6 посещения за срока на договора |
|  |  | Горелка нафтова | Hanza | HS 50 Z |  | 1 |  |  |
|  |  | Циркулационна водна помпа | Вида | 12 ЕГ8 | 2,06 kW | 2 |  |  |
|  |  | Помпа подкачваща гориво | Вида | 6 С 25 | - | 1 |  |  |
|  | Военен клуб – гр. Русе | Водогреен котел | Kombi | TB 350 | 407 kW | 1 | 12 месеца /15.10.-15.04./ | 6 посещения за срока на договора |
|  |  | Горелка нафтова | Hanza | HS 50 |  | 1 |  |  |
|  |  | Водна циркулационна помпа 110 С, воден стълб h=8m | Grundfos | VPS 25-80 | 245W | 4 |  |  |
|  |  | Водна циркулационна помпа 140С, клас F | Grundfos | VPS 40-60/2F | 250W | 1 |  |  |
|  |  | Система за вентилация и отопление на концертната зала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигател асинхронен |  |  | 3 kW | 2 |  |  |
|  |  | Полуавтоматична с-ма за управление и контрол с изнесено командно табло за регулиране работата на горелката и дистанционно управление на въздушните потоци в залата. |  |  |  |  |  |  |
| Електрически водогреен котел |
| ІІІ. | Военноморски клуб – гр. Варна | Водогреен котел електрически | КЕВ | 24 | 24 kW | 1 | 24 месеца | 4 посещения за срока на договора |
|  |  | Водосъдържател със серпентина | NES | CБ с 1 ВС |  | 2 |  |  |
|  |  | Циркулационна водна помпа | Grundfos | UPBAS 25-6 180 |  | 2 |  |  |
|  |  | Предпазен клапан за бойлер |  | 8 bar |  | 2 |  |  |
|  | Военeн клуб – гр. Велико Търново | Eлектрически водогреен котел, тристепенен, с регулиране температурата на топлоносителя и предпазване от висока температура (95'С). | DAKON | PTE 45 | 45 kW | 1 | 24 месеца | 4 посещения за срока на договора |
|  |  | Воден колектор (бойлер с обем 200 литра) с два топлообменника | ЕЛДОМ |  | 3 kW | 1 |  |  |
|  |  | Воден колектор (бойлер с обем 150 литра) със серпентина | МАТЕВ |  | 3 kW | 1 |  |  |
|  |  | Циркулационна водна помпа | Grundfos | UPC 25-40 |  | 1 |  |  |
|  |  | Циркулационна водна помпа | WILO | STARS 25/4 | 65 kW | 1 |  |  |
| Отоплителни инсталации – термопомпи и инсталация с минерална вода |
| 1 | хотел „Флагман” | Термопомпа | Cerrier | 30HXC120 |  | 3 | 24 месеца 24 месеца | съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 |
| 2 |  | Топлообменик | Schmidt | Sigma 65HW |  | 1 |  |  |
| 3 |  | Топлообменик | Schmidt | Sigma 37H37 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | Топлообменик | Schmidt | Sigma 37 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | Водна помпа | Grundfos | CRN 8 | 1,1 kW | 2 |  |  |
| 6 |  | Водна помпа | Grundfos | LP 80 - 125/133 | 4,0 kW | 8 |  |  |
| 7 |  | Водна помпа работеща с минерална вода | Etabloc | CN 50-250/304 | 4,0 kW | 1 |  |  |
| 8 |  | Водна помпа работеща с минерална вода | Etabloc | CN 65-250/554 | 5,5 kW | 1 |  |  |
| 9 |  | Водна помпа работеща с минерална вода | Grundfos | CRN 45-2-2 | 5,5 kW | 1 |  |  |
| 10 |  | Водна помпа работеща с минерална вода | EBARA | CDX/B 200/25 | 1,8 kw | 1 |  |  |
| 11 |  | Водна помпа работеща с минерална вода | EBARA | ЗLM 32-200/4 | 4,0 kW | 1 |  |  |
| 12 |  | Циркулацоина водна помпа | EBARA | CDX/A 120/12 | 0,9 kW | 2 |  |  |
| 13 |  | Циркулацоина водна помпа | Grundfos | VM 125 | 5,5kW | 2 |  |  |
| 14 |  | Циркулацоина водна помпа | Grundfos | CRN2-20A-AA | 0,37kW | 1 |  |  |
| 15 |  | Циркулацоина водна помпа | Grundfos | MG 80B1 | 0,75kW | 1 |  |  |
| 16 |  | Водосъдържател | Eugen Budenbender | 5000L |  | 1 |  |  |
| 17 |  | Водосъдържател | Eugen Budenbender | 10000L |  | 2 |  |  |
| 18 |  | Предпазни клапани за налягане |  |  |  | 3 |  |  |
| 19 |  | Регулатор за налягане | Honeywell | DO6F |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Регулатор за налягане | Braukmann |  |  | 1 |  |  |
| 21 |  | Автоматизирана система за управление на ГТС |  |  |  | 1 |  |  |

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Отоплителни инсталации – водогрейни котли с нафтови горелки

# 1 Извънгаранционната поддръжка, да се извършва от фирма, която притежава Удостоверение, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за осъществяване на технически надзор на инсталации и съоръжения посочени в заданието.

2. При посещение необходимия обем дейности за гарантиране на продължителна и качествената работа на съоръженията и инсталациите, включва:

- почистване на филтри на помпени групи, допълване на отоплителната инсталация;

- проверка на налягане на разширителния съд;

- вътрешен и външен преглед на съдовете под налягане;

- оглед на инсталацията, тръбопроводи, арматура;

- профилактика на нафтова горелка и котел;

- отстраняване на възникнали повреди по време на експлоатация на съоръженията;

- преглед на съоръженията в края на експлоатационния период и отремонтиране при необходимост на повредени възли и агрегати;

- и други дейности, необходими за осигуряване нормалната и безопасна работа на съоръженията.

3. Да извърши първоначален оглед и диагностика на състоянието на съоръженията и инсталациите в различните обекти, съгласно заданието, при стартиране на договора. Съставяне на двустранно подписан протокол за фактическото състояние на съоръженията. Извършване на необходимите ремонти, констатирани при огледа, за привеждане на съоръжението в техническа изправност.

4. Дейностите по поддръжка на съоръженията да бъдат съобразени с посочените в техническата спецификация периоди. Задължително едно от посещенията да бъде преди началото на отоплителния сезон (01.11.) и едно в края на отоплителния сезон (15.04.).

5. Поддръжката на водогрейни котли работещи с нафтови горелки, да се осъществява в рамките на три посещения през отоплителния сезон (преди началото, в средата, и в края на отоплителния сезон).

6. При всяко посещение за извършване на техническа поддръжка да се изготвя двустранен протокол за извършената услуга, подписан от представител на възложителя /обекта/ и представител на изпълнителя, както и в случаите на установена и отстранена повреда по отоплителната инсталация.

7. Всички необходими дейности по поддръжката и отстраняването на възникнала повреда да се извършват чрез  правоспособни лица, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

8. Време за отстраняване на повреда на отоплителните инсталации и съоръженията - до 48 часа от получаване на съобщението.

9. В случаите, когато се налага подмяна на части и/или материали, изпълнителят се задължава да достави необходимите такива, като предварително представи оферта с съответните количества и цени. Резервните части и/или материали, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Същите се заплащат по цена на придобиване (без надценка). Гаранционният срок на извършения ремонт да е не по-малък от 12 месеца.

10. Стойността на вложените резервни части и/или материали и таксата за поддръжка се заплащат през месеца, следващ извършването на услугата. Към документите следва да се приложи констативен протокол за извършените дейности и вложените материали, изготвен от изпълнителя и подписан двустранно.

11. Да определи свой представител, който да контролира и отговаря по въпросите, възникнали с поддържането на инсталациите и съоръженията.

12. Да води абонаментна карта за всяко съоръжение и инсталация в обектите.

13. При извършване на абонаментното обслужване следва да се спазват изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба за устройството,безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане, изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, изискванията за противопожарна безопасност.

14. Транспортните разходи за извършваните посещения за поддръжка на съоръженията и ремонтните дейности за отстраняване на повреди се включват в договорената цена.

2.2. Електрически водогреен котел

1. При посещение необходимия обем дейности за гарантиране на продължителна и качествената работа на съоръженията и инсталациите, включва:

- технически преглед и профилактика на електрически водогреен котел;

- почистване на филтри на помпени групи;

- отстраняване на възникнали повреди по време на експлоатация на съоръженията;

- преглед на съоръженията в края на експлоатационния период и отремонтиране при необходимост на повредени възли и агрегати;

- и други дейности, необходими за осигуряване нормалната и безопасна работа на съоръженията.

2. Да извърши първоначален оглед и диагностика на състоянието на съоръженията и инсталацията, съгласно заданието, при стартиране на договора. Съставяне на двустранно подписан протокол за фактическото състояние на съоръженията. Извършване на необходимите ремонти, констатирани при огледа, за привеждане на съоръжението в техническа изправност.

3. Дейностите по поддръжка на съоръжението да бъдат съобразени с посочения в техническата спецификация период. Задължително едно от посещенията да бъде преди началото на отоплителния сезон (01.11.) и едно в края на отоплителния сезон (15.04.).

4. Поддръжката на електрически водогреен бойлер (ВМК – Варна и ВК Велико Търново) да се осъществява по веднъж на всяко тримесечие (четири пъти за срока на договора).

5. При всяко посещение за извършване на техническа поддръжка да се изготвя двустранен протокол за извършената услуга, подписан от представител на възложителя /обекта/ и представител на изпълнителя, както и в случаите на установена и отстранена повреда по инсталацията.

6. Всички необходими дейности по поддръжката и отстраняването на възникнала повреда да се извършват чрез  правоспособни лица, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

7. Време за отстраняване на повреда на отоплителните инсталации и съоръженията - до 48 часа от получаване на съобщението.

8. В случаите, когато се налага подмяна на части и/или материали, изпълнителят се задължава да достави необходимите такива, като предварително представи оферта с съответните количества и цени. Резервните части и/или материали, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Същите се заплащат по цена на придобиване (без надценка). Гаранционният срок на извършения ремонт да е не по-малък от 12 месеца.

9. Стойността на вложените резервни части и/или материали и таксата за поддръжка се заплащат през месеца, следващ извършването на услугата. Към документите следва да се приложи констативен протокол за извършените дейности и вложените материали, изготвен от изпълнителя и подписан двустранно.

10. Да определи свой представител, който да контролира и отговаря по въпросите, възникнали с поддържането на инсталациите и съоръженията.

11. Да води абонаментна карта за електрически водогреен бойлер.

12. При извършване на абонаментното обслужване следва да се спазват изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба за устройството,безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане, изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, изискванията за противопожарна безопасност.

13. Транспортните разходи за извършваните посещения за поддръжка на съоръженията и ремонтните дейности за отстраняване на повреди се включват в договорената цена.

2.3. Отоплителни инсталации – термопомпи  и инсталация с минерална вода

- Еднократен оглед и профилактика при стартиране на договора.

- Текущ и авариен ремонт за осигуряване безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията. Настройка, пълно техническо обслужване, консултации, демонтаж, доставка и монтаж на нови резервни части, материали и/или агрегати в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност.

- Проверка за херметичност на термопомпите, спазвайки периодичността съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент.

- Попълване своевременно на дневниците  на инсталациите съгласно изискванията на РИОСВ-Варна.

- Подготовка на ГТС за експлоатация в активния сезон.

- Подготовка на ГТС за експлоатация в отоплителния сезон и почистване на топлообменниците.

- Всички използвани при извършване на ремонтни работи материали трябва да отговарят на БДС или EN и на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба.

- Изпълнителя е длъжен да осъществява възложените му услуги, като полага всички дължими грижи за качествено изпълнение, съгласно действащата нормативна уредба в Република България.

- В случаите когато се налага подмяна на части и/или материали, изпълнителят се задължава да достави необходимите резервни части и/или материали, като предварително представи заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна резервни части и материали. Резервни части и/или  материали, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Вложените резервни части, материали и консумативи  се заплащат по цени на придобиване (без надценка).

- За техническите си възможности изпълнителят следва да предостави списък на технически правоспособните специалисти, ангажирани по поддръжката на ГТС, с приложени доказателства за образованието и професионалния им опит документи за правоспособност на лица извършващи дейности с термопомпите съгласно Наредба №1 от 17.02.2017г.

- Транспортните разходи за извършваните посещения за поддръжка на съоръженията и ремонтните дейности за отстраняване на повреди се включват в договорената цена.

ІІІ. Място на изпълнение на поръчката: на територията на страната, съобразно местонахождението  на обектите

- Военноморски клуб – Варна, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 2

- Военен клуб – Русе, гр. Русе, ул. „Одрин” № 4

- Военен клуб –  Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 1

- хотел „Флагман” -  гр.Варна, п.к. 9006, КК "Св. св. Константин и Елена”

II – ра обособена позиция: Териториален отдел – Бургас

- Описание, тип, техническо състояние, местонахождение, на съоръженията по обекти, в обособени позиции:

| № | Обект | Оборудване /вид техника/ | Марка | Модел | Мощност | Количество | Експлоатационен период на оборудването | Брой посещения за срока на договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ВК Бургас, гр.Бургас; ул. Христо Ботев” № 48 | Поддръжка на локална отоплителна система Водогрейни котли – отворен тип Водогрейни котли – отворен тип Нафтови горелки Г42 Н2К Тръбна разпределителна система с колектори и спирателни кранове Радиатори Водни центробежни помпи Горивни помпи | Завод „Г. Кирков” 1976 г. Завод „Г. Кирков” 1976 г. Метеор Завод „Спартак” Е 180 ЗП 150 | ОН 550 ОН 350 ОН-04- 59724-72 2,2 КW 1,1 КW | 550 ккал. 350 ккал. | 1 бр. 2 бр. 3 бр. 27 бр. 2 бр. 2 бр. | 11 месеца /01.11.-15.04./ | 10 посещения за срока на договора |

2. Изисквания за изпълнение на поръчката :

2.1. За отоплителни инсталации – водогрейни котли с нафтови горелки

1. Дейността по поддръжката да включва необходимия обем дейности за гарантиране на продължителна и качесвена работа на съоръженията и инсталациите, като:

- почистване на филтри на помпени групи, допълване на отоплителната инсталация;

- проверка на налягане на разшерителния съд;

- вътрешен и външен преглед на съдовете под налягане;

- оглед на тръбопроводи, арматура;

- отстраняване на възникнали повреди по време на експлоатация на съоръженията;

- преглед на съоръженията в края на експлоатационния период и отремонтиране при необходимост на повредени възли и агрегати;

- профилактика на нафтова горелка и котел;

- и други дейности, необходими за осигуряване нормалната и безопасна работа на съоръженията.

2. Да извърши първоначален оглед и диагностика  на състоянието на съоръженията и инсталациите в различните обекти съгласно заданието, при стартиране на договора. Съставяне на двустранно подписан протокол за фактическото състояние на съоръженията. Извършване на необходимите ремонти, констатирани при огледа, за привеждане на съоръженито в техническа изправност.

3. Дейностите по подръжка на съоръженията да бъдат съобразени с посочените в техническата спецификация периоди. Задължително едно от посещенията да бъде преди началото на отоплителния сезон и едно в края на отоплителния сезон.

4. Поддръжката на водогрейни котли работещи с нафтови горелки, да се осъществява в рамките на 10 /осемнадесет/ посещения през отоплителните сезони /преди началото, в края, в средата на отоплителния сезон и всеки месец/.

5. При всяко посещение за извършване на техническа поддръжка ежемесечно да се изготвя двустранен протокол за извършената услуга, подписан от представители на възложителя и изпълнителя, както и в случаите на установена и отстранена повреда по отоплителната инсталация.

6. Всчки необходими дейности по поддръжката и отстраняването на възникнала повреда да се извършват чрез правоспособни лица, съгласно изискванията на чл. 36, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

7. Време за отстраняване на повреда на отоплителните инсталации и съоръжения – до 48 часа от получаване на уведомлението.

8. В случаите, когато се налага подмяна на части и /или/ материали, изпълнителят се задължава да достави необходимите такива, като предварително представи оферта със съответните количества и цени. Резервните части и/или/ материали, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Същите се заплащат по цена на придобиване /без надценка/. Гаранционният срок на извършения ремонт да не е по-малък 12 месеца.

9. Стойността на вложените резервни части и/или  материали и таксата за поддръжка се заплащат през месеца, следващ извършването на услугата. Към документите следва да се приложи констативен протокол за извършените дейности и вложените материали, изготвен от изпълнителя и подписан двустранно.

10. Да се определи представител, който да контролира и отговаря по въпросите, възникнали с поддържането на инсталациите и съоръженията.

11. Да се води абонаментна карта за всяко съоръжение и инсталация в обектите.

12. При извършване на абонаментно обслужване следва да се спазват изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане, изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, изискванията за противопожарна безопасност.

13. Всички  разходи за посещения и абонаментна  поддръжка на съоръженията и ремонтните дейности за отсраняване на повреди се включват в цената за абонаментна услуга.

14.Отоплителният период за Териториален отдел Бургас е до 15.04.

III-та обособена позиция: хотел „Хармония“ – к.к. Пампорово

| № | оборудване /вид техника/ | марка | модел | мощност | количество | обект | експлоатационен период на обекта | забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Газова отоплителна инсталация на пропан-бутан | Отоплителен и водогреен котел „Виадрус“ Газова горелка | G700ND13R60 F.B.R. | 554 kW GASP70/2CE | 2 бр. 2 бр. | Хотел „Хармония“ | 24 месеца | 24 посещения за срока на договора |
| 2. | Газово стопанство | Съд за съхранение на газ – 20м3 дворен газопровод, изпарителна станция |  |  | 1 бр. | Хотел „Хармония“ | 24 месеца | 24 посещения за срока на договора |

Изисквания към изпълнение на поръчката:

  - Дейността по поддръжката включва необходимия обем дейности за гарантиране на продължителността и качествената работа на съоръженията и инсталациите както следва:

- почистване на  филтри и помпени групи, допълване на отоплителната инсталация;

- проверка на налягане на разширителния съд;

- вътрешен и външен преглед на съдовете под налягане;

- оглед на газовата инсталация, тръбопроводи, арматура;

- профилактика на газова горелка и котел, изпробване на газсигнализаторна система;

- тестване с газсигнализатор на плътността на системата за пропуски и изтичане на газ;

- отстраняване на възникнали повреди по време на експлоатация на съоръженията;

- преглед на съоръженията в края на експлоатационния период и отремонтиране при необходимост на повредените възли и агрегати;

- други дейности, необходими за осигуряване на нормалната и безопасна работа на съоръженията.

  - След подписване на договора Изпълнителят следва да извърши първоначален оглед и диагностика на състоянието на съоръженията и инсталациите в обекта, съгласно техническата спецификация. Съставя се двустранно подписан протокол за фактическото състояние на съоръженията. За привеждане на съоръжението в техническа изправност се извършват необходимите ремонти, конастатирани при извършване на огледа.

  - Поддръжката на газовите котли и инсталации да се извършва ежемесечно. Задължително едно от посещенията да бъде преди началото на отоплителния сезон (01.11.) и едно в края на отоплителниия сезон (15.04.).

  - При всяко посещение на техническа поддръжка да се изготвя двустранен протокол за извършената услуга, подписан от представител на възложителя и представител на изпълнителя, както и в случаите на установена и отстранена повреда по газопровода, арматурата, котелното помещение, отоплителната инсталация и газсигнализаторната система.

  - Всички необходими дейности по доддръжката и отстраняването на възникнала повреда да се извършват чрез правоспособни лица, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

  - Време за реакция при възникнала подреда – до 12 (дванадесет) часа от уведомлението.

  - Време за отстраняване на повреда на отоплителните инсталации и съоръженията – до 48 (четиридесет и осем) часа от констатиране на повредата.

  - В случаите, когато се налага подмяна на части и/или материали, изпълнителят се задължава за достави необходимите такива, като предварително представи оферта със съответните количества и цена. Резервните части и/или материали, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Същите се заплащат по цена на придобиване (без надценка). Гаранционният срок на извършения ремонт е не по-малък от 12 месеца.

  - Изпълнителят следва да определи свой представител, който да контролира и отговаря по въпросите, възникнали с поддържането на инсталациите и съоръженията.

  - Изпълнителят следва да води абонаментна карта за всяко газово съоръжение и инстлалация в обекта.

  - При извършване на абонаментно обслужване следва да се спазват изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите на природен газ, Наредбата за устройството, безопасна експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеродни газове, Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане, изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, изискванията за пожарна безопасност.

  - Транспортните разходи за извършените посещения за поддръжка и ремонтните дейности за отстраняване на повреди се включват в предлаганата цена.

# Приложени № 2

# МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Офертите ще се оценяват по критерий ”икономически най-изгодна оферта”, при следните показатели за оценка:

1.Предлагана цена                                                                      		Тежест: 60 %

2. Време за отстраняване на възникнала повреда                         		Тежест: 20 %

3. Продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт 	Тежест: 20 %,

където:

К1 – предлагана цена – до 100 точки.

Оценката на показателя К1 се определя по формулата:

К1 = К min/К съотв.х 100, където:

К min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката

К съотв. – предложената цена от съответния участник.

К2 – време за отстраняване на констатирана повреда – до 100 точки

Оценката на показателя К2 се определя по формулата:

К2 = К min/К съотв.х 100, където:

К min – най - краткото предложено от участниците време за отстраняване на констатирана повреда (в часове не по-малко от 2 часа и не повече от 48 часа)

К съотв.– предложеното време за отстраняване на констатирана повреда от съответния участник

К3 – продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт – до 100 точки (в месеци не по-малък от 12 месеца и не по-голям от 36 месеца)

Оценката на показателя К3 се определя по формулата:

К3 = Ксъотв./Кmax х100, където:

Кmax – най-дългият предложен от участниците гаранционен срок на извършения ремонт

Ксъотв. – предложената продължителност на гаранционния срок на извършения ремонт от съответния участник

Комплексна оценка за всяка оферта се формира като сума от точките, получени от оценките по трите показателя по формулата: КО= К1х60 + К2х20 + КЗх20

100        100         100

Максималната комплексна оценка е 100 точки. Комисията класира участниците в низходящ ред, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО) по съответната обособена позиция.

# Приложение № 3

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ ............./...........

Днес,................................[дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в гр. София, между:

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител № 7, код по Регистър на БУЛСТАТ 129008829, представлявана от Валери Стоянов, в качеството на изпълнителен директор и Виталий Кръстев –директор на дирекция „Финанси“, в качеството на служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя],

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя], [ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) [.........…] и ДДС номер ..…............., представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на ..... [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], съгласно ..... [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя (ако е приложимо), наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и утвърден протокол № ...................................... на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”, за ........................ обособена позиция  (посочва се конкретната обособена позиция, за която се сключва договора) се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

## ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, за .................................. обособена позиция: (посочва се конкретната обособена позиция, за която се сключва договора), наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № № 1, 2, 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство.(ако е приложимо).

## СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на ............... [датата на регистриране в деловодната система на възложителя, която се поставя на всички екземпляри на Договора] и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизането му в сила.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на услугите е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизането в сила на договора.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е .......

Забележка: в зависимост от обособената позиция за която се сключва договора, мястото на изпълнение е както следва:

За І-ва обособена позиция:

1. Военноморски клуб Варна, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 2;

2. Военен клуб Русе, гр. Русе, ул. „Одрин” № 4;

3. Военен клуб Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 1.

4. хотел „Флагман“ – гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

За ІІ-ра обособена позиция:

Военен клуб – Бургас, гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 48.

За ІIІ-та обособена позиция:

1. Хотел „Хармония“, к.к. „Помпорово“.

## ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава [[……… (…………………………)] (посочва се цената без ДДС, с цифри и словом)] лева без ДДС и [……… (…………)] (посочва се цената с ДДС, с цифри и словом)] лева с ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“.

(2) Цената по ал. 1 включва:

1. Абонаментно и техническо обслужване, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо в размер до ............................................................................................ (словом.........................................................................................) лв. без ДДС, съответно до ............................................................... (словом..........................................) лева с ДДС.

2. Резервни части – до .................................. (.....................) лв. без ДДС, съответно до ......................... (словом........................) лева с ДДС.

Забележка: В зависимост от обособената позиция за която се сключва договора, стойността по чл. 7, ал. 2, т. 2, е както следва:

За I-ва обособена позиция - до 34 000,00 лева без ДДС и до съответната стойност с ДДС.

За II-ра обособена позиция – до 2 090,00 лева без ДДС и до съответната стойност с ДДС.

За III-та обособена позиция – до 8 000,00 лева без ДДС и до съответната стойност с ДДС.

Стойността на вложените оригинални резервни части, материали и консумативи се заплащат по цени на дребно, валидни към момента на извършване на услугата.

(3) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Цената, посочена в ал. 1, както и единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, чрез периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за съответния период.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. отчет за предоставените Услуги за съответния период, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответния период, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след получаване на отчета по т. 1, при съответно спазване на разпоредбите на раздел „Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора; и

3. фактура - оригинал за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11 (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на раздел „Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно ……….......... (…………………………) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 (десет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:	“УниКредит Булбанк” АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 91 UNCR 700033 22 849153

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 3 (три) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 20. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в                     чл. 42 от Договора;

5. [да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)];

6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях;

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;

5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в                чл. 42 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 17/22 от Договора;

## ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 28. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен период се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ];

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, както и в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 30 – 34 от Договора.

## САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 30. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от Цената за съответния период, за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 31. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 32. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 34. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

6. при условие, че за обектите бъде осигурена ІРТV в резултат на сключен договор за обществена поръчка от страна на възложителя.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1.	по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 36. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) дни, считано от Датата на влизане в сила;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 39. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

## ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 40. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 41. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 44. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 45. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 46. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 47. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 48. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: 1000, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 49. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 50. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 51. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 52. Този Договор се състои от [… (…)] страници и е изготвен и подписан в 2 (два) броя еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 53. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО –ПОЧИВНО ДЕЛО”

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3

ОТ ЗФУКПС:

ВИТАЛИЙ КРЪСТЕВ

# Образец № 1

Списък на представените документи и информация, съдържащи се в ОФЕРТАТА

на ...................................................................................................................................................................

(изписва се наименованието на  участника)

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело, по обособени позиции“

| № | Съдържание | № на страница/и от офертата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Копие на договора за създаване на обединение, когато е приложимо, заедно с документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (ако е приложимо) |  |
| 2. | Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП в електронен вид за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. | Неприложимо (представя се в електронен вид) |
| 3. | Документи за доказване на предприетите мерки на надеждност по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП, когато е приложимо |  |
| 4. | Декларация за доказване на поетите от подизпълнителите и/или третите лица задължения в свободен текст (ако е приложимо) |  |
| 5. | Техническо предложение – Образец № 2 (оригинал) с приложени: а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (декларира се в техническото предложение); в) декларация за срока на валидност на офертата (декларира се в техническото предложение); г) декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП (декларира се в техническото предложение). |  |
| 6. | Ценово предложение (плик с надпис „Предлагани ценови параметри“) - Образец № 3 (оригинал) |  |
| 7. | Декларация за съгласие за обработка на лични данни – Образец № 4 (оригинал) |  |

Дата: …………...........г.		                               Подпис:

/Представляващ/и по регистрация

или упълномощено лице

Име и Фамилия/

Образец № 2.1

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

| Наименование на поръчката: | „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект за I-ва обособена позиция: Териториален отдел - Варна.

Декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията Ви, заложени в обществената поръчка, техническата спецификация и законовите изисквания за този вид услуги, включително и по отношение на безопасните условия на труд и защитата на околната среда и населението от вредни въздействия.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на услугата, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Местата на изпълнение на поръчката са, както следва:

1. Военноморски клуб Варна, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 2;

2. Военен клуб Русе, гр. Русе, ул. „Одрин” № 4;

3. Военен клуб Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 1.

4. хотел „Флагман“ – к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.

Декларираме, че ще отстраним за своя сметка всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни работи и доставени и монтирани обектови съоръжения, както следва:

- време за реакция след подаден сигнал – до 12 (дванадесет) часа от уведомлението.

- срок за отстраняване на неизправност .......................(не по-малко от 2 /два/ часа, не повече от 48 /четиридесет и осем/ часа) от констатиране на повредата;

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да предоставим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто)  от стойността му без ДДС.

Декларираме, че ще осигурим гаранционен срок на вложените при ремонтните дейности резервни части и консумативи от......................месеца от влагането им (Участникът попълва броя на гаранционните месеците, които ще осигури, но не по-малък от дванадесет месеца или от гаранцията, дадена от завода - производител, ако е с по-голям срок на действие).

Адреси за кореспонденция, телефони, факсове и др., за подаване на сигнал за неизправност:

Адрес за кореспонденция: ................................................................

Телефон/и: .........................................................................................

Факс: ..................................................................................................

Е-mail адрес за кореспонденция: .....................................................

Друго: .................................................................................................

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора:

- ще изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

- ще представим определената гаранция за изпълнение на договора.

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистриране на договора в деловодната система на Възложителя.

Плащането ще се извършва по банков път, в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на фактура – оригинал и предавателно-приемателен протокол за извършената услуга по следната банкова сметка:

Банка: ................

IBAN:..................

BIC:....................

Техническото ни предложение, съдържа:

а) документ за упълномощаване, (само в случай, че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника);

б) друга информация и/или документи, изискани от възложителя - посочват се конкретните други документи и информация които се прилагат, при положение, че има такива.

Правно обвързващ подпис:

Дата				            ________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице    __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Образец № 2.2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

| Наименование на поръчката: | „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект за II-ра обособена позиция: Териториален отдел - Бургас.

Декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията Ви, заложени в обществената поръчка, техническата спецификация и законовите изисквания за този вид услуги, включително и по отношение на безопасните условия на труд и защитата на околната среда и населението от вредни въздействия.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на услугата, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Място на изпълнение на поръчката са, както следва:

- Военен клуб – Бургас, гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 48.

Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.

Декларираме, че ще отстраним за своя сметка всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни работи и доставени и монтирани обектови съоръжения, както следва:

- време за реакция след подаден сигнал – до 12 (дванадесет) часа от уведомлението.

- срок за отстраняване на неизправност .......................(не по-малко от 2 /два/ часа, не повече от 48 /четиридесет и осем/ часа) от констатиране на повредата;

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да предоставим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто)  от стойността му без ДДС.

Декларираме, че ще осигурим гаранционен срок на вложените при ремонтните дейности резервни части и консумативи от......................месеца от влагането им (Участникът попълва броя на гаранционните месеците, които ще осигури, но не по-малък от дванадесет месеца или от гаранцията, дадена от завода - производител, ако е с по-голям срок на действие).

Адреси за кореспонденция, телефони, факсове и др., за подаване на сигнал за неизправност:

Адрес за кореспонденция: ................................................................

Телефон/и: .........................................................................................

Факс: ..................................................................................................

Е-mail адрес за кореспонденция: .....................................................

Друго: .................................................................................................

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора:

- ще изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

- ще представим определената гаранция за изпълнение на договора.

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистриране на договора в деловодната система на Възложителя.

Плащането ще се извършва по банков път, в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на фактура – оригинал и предавателно-приемателен протокол за извършената услуга по следната банкова сметка:

Банка: ................

IBAN:..................

BIC:....................

Техническото ни предложение, съдържа:

а) документ за упълномощаване, (само в случай, че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника);

б) друга информация и/или документи, изискани от възложителя - посочват се конкретните други документи и информация които се прилагат, при положение, че има такива.

Правно обвързващ подпис:

Дата				            ________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице    __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Образец № 2.3

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

| Наименование на поръчката: | „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект за III-та обособена позиция: хотел „Хармония“ – к.к. Пампорово.

Декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията Ви, заложени в обществената поръчка, техническата спецификация и законовите изисквания за този вид услуги, включително и по отношение на безопасните условия на труд и защитата на околната среда и населението от вредни въздействия.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на услугата, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Място на изпълнение на поръчката са, както следва:

1. хотел „Хармония“ – к.к. Пампорово

Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.

Декларираме, че ще отстраним за своя сметка всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни работи и доставени и монтирани обектови съоръжения, както следва:

- време за реакция след подаден сигнал – до 12 (дванадесет) часа от уведомлението.

- срок за отстраняване на неизправност .......................(не по-малко от 2 /два/ часа, не повече от 48 /четиридесет и осем/ часа) от констатиране на повредата;

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да предоставим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто)  от стойността му без ДДС.

Декларираме, че ще осигурим гаранционен срок на вложените при ремонтните дейности резервни части и консумативи от......................месеца от влагането им (Участникът попълва броя на гаранционните месеците, които ще осигури, но не по-малък от дванадесет месеца или от гаранцията, дадена от завода - производител, ако е с по-голям срок на действие).

Адреси за кореспонденция, телефони, факсове и др., за подаване на сигнал за неизправност:

Адрес за кореспонденция: ................................................................

Телефон/и: .........................................................................................

Факс: ..................................................................................................

Е-mail адрес за кореспонденция: .....................................................

Друго: .................................................................................................

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора:

- ще изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

- ще представим определената гаранция за изпълнение на договора.

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистриране на договора в деловодната система на Възложителя.

Плащането ще се извършва по банков път, в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на фактура – оригинал и предавателно-приемателен протокол за извършената услуга по следната банкова сметка:

Банка: ................

IBAN:..................

BIC:....................

Техническото ни предложение, съдържа:

а) документ за упълномощаване, (само в случай, че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника);

б) друга информация и/или документи, изискани от възложителя - посочват се конкретните други документи и информация които се прилагат, при положение, че има такива.

Правно обвързващ подпис:

Дата				            ________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице    __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Образец № 3.1

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование на поръчката: | „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за І-ва обособена позиция – Териториален отдел - Варна, както следва:

| № | Обект | Оборудване /вид техника/ | Марка | Модел | Мощност | Количе-ство | Експлоатационен период на обекта и брой пощения по време на договора | Брой посещения | Цена за едно посещение без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. 2. 3. | Военноморски клуб – гр. Варна | Водогреен котел | Kombi | TB - 400 | 400 kW | 1 | 12 месеца /15.10.-15.04./ | 6 посещения за срока на договора |  |  |
|  |  | Горелка нафтова | Hanza | HS 50 Z |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Циркулационна водна помпа | Вида | 12 ЕГ8 | 2,06 kW | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Помпа подкачваща гориво | Вида | 6 С 25 | - | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Водогреен котел електрически | КЕВ | 24 | 24 kW | 1 | 24 месеца | 4 посещения за срока на договора |  |  |
|  |  | Водосъдържател със серпентина | NES | CБ с 1 ВС |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Циркулационна водна помпа | Grundfos | UPBAS 25-6 180 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Предпазен клапан за бойлер |  | 8 bar |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Военен клуб гр. Русе | Водогреен котел | Kombi | TB 350 | 407 kW | 1 | 12 месеца /15.10.-15.04./ 12 месеца /15.10.-15.04./ | 6 посещения за срока на договора 6 посещения за срока на договора |  |  |
|  |  | Горелка нафтова | Hanza | HS 50 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Водна циркулационна помпа 110 С, воден стълб h=8m | Grundfos | VPS 25-80 | 245W | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Водна циркулационна помпа 140С, клас F | Grundfos | VPS 40-60/2F | 250W | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Система за вентилация и отопление на концертната зала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигател асинхронен |  |  | 3 kW | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Полуавтоматична с-ма за управление и контрол с изнесено командно табло за регулиране работата на горелката и дистанционно управление на въздушните потоци в залата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Военeн клуб – гр. Велико Търново | Eлектрически водогреен котел, тристепенен, с регулиране температурата на топлоносителя и предпазване от висока температура (95'С). | DAKON | PTE 45 | 45 kW | 1 | 24 месеца 24 месеца | 4 посещения за срока на договора 4 посещения за срока на договора |  |  |
|  |  | Воден колектор (бойлер с обем 200 литра) с два топлообменника | ЕЛДОМ |  | 3 kW | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Воден колектор (бойлер с обем 150 литра) със серпентина | МАТЕВ |  | 3 kW | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Циркулационна водна помпа | Grundfos | UPC 25-40 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Циркулационна водна помпа | WILO | STARS 25/4 | 65 kW | 1 |  |  |  |  |
| 4. | хотел „Флагман” | Термопомпа | Cerrier | 30HXC120 |  | 3 | 24 месеца |  |  |  |
|  |  | Топлообменик | Schmidt | Sigma 65HW |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Топлообменик | Schmidt | Sigma 37H37 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Топлообменик | Schmidt | Sigma 37 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Водна помпа | Grundfos | CRN 8 | 1,1 kW | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Водна помпа | Grundfos | LP 80 - 125/133 | 4,0 kW | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Водна помпа работеща с минерална вода | Etabloc | CN 50-250/304 | 4,0 kW | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Водна помпа работеща с минерална вода | Etabloc | CN 65-250/554 | 5,5 kW | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Водна помпа работеща с минерална вода | Grundfos | CRN 45-2-2 | 5,5 kW | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Водна помпа работеща с минерална вода | EBARA | CDX/B 200/25 | 1,8 kw | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Водна помпа работеща с минерална вода | EBARA | ЗLM 32-200/4 | 4,0 kW | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Циркулацоина водна помпа | EBARA | CDX/A 120/12 | 0,9 kW | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Циркулацоина водна помпа | Grundfos | VM 125 | 5,5kW | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Циркулацоина водна помпа | Grundfos | CRN2-20A-AA | 0,37kW | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Циркулацоина водна помпа | Grundfos | MG 80B1 | 0,75kW | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Водосъдържател | Eugen Budenbender | 5000L |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Водосъдържател | Eugen Budenbender | 10000L |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Предпазни клапани за налягане |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Регулатор за налягане | Honeywell | DO6F |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Регулатор за налягане | Braukmann |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Автоматизирана система за управление на ГТС |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Общо цена за 24 месеца без ДДС |  |
| Общо цена за 24 месеца с ДДС |  |

Обща стойност за изпълнение на поръчката за I-ва обособена позиция е в размер на ........................................... (словом:........................................................) лева без ДДС, съответно ........................................... (словом: .......................................................) лева с ДДС.

В общата цена за изпълнение на поръчката се включват всички разходи по поддръжката, включително разходите за транспорт и труд за извършване на ремонтите (с изключение на стойността на вложените резервни части, които за І-ва обособена позиция са в размер до 34 000,00 /дванадесет хиляди/ лева без ДДС ).

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Образец № 3.2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование на поръчката: | „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за ІI-ра обособена позиция – Териториален отдел - Бургас, както следва:

| № | Обект | Оборудване /вид техника/ | Марка | Модел | Мощност | Количе-ство | Експлоатационен период на обекта и брой пощения по време на договора | Брой посещения | Цена за едно посещение без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |

| 1. 2. 3. 4. | Военен клуб - Бургас | Водогрейни котли – отворен тип | Завод „Г. Кирков” 1976 г. | ОН 550 | 350 ккал. | 1 | 11 месеца /01.11. – 15.04./ 11 месеца /01.11. – 15.04./ | 10 посещения за срока на договора 10 посещения за срока на договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Военен клуб - Бургас | Нафтови горелки Г 42 Н2К | Завод „Г. Кирков” 1976 г | ОН 350 | 350 ккал. | 2 |  |  |  |  |
|  | Военен клуб - Бургас | Тръбна разпределителна система с колектори и спирателни кранове | Метеор завод „Спартак“ | ОН-04-59724-72 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Военен клуб - Бургас | Водни центробежни помпи | Е 180 | 2,2 KW | 27 |  |  |  |  |  |
| 5. | Военен клуб - Бургас | Горивни помпи | ЗП 150 | 1,1 KW | 2 |  |  |  |  |  |
| Общо цена за 24 месеца без ДДС |  |
| Общо цена за 24 месеца с ДДС |  |

Обща стойност за изпълнение на поръчката за II-ра обособена позиция е в размер на ........................................... (словом:........................................................) лева без ДДС, съответно ........................................... (словом: .......................................................) лева с ДДС.

В общата цена за изпълнение на поръчката се включват всички разходи по поддръжката, включително разходите за транспорт и труд за извършване на ремонтите (с изключение на стойността на вложените резервни части, които за ІI-ра обособена позиция са в размер до 2 090,00 /дванадесет хиляди/ лева без ДДС ).

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Образец № 3.3

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование на поръчката: | „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за ІII-та обособена позиция – хотел “Хармония“ – к.к. Пампорово, както следва:

| № | Обект | Оборудване /вид техника/ | Марка | Модел | Мощност | Количество | Експлоатационен период на обекта | Брой посещения | Цена за едно посещение без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Хотел „Хармония“ – к.к. Пампорово | Газова отоплителна инсталация на пропан-бутан | Отоплителен и водогреен котел „Виадрус“ Газова горелка | G700ND13R60 F.B.R. | 554 kW GASP70/ 2CE | 2 бр. 2 бр. | 24 месеца | 24 посещения за срока на договора |  |  |
| 2. | Хотел „Хармония“ – к.к. Пампорово | Газово стопанство | Съд за съхранение на газ – 20м3 дворен газопровод, изпарителна станция |  |  | 1 бр. | 24 месеца | 24 посещения за срока на договора |  |  |
| Общо цена за 24 месеца без ДДС |  |
| Общо цена за 24 месеца с ДДС |  |

Обща стойност за изпълнение на поръчката за III-та обособена позиция е в размер на ........................................... (словом:........................................................) лева без ДДС, съответно ........................................... (словом: .......................................................) лева с ДДС.

В общата цена за изпълнение на поръчката се включват всички разходи по поддръжката, включително разходите за транспорт и труд за извършване на ремонтите (с изключение на стойността на вложените резервни части, които за ІII-та обособена позиция са в размер до 8 000,00 /дванадесет хиляди/ лева без ДДС ).

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за съгласие за обработка на лични данни

1) Давам съгласието си личните ми данни, предоставени на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (Агенцията), да бъдат обработвани от страна на Агенцията и нейните обекти по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни, при посочените по-долу условия, като Агенцията има правото да обработва личните ми данни сама или чрез възлагане на обработващ данните.

2) Декларирам, че съм информиран/а по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и съм съгласен със следното:
а). Личните ми данни да бъдат използвани, администрирани и обработвани за целите на Агенцията и нейните обекти в страната.

б). Личните данни на детето ми (ако има такова), което не е навършило 16 годишна възраст, да бъдат използвани, администрирани и обработвани за целите на Агенцията и нейните обекти в страната.

3) Декларирам, че посочените от мен данни са верни и пълни и се задължавам незабавно да информирам Агенцията и нейните обекти при настъпване на промяна в тях. За да приеме уведомлението за промяна на личните данни, Агенцията и нейните обекти може да поискат да им бъдат представени допълнителни документи, доказващи промяната. Агенцията и нейните обекти не носят отговорност за вреди, които биха могли да настъпят вследствие на несвоевременно уведомяване за промяна в личните данни. Агенцията има право да приеме като валидни последните данни, посочени й от физическото лице. Ако Агенцията служебно констатира промени в личните данни на физическото лице, в зависмост от начина и носителите на информация, чрез които са установени тези промени, Агенцията може да поиска лицето да ги потвърди, като до момента на това потвърждение тя би могла да не се съобразява с тях.

Разбирам също така, че имам право на достъп или да поискам кориригиране, или заличаване на личните ми данни чрез писмено и мотивирано заявление, отправено до Агенцията по реда на ЗЗЛД и Регламента.

4) Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, както и Регламент 679/16 г. на ЕС, и съм уведомен/а, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането за предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено.

/три имена/                                                                                            /подпис и дата/

Образец № 5 – попълва се само от избрания за изпълнител участник на етап сключване на договор!

Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Долуподписаният/ата:..........................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:...................................................................

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на.........................................................

вписано в регистъра при ….................................................................................................................

Относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

I. Действителен собственик* по смисъла на § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП, на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ следните физически лица:

1.......................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН (за лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация): ......................................, дата на раждане (за лицата, които нямат ЕГН)……………...:.........................................................

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................

Държава на пребиваване:..............................................................................

2.......................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН (за лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация): ......................................, дата на раждане (за лицата, които нямат ЕГН)……………...:.........................................................

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................

Държава на пребиваване:..............................................................................

II. Чрез ……………… (посочват се данните** за юридическите лица или други правни образувания) пряко или непряко се упражнява контрол върху горепосоченото юридическо лице.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:.....................  		                        Декларатор: .............................................

*§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

** Данните включват: фирма, номер в националния регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационните данни от т. 1 от настоящата декларация.

Образец № 6 – попълва се само от избрания за изпълнител участник на етап сключване на договор!

Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/ата*:________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

в качеството си на лице по чл. 40 от ППЗОП, а именно: ______________________________________________________________________________

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в _______________________________________________________________________________

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ:______________________,

Относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

I. Не съм лице, заемало висша публична длъжност в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, за последната една година от освобождаването си от длъжност.

II. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:.....................                          Декларатор: .............................................

/подпис/

*Декларацията се попълва от лицата по чл. 40 от ППЗОП, а при участник обединение - от всеки от членовете на обединението.

Образец № 7– попълва се само от избрания за изпълнител участник на етап сключване на договор!

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/ата/*________________________________________________________,

/собствено, бащино и фамилно име /

в качеството си на лице по чл. 40 от ППЗОП, а именно: ________________________________________________________________________________

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в _______________________________________________________________________________

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ:______________________,

Относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“,

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ________________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е контролирано от лице, регистрирано в

/ненужното се зачертава/

юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ___________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. _____ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .....................		                                            ДЕКЛАРАТОР:......................................

Гр.............					           	                                 /подпис и печат/

* Декларацията се попълва от едно от лицата по чл. 40 от ППЗОП, а при участник обединение - от всеки от членовете на обединението

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП

Долуподписаният/-ата _______________________________________________________________________________,

с постоянен адрес:____________________________, в качеството си на ____________ (длъжност) на ___________________ (наименование на участника) със седалище и адрес на управление гр.______________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ________________, тел.: ________, факс: ________, e-mail: ________ и адрес за кореспонденция:  _____________;

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Във връзка с участието ни в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“:

- Информацията, съдържаща се в _______________________________ (посочва се конкретната част/части) на офертата ни, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

- Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за неверни данни.

Дата: д/м/г								                                                      Декларатор:

......................................................							                                                                                      (подпис и печат)

Забележка:

- Декларацията за конфиденциалност по Образец № 8 не е задължителна част и се прилага по преценка на участника и при наличието на основания за това;

- Ако участникът е обединение, Образец № 8 се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице;

- Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовите предложения от офертите им.