I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Целта на публичната покана е да бъде избран изпълнител, който да осигури качествено и точно изпълнение на обществена поръчка за „Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции” при условията и сроковете на тази публична покана.

I. Предмет на поръчката – „Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”, както следва:

1-ва обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. София: хотел „Олимп”, к.к. „Боровец; Целодневна детска градина „Слава”, гр. София;

2-ра обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Пловдив: хотел „Хармония”, к.к. „Пампорово”;

3-та обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Бургас: ВПД „Несебър”, гр. Несебър; ВПД „Сарафово”, кв. Сарафово, гр. Бургас; ВПД „Созопол”, гр. Созопол;

4-та обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Варна: хотел „Флагман”, к.к „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна;

II. Място за изпълнение на поръчката: на територията на страната, както следва по обособени позиции:

1-ва обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. София:

1. Закрит басейн с овална форма, находящ се в Целодневна детска градина „Слава”, гр. София, бул. „Ген. Столетов” № 23;

2. Басейн с полуолимпийски размер в х-л „Олимп”, к.к. „Боровец”, общ. Самоков, обл. София.

2-ра обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Пловдив: Закрит басейн и джакузи в хотел „Хармония”, к.к. „Пампорово”, общ. Чепеларе, обл. Смолян.

3-та обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Бургас: Открити басейни - 3 бр., както следва:

- ВПД „Несебър” гр. Несебър, ж.к. „Черно море”,

- ВПД „Сарафово”, гр. Бургас, кв. „Сарафово”, обл. Бургас,

- ВПД „Созопол”, гр. Созопол, ул. „Проф. Иван Венедиков” № 6.

4-та обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Варна: Открити басейни - 2 бр., както следва:

- плувен с обем 680 куб.м, находящ се в хотел „Флагман”, к.к. „Св.св. Константин и Елена”, гр. Варна,

- лечебен с обем 70 куб.м, находящ се в хотел „Флагман”, к.к. „Св.св. Константин и Елена”, гр. Варна.

III. Срок за изпълнение на поръчката – съгласно периода на екслпоатация на обектите.

IV. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложението следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

V. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 65 580,00 лева без ДДС, разпредлена по обособени позиции, както следва:

- за 1-ва обособена позиция: 15 530,00 лв (петнадесет хиляди петстотин и тридесет лева) без ДДС;

- за 2-ра обособена позиция: 4 300,00 лв (четири хиляди и триста лева) без ДДС;

- за 3-та обособена позиция: 25 000,00 лв (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС;

- за 4-та обособена позиция: 20 750,00 лв (двадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС.

Забележка: Участникът следва да има предвид, че всички плащания за извършен месечен абонамент, включително вложените препарати за дезинфекция и предсезонни дейности за целия срок за изпълнение на услугата, не може да надвишават определения финансов лимит за целия срок на договора за съответната обособена позиция.

Раздел ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1-ва обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. София

Закрити басейни - 2 бр.

1. Закрит басейн с полуолимпийски размер и джакузи в х-л „Олимп”, к.к. „Боровец”, общ. Самоков, обл. София. Продължителност на обслужването – сезонно 01.11-30.04. /6 месеца/.

2. Закрит басейн форма овал с размери 92,40 кв.м и дълбочина 50 см., находящ се в Целодневна детска градина „Слава”, гр. София, бул. „Ген.Столетов” № 23. Продължителност на обслужването от 01.01 – 31.07. и от 01.09-31.12. /11 месеца/.

| № | ОПИСАНИЕ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Профилактика и предсезонно почистване на: - 1 басейн (25/12,5 м), х-л Олимп, к.к. Боровец - 1 джакузи (1,90/1,70 м), х-л Олимп, к.к. Боровец с включени химически препарати | Еднократно за сезона - до 31.10 - до 31.10 |
| 2. | Абонаментна месечна поддръжка на: - 1 басейн (25/12,5 м ), х-л Олимп, к.к. Боровец - 1 джакузи (1,90/1,70 м), х-л Олимп, к.к. Боровец и съоръженията към тях с включена доставка на химически препарати. | Месечно от 01.11. до 30.04. от 01.11. до 30.04. |
| 3. | Абонаментна месечна поддръжка на: - 1 басейн (форма овал – 92,40 кв.м.), ЦДГ „Слава”, гр. София и съоръженията към него с включена доставка на химически препарати. | Месечно /от 01.01. до 31.07. и от 01.09. до 31.12./ |
| 4. | Зазимяване еднократно за сезона на: - 1 басейн (25/12,5 м ), х-л Олимп, к.к. Боровец - 1 джакузи (1,90/1,70 м), х-л Олимп, к.к. Боровец и съоръженията към тях с включени химически препарати. | Еднократно за сезона - след 30.04. - след 30.04. |

I. Абонаментно поддържане, включващо:

1. Подготовка и дозиране на необходимите химикали.

2. Тестване на водата с ръчен тестер.

3. Предоставяне на проби от водата пред ЦВЕХ (Център за Военна епидемиология и хигиена).

II. Доставка на материали включваща: Химикали за дезинфекция, регулиране на РН, коагулация, тестване на водата и предотвратяване появата на водорасли.

Срок за явяване при аварийна ситуация - до 2 часа.

Срок за отстраняване на авария - до 24 часа.

2-ра обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Пловдив

Закрит басейн и джакузи в хотел „Хармония”, к.к. „Пампорово”, общ. Чепеларе, обл. Смолян.

Закритият басейн и джакузи са в приземния етаж на хотела. Общият обем на басейна е 120 м. куб. с преливни канали и джакузи с обем 5 м. куб.

Продължителност на обслужването – целогодишно.

| № | ОПИСАНИЕ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Необходимото количество препарати за поддръжка качеството на водата в басейна и джакузито за една година са, като следва: - рН"+" - комбинирани таблетки 200 гр. - бавно - разтворим хлор 90 % (гранули) - Коагулант – течен безцветен - индикатор за тестер за Ph и остатъчен хлор | На всяко тримесечие до 5 /пет/ работни дни от подаване на заявка - 10 кг. - 50 кг. - 50 кг. - 25 кг. - 12 к-т |
| 2. | Абонаментна месечна поддръжка на - 1 басейн, х-л „Хармония”, к.к. „Пампорово” - 1 джакузи , хотел „Хармония”, к.к. „Пампорово” | Месечно |
| 4. | При необходимост извършване на предсезонни дейности по басейните и съоръженията към тях. | Еднократно |

Басейнът е оборудван с нова пречиствателна техника и помпи производство на фирма „АSTRAL РООL” със следните основни агрегати: 4 помпи, 2 филтъра и един топлообменник. Съоръженията се експлоатират от месец февруари 2011 г.

Абонаментно поддържане, включващо:

1. Диагностика на съоръженията и техническото оборудване на басейна.

2. Почистване на филтрите.

Срок за явяване при аварийна ситуация - до 2 часа.

Срок за отстраняване на авария - до 24 часа.

3–та обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Бургас

Открити басейни - 3 бр., както следва:

- ВПД „Несебър”, гр. Несебър, ж.к. „Черно море”. Продължителност на обслужването – сезонно 01.06 - 20.09. /3 месеца и 20 дни/;

- ВПД „Сарафово”, гр. Бургас, кв. „Сарафово”, обл. Бургас. Продължителност на обслужването – сезонно 21.06 - 10.09. /2 месеца и 21 дни/;

- ВПД „Созопол”, гр. Созопол, ул. „Проф. Иван Венедиков” № 6. Продължителност на обслужването – сезонно 01.06 - 20.09. /3 месеца и 20 дни/.

| № | ОПИСАНИЕ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Профилактика и предсезонно почистване на 3 /три/ броя басейни, както следва: - ВПД „Несебър” - ВПД „Сарафово” - ВПД „Созопол” с включени химикали. | Еднократно за сезона - до 01.06 - до 21.06 - до 01.06 |
| 2. | Абонаментна месечна поддръжка на 3 /три/ броя басейни: - ВПД „Несебър” - ВПД „Сарафово” - ВПД „Созопол” и съоръженията към тях с включена доставка на химически препарати. | Месечно - от 01.06. до 20.09. - от 21.06. до 10.09. - от 01.06. до 20.09. |
| 3. | Сезонно зазимяване на 3 /три/ броя басейни, както следва: - ВПД „Несебър” - ВПД „Сарафово” - ВПД „Созопол” и съоръженията към тях. | Еднократно за сезона - след 20.09. - след 10.09. - след 20.09. |
| 4. | При необходимост извършване на предсезонни дейности по басейните и съоръженията към тях. | Еднократно за сезона |

Всеки от басейните се състои от основен басейн /~ 500 куб.м./, детски басейн /~20 куб.м./ и водни съоръжения. Всички са с външни преливници с изключение на детския басейн във ВПД Созопол, който е със скимери.

Дейността по подготовката и поддържането на басейните да се заключава в следното:

I. Предсезонна подготовка.

- оценка на моментното състояние и изготвяне на констативен протокол;

- при необходимост и писмено възлагане да се извършат предсезонни ремонти на басейните и съоръженията;

- запускане на системите и преминаване към постоянен режим на работа.

II. Абонаментно поддържане на техническите съоръжения към басейните и третиране с химически препарати, необходими за нормалното състояние на водата.

III. Следсезонна профилактика на техническите съоръжения и зазимяване на същите.

- профилактика и зазимяване на пясъчните филтри;

-демонтаж и профилактика на помпените и компресорните съоръжения;

- химическа обработка на оставащото в басейните количество вода;

- подготовка за съхранение на елементите, които не се демонтират;

- монтиране на поплавъци в отритите водни площи.

ІV. Допълнителни условия.

Срок на абонаментното техническо обслужване - през активния сезон за почивните домове.

Всички ремонтни дейности се извършват след заявка от упълномощено за контрол на договора лице.

Срок за явяване при аварийна ситуация - до 2 часа.

Срок за отстраняване на авария - до 24 часа.

Външен оглед и профилактика на всички електрически и водни съоръжения към басейните да се извършва от специалист на всеки 48 часа. Поради наличието на ел.инсталации във водна среда фирмата - изпълнител следва да разполага с квалифициран в това направление ел.техник.

Всички дейности трябва се извършват при стриктно спазване на мерките за безопасност и безопасните условия за ползване на водните съоръжения и атракции, като не се допуска помътняване на водата, наличието на утаени твърди частици и потъмняване на фугите.

V. Количествена сметка на елементи и съоръжения подлежащи на предсезонна, сезонна и след сезонна профилактика и поддръжка към трите басейна в почивните домове.

| № | Наименование на елементите подлежащи на обслужване | Ко-во /бр./ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Помпа нагнетателна трифазна | 15 |
| 2. | Филтър пясъчен | 9 |
| 3. | Потапяща помпа | 5 |
| 4. | Ел. табла към помпени помещения | 8 |
| 5. | Тръбна разводка и фитинги к-т | 3 |
| 6. | Подводни прожектори к-т | 36 |
| 7. | Водопад | 1 |
| 8. | Воден чадър | 1 |
| 9. | Хидромасажни лежанки със съоръженията към тях | 3 |
| 10. | Джакузи и съоръжения към него | 2 |
| 11. | Водни пързалки за детски басейн със съоръжения към тях. | 2 |
| 12. | Въздушни компресори за водни съоръжения | 5 |

4-та обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Варна

Открити басейни - 2 бр. – един плувен с обем 680 куб.м и един лечебен с обем 70 куб.м, находящи се в хотел „Флагман”, гр. Варна, к.к. ”Св.Св. Константин и Елена”. Продължителност на обслужването – 01.06.2014 г. - 31.05.2015 г. /12 месеца /.

| № | ОПИСАНИЕ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Профилактика и предсезонно почистване на 2 бр. басейни - общо 750 куб.м. с включени химикали. | Еднократно |
| 2. | Абонаментна месечна поддръжка на 2 бр. басейн 750 куб.м. и съоръженията към него с включена доставка на химически препарати. | Месечно |
| 3. | Профилактика и следсезонно зазимяване на 2 бр. басейни - общо 750 куб.м. | Еднократно |
| 4. | Предсезонни дейности Подмяна на електрически кабел, облсужващ подводно осветление в басейна - 100 м; Подмяна на съществуващо корозирало ел. табло и елементи в него за управление на химизираща и филтрираща система обща мощност - 40 Ампера; Подмяна на модулна решетка за преливен улей /размер на реброто 195 мм/ - 5 метра. Подмяна на модулна решетка за преливен улей /размер на реброто 295 мм/ - 5 метра. | Еднократно |

Открит плувен басейн с обем 680 куб. м. с преливници, без компенсаторен съд, захранван със смесена вода /минерална вода богата на сяра + вода водопреносната мрежа/. Темепература на водата 26-27°С.

Лечебен басейн - захранва се изяло с минерална вода, богата на серни съдеинения с температура 42-44°С.

Дейността по подготовката и поддържането на басейните да са:

1. Предсезонна подготовка.

- оглед, оценка на моментното състояние и изготвяне на констативен протокол;

- монтаж на зазимените машини и съоръжения, запускане на системите и преминаване към 24-часов режим на работа. „Шокиране” на басейните.

- при необходимост и писмено възлагане на ремонт на неизправните съоръбжения  и машини;

2. Абонаментно поддържане на техническите съоръжения към басейните и третиране с химически препарати необходими за нормалното състояние на водата.

3. Следсезонна профилактика на техническите съоръжения и зазимяване на същите.

- профилактика и зазимяване на пясъчните филтри;

-демонтаж и профилактика на помпените и компресорните съоръжения;

- химическа обработка на оставащото в басейните количество вода;

- подготовка за съхранение на елементите, които не се демонтират;

- монтиране на поплавъци в отритите водни площи.

4. Допълнителни условия.

Всички ремонтни дейности се извършват след заявка от упълномощено за контрол на договора лице.

Срок за явяване при аварийна ситуация - до 2 часа.

Срок за отстраняване на авария - до 24 часа.

Външен оглед и профилактика на всички електрически и водни съоръжения към басейните да се извършва от специалист минимум два пъти седмично/осем пъти в месеца/. Поради наличието на ел. инсталации във водна среда фирмата - изпълнител следва да разполага с квалифициран в това направление ел.техник.

Всички дейности трябва се извършват при стриктно спазване на мерките за безопасност и безопасните условия за ползване на водните съоръжения и атракции, като не се допуска помътняване на водата, наличието на утаени твърди частици и потъмняване на фугите.

5. Списък на елементите и съоръженията поделжащи на предсезонна, сезонна и следсезонна профилактика и поддръжка към басейните в почивните домове:

| 5.1. Помпи | 2 бр. |
| --- | --- |
| 5.2. Пясъчни филтри | 2 бр. |
| 5.3. Електрически табла | 2 бр. |
| 5.4. Ел. Инсталации обслужващи съоръженията | 2 бр. |
| 5.5. Тръбни разводки /комплект/ | 2 бр. |
| 5.6. Подвижна филтърна с-ма /филтърна количка/ | 1 бр. |
| 5.7. Осветителни тела | 18 бр. |

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Условия ЗА ВАЛИДНОСТ НА офертАТА

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата публична покана. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия.

2. Всеки участник може да представи само една оферта.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва следното:

ИА ”Военни клубове и военно–почивно дело”, гр. София, бул. ”Цар Освободител” № 7, за участие в обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”,

за обособена позиция .................................................

________________________________________
име на участника

_________________________________________
адрес за кореспонденция

_________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

4. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 8.1. от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

5. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа:

- текста “Вярно с оригинала”;

- собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

6. Представените образци в публичната покана и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана.

7. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в публичната покана и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

## СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в публичната покана образци. Офертата задължително съдържа:

8.1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:

8.1.1. Заверено от участника копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в обществената поръчка или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.

8.1.2. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). Неперсонифицираните дружества следва да  представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). Задължително следва да се посочи представляващият обединението.

8.2. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (заверено от участника копие).

8.3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такъв (заверено от участника копие).

8.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 8.1. и/или 8.2. по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 8.5, 8.6 и 8.7 не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

8.5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата публична покана (Приложение № 4). Декларацията се представя от:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- в гореизброените случаи - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата публична покана (Приложение № 5). Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.7. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата публична покана (Приложение № 6). Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.8. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и наличие на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката /чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП/:

8.8.1. Участниците трябва да са реализирали оборот от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години – 2011, 2012 и 2013 г. не по-малък от:

- за 1-ва обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. София: 31 060,00 лв. (тридесет и една хиляди и шестдесет лева);

- за 2-ра обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Пловдив: 8 600,00 лв. (осем хиляди  и шестотин лева);

- за 3-та обособена позиция – Отдел „ВПД” - гр. Бургас: 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева).

- за 4-та обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Варна: 41 500,00 лв. (четиридесет и една хиляди и петстотин лева).

При подаване на оферта за повече от една позиция минимално изискуемият оборот е сума от минимално изискуемите обороти за съответните позиции.

За доказване на това обстоятелство се представя справка-декларация за оборота от дейности, аналогични на предмета на поръчката, по образец (Приложение № 7).

Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период по – кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

8.8.2. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години, минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка.

Това се доказва с декларация, съдържаща списък на основните договори за подобни дейности, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и възложители с тел. за връзка, по образец (Приложение № 8).

8.8.3. Участниците трябва да представят заверени копия на минимум 3 (три) бр. референции/препоръки за добро изпълнение, издадени през последните 3 (три) години. Препоръките следва да са във връзка с изпълнението на дейности, аналогични на предмета на поръчката.

8.9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 9 – оригинал.

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП

8.10. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 10 - оригинал;

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Тази декларация се попълва, ако не се попълва декларация Приложение № 9.

8.11. Административни сведения за участника (Приложение № 11).

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

10. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 2). Варианти на предложения в офертата не се приемат.

V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА – „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”

Участникът, предложил най – ниска цена за профилактика, предсезонно пускане, абонаментна поддръжка, профилактика и следсезонно зазимяване, ще бъде класиран на първо място.

Предложената цена е постоянна и не подлежи на промяна за срока на договора.

## VI. гаранциЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Гаранцията се представя в една от следните форми:

- депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

- банкова гаранция в полза на Възложителя;

Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума се внася по следната банкова сметка на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”:

IBAN: BG  84 UNCR 9660 3320 1717 19,

BIC – UNCRBGSF,

в Уни Кредит Булбанк, филиал Батенберг.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора по съответната обособена позиция.

Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Други УКаЗАНИЯ

## Във връзка с провеждането на обществената поръчка и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки и публичната покана за участие в процедурата.

Лице за контакти: Надя Петрова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки и контрол”, тел. 02/92 21 704

Приложение № 1

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО –

ПОЧИВНО ДЕЛО”, ГР. СОФИЯ,

БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №7

О Ф Е Р Т А

| Наименование на поръчката | Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”, за обособена позиция .............................

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас публична покана и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от ................календарни дни (не по-малко от 60 календарни дни), считано от крайния срок за представяне на офертите за участие.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в публичната покана, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме:

1. Предлагана цена (Приложение № 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4);

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3);

3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т.1 от ЗОП (Приложение № 4);

4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП (Приложение № 5);

5. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (Приложение № 6);

6. Декларация – информация за оборота на участника (Приложение № 7);

7. Списък-декларация на основните договори с подобен предмет (Приложение № 8);

8. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 9);

9. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 10);

10. Административни сведения за участника (Приложение № 11);

Други документи, съгласно изискванията на Възложителя.

Правно обвързващ подпис:

Дата				            	________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице             __________________________

Длъжност		             		__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 2.1.

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

| Наименование на поръчката | „Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати задезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявената публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за 1-ва обособена позиция - ОТДЕЛ „ВПД” - гр. София за 2 бр. закрити басейни - един с полуолимпийски размер и един детски басейн.

1. Басейн и джакузи в хотел „Олимп”, к.к. Боровец. Продължителност на обслужването - сезонно от 01.11 - 30.04. (6 месеца).

| № | Описание на дейността за басейна с полуолимпийски размер в х-л „Олимп”, к.к. Боровец | мярка | Ко-во | ед. цена /лв. без ДДС / | Период на експлоатация /в месеци/ | Обща стойност /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Профилактика и предсезонно пускане на басейна, джакузи и съоръженията в него- еднократно | бр. | 1 |  | еднократно |  |
| II. | Абонаментна месечна поддръжка на басейна, джакузи и съоръженията към него за един месец свързана с доставка, подготовка и дозиране на необходимите химикали за дезинфекция, регулиране на РН, коагулация, тестване на водата с ръчен тестер и предотвратяване появата на водорасли, плесени и др.подобни, предоставяне на проби от водата пред ЦВЕХ. | бр. | 1 |  | 6 |  |
| ІІІ. | Профилактика и следсезонно зазимяване на басейна, джакузи и съоръженията в него – еднократно | бр. | 1 |  | еднократно |  |
|  | Общо без ДДС |  |  |  |  |  |

2. Басейн с овална форма в ЦДГ „Светлина”, гр. София. Продължителност на обслужването от 01.01–31.07. и  от 01.09-31.12. /11 месеца/.

| № | Описание на дейността за басейна на ЦДГ „Светлина”, гр, София | мярка | колич ество | ед. цена без ДДС | Период на експлоатация /в месеци/ | Обща стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абонаментна месечна поддръжка на басейна и съоръжението към него за един месец свързана с доставка, подготовка и дозиране на необходимите химикали /съгласно техническото задание за този басейн/ за дезинфекция, регулиране на РН, коагулация, тестване на водата с ръчен тестер и предотвратяване появата на водорасли, плесени и др.подобни, предоставяне на проби от водата пред ЦВЕХ. | бр. | 1 |  | 11 |  |
|  | Общо без ДДС |  |  |  |  |  |

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 2.2.

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

| Наименование на поръчката | „Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявената публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за 2-ра обособена позиция - отдел „ВПД” - гр. Пловдив за 1 бр. закрит басейн и джакузи. Продължителност на обслужването – целогодишно.

| № | Описание на дейността | мярка | колич ество | ед. цена /лв. без ДДС/ | Период на експлоатация /в месеци/ | Обща стойност /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Доставка на необходимите химикали /съгласно техническото задание за този басейн/ за дезинфекция, регулиране на РН, коагулация, тестване на водата с ръчен тестер и предотвратяване появата на водорасли, плесени и други подобни. | бр. | 1 |  | 12 |  |
| II. | Абонаментна месечна поддръжка на басейна и съоръженията към него за един месец свързана с Диагностика на съоръженията и техническото оборудване на басейна. Почистване на филтрите. | бр. | 1 |  | 12 |  |
|  | Общо без ДДС |  |  |  |  |  |

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 2.3.

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”,

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

| Наименование на поръчката | „Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекцияна плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявената публичната покана за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за 3-та обособена позиция - ОТДЕЛ „ВПД” - гр. Бургас за 3 бр. открити басейни:

- ВПД „Несебър”, гр. Несебър, ж.к. „Черно море”. Продължителност на обслужването – сезонно 01.06 - 20.09. /3 месеца и 20 дни/.

| № | Описание на дейността | мярка | Ко-во | ед. цена без ДДС | Период на експлоатация /в месеци/ | Обща стойност /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Профилактика и предсезонно пускане на басейните и съоръженията към тях – еднократно. | бр. | 1 |  | еднократно |  |
| II. | Абонаментна месечна поддръжка на басейните и съоръженията към тях за един месец свързана с доставка, подготовка и дозиране на необходимите химикали за дезинфекция, регулиране на РН, коагулация, тестване на водата с ръчен тестер и предотвратяване появата на водорасли, плесени и др.подобни, предоставяне на проби от водата пред ЦВЕХ. | бр. | 1 |  | 4 |  |
| IIІ. | Профилактика и след сезонно зазимяване на басейните и съоръженията към тях - еднократно. | бр. | 1 |  | еднократно |  |
|  | Общо без ДДС |  |  |  |  |  |

- ВПД „Сарафово”, гр. Бургас, кв. „Сарафово”, обл. Бургас. Продължителност на обслужването – сезонно 20.06 - 10.09. /2 месеца и 21 дни/.

| № | Описание на дейността | мярка | Ко-во | ед. цена без ДДС | Период на експлоатация /в месеци/ | Обща ст. /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Профилактика и предсезонно пускане на басейните и съоръженията към тях – еднократно. | бр. | 1 |  | еднократно |  |
| II. | Абонаментна месечна поддръжка на басейните и съоръженията към тях за един месец свързана с доставка, подготовка и дозиране на необходимите химикали за дезинфекция, регулиране на РН, коагулация, тестване на водата с ръчен тестер и предотвратяване появата на водорасли, плесени и др.подобни, предоставяне на проби от водата пред ЦВЕХ. | бр. | 1 |  | 3 |  |
| IIІ. | Профилактика и след сезонно зазимяване на басейните и съоръженията към тях - еднократно. | бр. | 1 |  | еднократно |  |
|  | Общо без ДДС |  |  |  |  |  |

- ВПД „Созопол”, гр. Созопол, ул. „Проф. Иван Венедиков” № 6. Продължителност на обслужването – сезонно  01.06 - 20.09. /3 месеца и 20 дни/.

| № | Описание на дейността | мярка | колич ество | ед. цена без ДДС | Период на експлоатация /в месеци/ | Обща стойност /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Профилактика и предсезонно пускане на басейните и съоръженията към тях – еднократно. | бр. | 1 |  | еднократно |  |
| II. | Абонаментна месечна поддръжка на басейните и съоръженията към тях за един месец свързана с доставка, подготовка и дозиране на необходимите химикали за дезинфекция, регулиране на РН, коагулация, тестване на водата с ръчен тестер и предотвратяване появата на водорасли, плесени и др.подобни, предоставяне на проби от водата пред ЦВЕХ. | бр. | 1 |  | 4 |  |
| IIІ. | Профилактика и след сезонно зазимяване на басейните и съоръженията към тях - еднократно. | бр. | 1 |  | еднократно |  |
|  | Общо без ДДС |  |  |  |  |  |

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 2.4.

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

| Наименование на поръчката | „Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявената публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за 4-та обособена позиция - ОТДЕЛ „ВПД” - гр. Варна за 2 бр. открити басейни - плувен и лечебен. Продължителност на обслужването – от 01.06.2014 г.- 31.05.2015 г. (12 месеца).

| № | Описание на дейността | мярка | колич ество | ед. цена /лв. без ДДС/ | Период на експлоатация /в месеци/ | Обща ст. /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Профилактика и предсезонно пускане на басейните и съоръженията към тях- еднократно | бр. | 2 |  | еднократно |  |
| II. | Абонаментна месечна поддръжка на басейните и съоръженията към тях за един месец свързана с доставка, подготовка и дозиране на необходимите химикали /съгласно техническото задание за този басейн/ за дезинфекция, регулиране на РН, коагулация, тестване на водата с ръчен тестер и предотвратяване появата на водорасли, плесени и др.подобни, предоставяне на проби от водата пред ЦВЕХ. | бр. | 2 |  | 12 |  |
| ІІІ. | Профилактика и следсезонно зазимяване на басейните и съоръженията към тях- еднократно. | бр. | 2 |  | еднократно |  |
| ІV. | Предсезонни дейности – Подмяна на електрически кабел, облсужващ подводно осветление в басейна - 100 м; -Подмяна на съществуващо корозирало ел. табло и елементи в него за управление на химизираща и филтрираща система обща мощност - 40 Ампера; -Подмяна на модулна решетка за преливен улей /размер на реброто 195 мм/ - 5 метра. - Подмяна на модулна решетка за преливен улей /размер на реброто 295 мм/ - 5 метра |  |  |  |  |  |
|  | Общо без ДДС |  |  |  |  |  |

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 3

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”,

ГР. СОФИЯ,

БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

| Наименование на поръчката | „Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати задезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”, за обособена позиция .................................

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 3 /три/ на сто от стойността на договора и валидна за срока на изпълнение на договора.

За изпълнение на предмета на поръчката приемаме да извършим всички дейности предвидени в техническото задание за обособена позиция ...........

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     _________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 4

Предмет на обществената поръчка: “Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ........................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………

(три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване)

в качеството си на …..........................................................................................................

(изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП *)

на................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:  ..................................................................................

с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/съм осъждан, но съм реабилитиран за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорносттта по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................................... г.                         ДЕКЛАРАТОР ...................................................

(подпис и печат)

* Декларацията се представя от:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 5

Предмет на обществената поръчка: “Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният....................................................................................................................……….........................…………………………………………………………………………………………                       …………………………………………………………………………………………………............

(три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване)

в качеството си на ...............................................................................................................................

(изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП *) на............................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:  ...................................................................................

с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Управляваният/представляваният от мен участник:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);

2. Управляваният/представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която е  установен.

3. Управляваният/представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 - дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената  процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорносттта по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................................... г. 		                 ДЕКЛАРАТОР:.........................................

(подпис и печат)

* Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

Приложение № 6

Предмет на обществената поръчка: “Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният.................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

(три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване)

в качеството ми на  ..............................................................................................................................

(изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП *)

На...........................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.................................................................................................

с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) ….................………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 - дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената  процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................................... г. 	                          ДЕКЛАРАТОР: .........................................

(подпис и печат)

* Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА

Долуподписаният /-ата/ 									  с лична карта № 			, издаден на 				 от 	   	           в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  				   		 (посочете фирмата на участника) – участник в публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник

(посочете фирмата, която представлявате)

притежава необходимия оборот за участие в настоящата поръчка, а именно:

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот от услуги с предмет, аналогичен на поръчката: |  |  |  |

* Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период по – кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума, но консорциумът като цяло трябва да отговаря на минималните изисквания, определени от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............................... г.                                          ДЕКЛАРАТОР: ..........................................

(подпис и печат)

Приложение № 8

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ата/ 									  с лична карта № 			, издаден на 				 от 	   	           в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  				 (посочете фирмата на участника) – участник в публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”,

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

Списък на основните договори с предмет, аналогичен на предмета на поръчката

| №№ | Дата на сключване на договора | Предмет на договора | Стойност на договора | Период на изпълнение | Възложител, тел. за връзка | Описание на изпълнените дейности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |
| …3. |  |  |  |  |  |  |

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в първата колона на таблицата се посочва и за кой член на консорциума се отнася съответния договор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................................... г.       		  ДЕКЛАРАТОР: ................................................

(подпис и печат)

Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

От ........................................................................... /участник/подизпълнител/

Долуподписаният/ата: _____________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име )

ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена

на ___________________ от ______________________________________, с постоянен адрес

гр. ____________________________________________________________________________

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно: _____________________________, в ______________________________________________,

(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на търговеца)

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК _____________________/БУЛСТАТ_______________________

Относно: публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Представляваният от мен участник не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

- Представляваният от мен участник не е свързан с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

................................ г.				Декларатор: .......................................

(дата на подписване)								(подпис и печат)

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП

Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

От ........................................................................... /участник/подизпълнител/

Долуподписаният/ата: _____________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име )

ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена

на ___________________ от ______________________________________, с постоянен адрес

гр. ____________________________________________________________________________

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно: _____________________________, в ______________________________________________,

(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на търговеца)

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК _____________________/БУЛСТАТ_______________________

Относно: публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Представляваният от мен участник е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .................................

- Представляваният от мен участник попада в изключението на чл. 4, т. ...... от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

................................ г.				Декларатор: .......................................

(дата на подписване)								(подпис и печат)

Забележка:

* В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

* Тази декларация се попълва, ако не се попълва декларация приложение № 9.

Приложение № 11

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на фирмата ………………………………………………..…………………

2. Адрес …………………………………………………………………….….

телефон ……………………………..….

факс № .................................………

Е-mail: ...............................................

3. Паспортни данни на представляващия /пълномощника/

Трите имена: …………………………………………………..……………….,

4. Обслужваща банка: …………………………….………...........................…..

банкова сметка (IBAN): ………..…...........................................................…….

банков код (BIC): ………..................................................................…….…….

5. БУЛСТАТ /ЕИК …………….............................................................………..

дата:............                                                                 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ........................

/подпис и печат/