ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Целта на процедурата е да бъде избран изпълнител, който да осигури качествено и  точно изпълнение на обществена поръчка за „Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица”- с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело””, при условията и сроковете на тази документация.

1. Предмет на поръчката – Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”.

2. Място за изпълнение на поръчката – ВПК “Рибарица, с.Рибарица, община Тетевен.

3. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложението следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесетсет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

4. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лв. без ДДС.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Относно обект:  Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна      станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

I.	Предмет на заданието

С настоящето задание се определят вида и необходимостта от дейности, които следва да бъдат извършени за реализиране на задачата за „Цялостна рехабилитация на пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК „Рибарица".

II.	Съществуващо положение

Военно-почивен комплекс „Рибарица" е построен и пуснат в нормална експлоатация през 1979 год, като е било изградено пречиствателно съоръжение и към момента са останали само основите на изградената тогава сграда.

През 1993 година е изградена съществуващата в момента пречиствателна станция, която е работила до 2010 год, когато окончателно е спряна и това е станало повод ВПК „Рибарица" да бъде затворен за ползване.

Третирането на отпадъчната вода от ВПК „Рибарица" в съществуващата станция е ставало по следната схема: Отпадъчните води постъпват в разпределителна шахта, от която водата се разделя на два еднакви потока, постъпващи в два броя симетрично разположени съоръжения за обработка. Съоръженията за пречистване на отпадъчните води са тип „ИПВБК-50 - Инсталация пречиствателна с въртящи се биологични контактори", производство на ЗВПТ „Бистрец", гр.Кърджали, предназначени за механично и биологично пречистване на битови отпадъчни води и анаеробно стабилизиране на утайките, като производителността на всяко е 50,0 м3/ден.

Отпадъчната вода преминава през решетка за задържане на грубите плаващи материи и постъпва в първичен утаител. Преминалата през първичния утаител вода се влива гравитачно в съоръжението за биологично третиране - модул с въртящи се потопяеми биодискове. След необходимият времепрестой в него водата постъпва във вторичен утаител където се отделя активната утайка извлечена от модула за биологическо третиране при обработката на водата. Пречистената вода се отвежда в

шахта, в която се подава хлорен разтвор за обеззаразяване, след което се зауства в река „Бели Вит". Подаването на хлор се извършвало ръчно и периодично, тъй като съоръжения за приготвяне и дозиране на работния разтвор няма.

Всички съоръжения са изработени от стоманена ламарина монтирани в или върху стоманобетонови вани и фундаменти и имат следните размери:

- първични и вторични утаители - дължина - 6.00 м, широчина - 1,60 м и
височина - 2.26 м.

- изгнивателни камери за първична и вторична утайка - дължина - 6.44 м,
широчина - 2.32 м и височина - 3.60 м.

- модул за биологическо пречистване - полуцилиндър с диаметър 2,10 м и
дължина 4,98 м.

Металните части са силно корозирали. Модулите за биологично пречистване са със счупени задвижващи станции, частично демонтирани пити (за олекотяване, след като многократно са късали носещите валове), също силно кородирали, като едното съоръжение е пробито и водата инфилтрира през бетоновата вана. Връзките между съоръженията, както и довеждащият тръбопровод, са изпълнени от стоманени тръби с различни диаметри несъответстващи на предназначението им и протичащите количества.

При изпълнението на рехабилитационните дейности и евентуалната подмяна на амортизирани съоръжения с нови, следва да се има предвид, че почивният комплекс има капацитет за около 300 човека.

Като се отчетат действащите в момента водоснабдителни норми, за такива консуматори, за максимално отпадъчно водно количество следва да се приеме 70,0 м3/ден.

Количествата на основните замърсявания в битовите отпадъчни води да се приемат съгласно „Норми за проектиране на канализационни системи" - Приложение 6 към чл.65.

III. Изисквания

3.1. Общи изисквания

3.1.1. Подготовка на площадката –почистване на био-резервоарите от натрупалата

се маса, демонтаж и изнасяне на старите съоръжения, привеждане на цялата площадка във вид удобен за монтаж.

3.1.2. Рехабилитацията на пречиствателната станция да бъде извършена по начин и в обем осигуряващ изпълнението на изискуемите параметри на пречистената вода съгласно Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание

на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и  разрешителното  за  заустване  № 484/28.07.2011   г.  на  Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район:

- БПК5 - 25,0 mg/dm3
-ХПК-125,0 mg/dm3

- неразтворени вещества - 60,0 mg/dm3

- фосфор - 2,0 mg/dm3

    - Да се монтират всички необходими съоръжения за ефективно пречистване на отпадъчните води.

    - Степента на използване на металните елементи да бъде установена след прецизна преценка на състоянието и годността  им за продължителна бъдеща работа в общата схема на пречиствателната станция, за която се иска гаранция от изпълнителя.

    - Да се предвиди нова груба решетка на входа на пречиствателната станция,
ситуирана така, че да бъде максимално удобна за обслужване и да има предвидено място за кош за депониране на грубите отпадъци.

3.1.6.Да се предвиди реконструкция на крайния участък на канализацията (довеждащ колектор към ПСОВ) съобразена с изискванията на Нормите за проектиране на външни канализационни мрежи.

3.1.7. Да се осигури възможност за изключване от работа на всяка една от двете системи за пречистване, за ремонт и профилактика.

    - Да бъде осигурен достъп на асенизаторна машина и влизането й зад

съществуващите пречиствателни съоръжения.

    - Да се предвиди надеждна система за пречистване на водата, действаща автоматично, съобразно дебита на водния поток.

    - Да се предвиди възможност за алтернативно ел. захранване, при
отпадане на основното, осигуряващо непрекъснатата работа на ПСОВ.

3.1.11. В предложенията на кандидатите  да бъдат посочени гаранционните срокове за отделните съоръжения, както и гаранцията за общата работа на пречиствателната станция след ремонта, като те  да бъдат не по-къси от:

- за машини и съоръжения - минимум 5 години;

- за строителни и ремонтни дейности - минимум 5 години.

3.1.12. Да бъде изготвена инструкция за експлоатация и поддръжка на пречиствателната станция.

3.1.13.	Като отделна позиция в предложенията да бъде включена доставка и монтаж на павилион с площ до 10 м2, разположен в непосредствена близост до пречиствателната станция, на място предварително съгласувано с Възложителя, където да бъдат монтирани допълнителните съоръжения и пулт за управление.

4.2. Изисквания към изпълнителя на строителните дейности

4.2.1.	При изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) на обекта, изпълнителят да се придържа към обема работи изложени в предложението. При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението, да се извърши предварително съгласуване с Възложителя.

4.2.2.	Да изготви график за изпълнението на строително - монтажните дейности, който да съгласува с Възложителя.

4.2.3.	Да изготвя своевременно текущата документация по време на строителството - актове, протоколи за приемане на отделните етапи, протоколи за изпитания и др. и да ги съгласува с Възложителя.

4.2.4. При изпълнението да влага одобрени материали със сертификати за качество и декларации за съответствие.

- След завършване на обекта, ако е необходимо, да изготви екзекутивна документация отразяваща всички промени наложени в хода на строителството.

- След приключване на строителните дейности да предаде на Възложителя цялата строителна документация, необходима за съставяне на окончателен доклад и технически паспорт, като за това се състави предавателно-приемателен протокол.

- Изпълнителят следва да осигури всички необходими мерки за охрана на обекта през целият период на изпълнение на договора и да поеме отговорност за наличните материали и имущество. Местата за складиране на материали и имущество следва предварително да бъдат уточнени и съгласувани с Възложителя.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Необходимо е кандидатът да посети обекта, преди изготвяне на своето предложение, като за целта се свърже предварително с Възложителя за определяне на дата за посещение.

V. Нормативна база

При разработката на проекта и неговото изпълнение да се спазват:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Закон за водите;

- Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;

- Норми от 1989 г. за проектиране на външни канализационни системи;

- Норми за проектиране на бетонови и стоманобетонови съоръжения;

- Наредба № 4/2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради;

- Правилник за охрана на труда при извършване на СМР;

- Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - Наредба № Гз-1971 от 29.10.2010 г.

УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАТА

Условия ЗА ВАЛИДНОСТ НА офертАТА

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата документация за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия.

2. Всеки участник може да представи само една оферта.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва следното:

ИА ”Военни клубове и военно–почивно дело”, гр. София, бул. ”Цар Освободител” № 7, за участие в обществена поръчка с предмет: „Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело””

_____________________________________________________
име на участника

___________________________________________________
адрес за кореспонденция

____________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

- Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 8.2 от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа:

- текста “Вярно с оригинала”;

- собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

- Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

- Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в публичната покана и настоящата документация и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

## СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа:

8.1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:

8.1.1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

8.1.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 8.2.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод.

8.1.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). Неперсонифицираните дружества следва да  представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). Задължително следва да се посочи представляващият обединението.

8.2. Удостоверение за актуално състояние

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език; Чуждестранните лица могат да представят декларация, в случай, че в държавата, в която са установени, не се предвижда издаването на такъв документ.

Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представянето му с офертата.

8.3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие);

8.4. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие);

8.5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 8.2. и/или 8.3. по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларацията /Приложение № 3/ не може да бъде подписвана от пълномощник.

8.6. Декларация (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 4). Декларацията се подписва задължително от лицата съгласно Раздел IІІ, т. 3 от настоящата документация. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

* Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

8.7.  Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – по образец (Приложение № 5).

8.8. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние/чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП/:

8.8.1. Участниците трябва да са реализирали оборот от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години – 2009, 2010 и 2011 г. общо не по-малък от 300 000,00 (триста хиляди) лв.;

За доказване на това обстоятелство се представя справка /декларация за общия оборот и за оборота от дейности, които са обект на поръчката, по образец (Приложение № 6).

Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия  по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

8.8.2. Участниците следва да представят и копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за последните три години /2009 г., 2010 г., 2011 г./, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която кандидатът е установен. Участниците, за които съгласно законодателството не се изисква публикуване на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, следва да представят справка за баланса и отчета за приходите и разходите за посочените години – заверени за вярност. В случай, че участникът е физическо лице, същият представя копия от подадените годишни данъчни декларации за доходите си за последните три години - 2009, 2010 и 2011 г.- заверени за вярност. /чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП/.

Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период по – кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

8.8.3. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка. Това се доказва с декларация, съдържаща списък на основните договори за подобни дейности, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и възложители, по образец (Приложение № 7).

8.8.4. Участниците трябва да представят заверени копия на минимум 3  (три) бр. референции/препоръки за добро изпълнение, издадени през последните 3 (три)  години. Препоръките следва да са във връзка с изпълнението на дейности, аналогични на предмета на поръчката.

8.8.5.  Участниците трябва да притежават застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

За доказване на това изискване се представят:

- Копие от застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

- Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.

8.9. Декларация за гаранционните срокове на отделните видове строително-монтажни и строително-ремонтни работи(Приложение № 8)

8.10.  Протокол за извършен оглед на обект (Приложение № 9).

8.11. Административни сведения за участника (Приложение № 10).

9. Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3;

Варианти на предложения в офертата не се приемат.

10. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 2). Варианти на предложения в офертата не се приемат.

КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - "икономически най-изгодна оферта”.

## гаранциЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Гаранцията се представя в една от следните форми:

- депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

- банкова гаранция в полза на Възложителя;

Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума се внася по следната банкова сметка на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”:

IBAN: BG  84 UNCR 9660 3320 1717 19,

BIC – UNCRBGSF

в Уни Кредит Булбанк, филиал Батенберг

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора.

Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от настоящата документация.

Други УКаЗАНИЯ

## Във връзка с провеждането на обществената поръчка и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл.37, ал.1, т.2 от ЗОП – “Икономически най-изгодна оферта”.

Отговарящите на техническите параметри/характеристики оферти, ще бъдат оценявани по следната методика и показатели:

Р1 – предлагана цена – до 60 точки

Оценката на показателя Р1 се определя по формулата:

Р1 = Р min/P съотв. х 60

където:

Р min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката

P съотв. – предложената цена от съответния участник

Р2 – срок за изпълнение – до 30 точки

Оценката на показателя Р2 се определя по формулата:

Р2 = Р min/Р съотв. х 30

където:

Р min – най-краткия предложен от участниците срок за изпълнение на поръчката

Р съотв – предложения срок за изпълнение на строително-монтажните работи и подписване на предавателно – приемателен протокол

Р 3 – гаранционен срок – до 10 точки

Оценката на показателя Р3 се определя по формулата:

Р 3 = Р min/ P съотв.х 10

където:

Р min – най-ниския предложен общ гаранционен срок, като сума от гаранционния срок за машини и съоръжения  и  гаранционния срок за строителни и ремонтни дейности

Р съотв. – предложения общ гаранционен срок от съответния участник, като сума от гаранционния срок за машини и съоръжения  и  гаранционния срок за строителни и ремонтни дейности

Комплексната оценка (КО) се изчислява п следната формула:

КО =  Р1 + Р2 + Р3  = максимално 100 точки

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички оферти, без да я променя.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО кр) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО кр).

Лица за контакти:

Вяра Тодева – главен експерт в отдел „Обществени поръчки” тел. 02/92 21 704

Антонио Вангелов – за определяне на дата за посещение на обекта - тел. 0892 606 723

Приложение № 1

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №7

О Ф Е Р Т А

Наименование 		 „Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна на на поръчката:		 станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” –

с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и

военно-почивно дело””

______________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в обществената поръчка, с настоящото, ние, удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас участник отговаря изцяло на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

1. Доказателствата за икономическото ни и финансово състояние са оформени съгласно публичната покана и указанията на Възложителя и са посочени в “Списък на документите, съдържащи се в офертата”.

2. За изпълнението на поръчката ще извършим строително-ремонтни и строително-монтажни работи, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от документацията за участие. Подробното описание на условията и начина за изпълнение на обекта, както и другите съпътстващи дейности, работи и услуги са съгласно нашето “Предложение за изпълнение на поръчката”.

3. Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно нашето “Предложение за изпълнение на поръчката”.

4. Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложението “Предлагана цена”.

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на _____________________________________________________________________________

(посочва се формата на гаранцията за изпълнение)

Настоящата оферта е валидна за периода от _________ календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите) и ние ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичането на този срок.

Приложения към настоящата оферта са:

- Ценово  предложение (Приложение № 2);

- Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3);

- Декларация (Приложение № 4);

- Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП (Приложение № 5);

- Декларация – информация за оборота на участника (Приложение № 6);

- Списък-декларация на основните договори с подобен предмет (Приложение № 7);

- Декларация за гаранционните срокове (Приложение № 8);

- Протокол за извършен оглед (Приложение № 9);

- Административни сведения за участника (Приложение № 10);

- Декларация (свободен текст), за осигуряване на застраховка за професионална отговорност за целия срок на договора;

- Други документи, съгласно изискванията на Възложителя.

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование 	„Цялостна рехабилитация на съществуваща

на поръчката	пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело””

_____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:

| № | Вид строително- ремонтни строително-монтажни работи | Ед. мярка | Единична цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Обща цена |  |

Посочените единични цени включват всички разходи по изпълнение на съответните  строително-ремонтни и строително-монтажни работи, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Срокът на валидност на това предложение е ..................... календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите) след крайния срок за подаване на оферти.

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 3

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование 	„Цялостна рехабилитация на съществуваща

на поръчката	пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело””

_____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническото задание” на настоящата поръчка.

1. Срокът за изпълнение на поръчката е както следва:

- срок за изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните работи - ..........................работни дни, считано от датата на подписване на протокол обр.2 за откриване на строителна площадка.

2. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

/Посочените гаранционни срокове не трябва да бъдат по-малки от предвидените в НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/

2.1. за машини и съоръжения - ............ години;

2.2. за строителни и ремонтни дейности  - ............. години;

3. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно договора за обществена поръчка.

4. Размер на авансовото плащане – При изпълнение на поръчката ще ползваме авансово плащане в размер на ..............% (до 30 /тридесет/ на сто) от предлаганата цена за изпълнение на поръчката с включен ДДС. Поисканият от нас аванс ще обезпечим с .......................................................... (банкова гаранция или друго подходящо обезпечение) покриващи пълния размер на аванса, предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Забележка: Допуска се авансовото плащане да бъде до 30 /тридесет/ на сто от предлаганата цена за изпълнение на договора с включен ДДС. Предложения за авансово плащане над посочената граница ще бъдат отстранявани.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строително-ремонтни и строително-монтажни работи и доставени и монтирани обектови машини и съоръжения.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на ................ календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите).

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ната/ ............................................................................................................, с лична карта № ................................., издадена на ............................г. от ........................., в качеството ми на .............................................(посочете длъжността) на ................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело””,

декларирам, че:

1. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда (освен в случай на реабилитация) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 -260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 -307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 -217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 -252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП.

3. Представляваната от мен фирма не е обявена в несъстоятелност.

4. Представляваната от мен фирма: не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност. Не е сключила извънсъдебно споразумение по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не е преустановила дейността си.

5. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.

7. Няма образувано производство за обявяване в ликвидация на представляваната от мен фирма.

8. Нямам задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

9. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

10. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

11. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

12. Представляваната от мен фирма няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.

дата:                                                                                                   ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

/подпис и печат/

Приложение № 5

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ..........................................., с лична карта № .................................................., издадена на ............................г. от ........................., в качеството ми на .............................................(посочете длъжността) на .......................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело””,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда (определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки) и условията на труд – в случаите по чл.28, ал.5 от ЗОП.

г.                                                               Декларатор:

УТОЧНЕНИЯ

Съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП Участникът следва да представи декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите на чл.28, ал.5 от ЗОП.

"Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА

за общия оборот и за оборота от услуги с предмет, аналогичен на настоящата поръчка: „Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело””

Долуподписаният /-ата/ 									  с лична карта № 			, издаден на 				 от 	   	           в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  				   		 (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело””.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник

(посочете фирмата, която представлявате)

притежава необходимия оборот за участие в настоящата поръчка, а именно:

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общ оборот: |  |  |  |
| Оборот от услуги с предмет, аналогичен на поръчката: |  |  |  |

* Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период по – кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума, но консорциумът като цяло трябва да отговаря на минималните изисквания, определени от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ г.       					     Подпис и печат: 	........................

Приложение № 7

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ата/ 									  с лична карта № 			, издаден на 				 от 	   	           в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  				   		 (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело””,

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

Списък на основните договори с предмет, аналогичен на предмета на поръчката

| №№ | Дата на сключване на договора | Предмет на договора | Стойност на договора | Период на изпълнение | Възложител, тел. за връзка | Описание на изпълнените дейности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |
| …3. |  |  |  |  |  |  |
| …4. |  |  |  |  |  |  |
| …5. |  |  |  |  |  |  |

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в първата колона на таблицата се посочва и за кой член на консорциума се отнася съответния договор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............. г.       						Подпис и печат: 													........................................

Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ ..........................................., с лична карта № .................................................., издадена на ............................г. от ........................., в качеството ми на .............................................(посочете длъжността) на .......................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело””,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Посочените от мен в Техническото Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 гаранционни срокове на машините, съоръженията и отделните видове строително - ремонтни и строително – монтажни работи е не по-кратък от посочения в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_________________г.						Декларатор

Подпис и печат: ........................

Приложение № 9

ПРОТОКОЛ

Днес, .............................................................. г., се състави настоящия протокол затова, че лицето  ................................................................................................................. – представител на участника ................................................................................ посети:

ВПК “Рибарица”, с.Рибарица, община Тетевен

и извърши оглед на обект: съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица” за участие в обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет: „Цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК “Рибарица”- с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело””.

Представител на Възложителя:				Представител на участника:

....................................................				...............................................

/име, фамилия и длъжност/				/име, фамилия и длъжност/

Приложение№ 10

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на фирмата ………………………………………………..…………………

2. Адрес …………………………………………………………………….….

телефон ……………………………..….

факс № .................................………

Е-mail: ...............................................

3.Паспортни данни на представляващия /пълномощника/

Трите имена: …………………………………………………..………………., л.к. № …………., издадена на …………. от ……………………..

4. Фирмени данни:

ф. д. № ……….………..по описа на................

5.Обслужваща банка: …………………………….…………..

банкова сметка: ………..……….

банков код: ……….…….…….

6.БУЛСТАТ /ЕИК ……………………..

дата:                                                                                                ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

/подпис и печат/