|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7 тел./факс 953 33 74 |
| --- | --- |

Изх. № 12815/04.09.2018 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуционно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции”

Относно: Писмени разяснения по поставени въпроси във връзка с обява изх. № 12624/31.08.2018 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуционно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси:

Въпрос № 1:

„В техническата спецификация (Приложение № 1) от документацията общата прогнозна стойност за Обособена позиция 1 е разделена на 5 групи, а именно:

- София

- Варна

- Бургас

- ВО

- ЦВК, ТО-София, ТО-Пловдив, ТО-Варна и ТО-Бургас /автомобили/

В таблицата по тази обособена позиция обаче, виждаме само 3 групи - Териториален отдел – София, Териториален отдел – Варна и Териториален отдел – Бургас.

Предполагаме, че номера от 51 до 55 в таблицата се отнасят за група ВО, съответно номера от 56 до 63 се отнасят за група ЦВК, ТО-София, ТО-Пловдив, ТО-Варна и ТО-Бургас /автомобили/.

Моля да потвърдите дали това наше предположение е вярно.“

Отговор:

Артикулите от № 51 до № 55 от Техническата спецификация за I-ва обособена позиция се отнасят за Военни общежития (ВО).

Артикулите от № 56 до № 63 от Техническата спецификация за I-ва обособена позиция се отнасят за ЦВК, ТО-София, ТО-Пловдив, ТО-Варна и ТО-Бургас /автомобили/.

Въпрос № 2:

В таблицата с обектите по Обектите по Обособена позиция 1, за военните общежития (позиции номера от 51 до 55) не са посочени адреси за доставка.

Моля да бъдат предоставени адреси за доставка на същите с цел изготвяне на адекватна оферта с включени разходи за доставка.

Отговор:

За Артикул № 51, местата за доставка и монтаж са: ВО „Чавдар1“, ВО „Чавдар 2“, ВО „5-ти километър“, ВО „Банишора“, ВО „Плевен“, ВО „Тракия“, ВО „Май“, ВО „Младост“, ВО № 1 „Радко Димитриев“, ВО „Средец“;

За Артикул № 52, местата за доставка и монтаж са: ВО „Чавдар1“, ВО „Чавдар 2“, ВО „5-ти километър“, ВО „Банишора“, ВО „Плевен“, ВО „Тракия“, ВО „Май“, ВО № 1 „Радко Димитриев“, ВО „Средец“;

За Артикул № 53, местата за доставка и монтаж са: ВО „Средец“;

За Артикул № 54, местата за доставка и монтаж са: ВО „Чавдар1“, ВО „Чавдар 2“, ВО „5-ти километър“, ВО „Плевен“, ВО „Тракия“, ВО „Май“, ВО „Младост“, ВО № 1 „Радко Димитриев“, ВО „Средец“;

За Артикул № 55, местата за доставка и монтаж са: ВО „Средец“.

Адресите на Военните общежития са както следва:

- ВО „Пети км“, бул. „Цариградско шосе „ № 111, гр. София

- ВО „Чавдар -1“ , бул. „Асен Йорданов“ № 2, гр. София

- ВО „Чавдар-2“, бул. „Асен Йорданов“ № 2, гр. София

- ВО „Младост“, бул. „пол. В.Серафимов“ № 2, гр. София

- ВО „Банишора“ , бул. „Ген.Столетов“  № 23, гр. София

- ВО „Средец“, ул. „Монтевидео4 № 21А, гр. София

- ВО „Май“, ул. „Монтевидео“ № 23, гр. София

- ВО №1, ул. „Радко Димитриев“ № 49, гр. Пловдив

- ВО „Тракия“ , бул. „Копривщица „ № 19, гр. Пловдив

- ВО„Казанлък“, ул. „инж. Феликс Вожели“ № 1, гр. Казанлък

- ВО „Ст.Загора“, ул. „Одринска епопея“ № 3, гр. Ст.Загора

- ВО „Плевен“, ж.к. „Дружба“ , бл. 52, гр. Плевен

Въпрос № 3:

В изискванията към кандидатите за Обсобена позиция 1 е уточнено, че „Пожарогасителите се доставят с включена годишна техническа проверка и сервиз – две години от датата на приемо-предавателния протокол, удостоверени  със съответните стикери“

Съгласно българското законодателство и по-конкретно в съответствие с   ISO 11602-2:2000, точка 4.3.1 от същия гласи: Всички пожарогасители трябва да бъдат подложени на техническо обслужване поне веднъж годишно, но не             по-често от веднъж на 6 месеца“

С оглед посочените, да разбираме ли, че калкулираната цена за доставка трябва да включва и посещение на обектите 12 месеца след доставката и техническо обслужване на пожарогасителите и маркирането им с етикети за годност за още една година?

Отговор:

Предложената цена за доставка на пожарогасители следва да включва и посещение на обектите 12 месеца след доставката и техническо обслужване на пожарогасителите и маркирането им с етикети.

Въпрос № 4:

В изискванията към кандидатите за Обособена позиция 3 е написано, че доставените пожарни одеяла трябва да съответстват на изискванията на Наредба № 8121з-906/30.07.2015 г.

Същата наредба засяга само пожарни одеяла тежък тип. Пожарни одеяла лек тип не попадат в обхвата на спомената наредба. МОля да потвърдите , че за одеялата лек тип няма да се изисква съответсвие с Наредба № 8121з-906/30.07.2015 г.

Отговор:

Съгласно чл. 5 от Наредба № 8121з-906/30.07.2015 г., противопожарните одеяла трябва да съответстват на изискванията на БДС EN 1869 "Противопожарни одеяла" по отношение на: размери, маса, гъвкавост, сила на изваждане, време за разгъване, електрическо съпротивление, характеристики при пожар и маркировка.

Съгласно чл. 6 от Наредба № 8121з-906/30.07.2015 г., противопожарните одеяла тежък тип трябва да съответстват на изискванията, определени в приложение № 1 от същата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

/п/	                                                                           ВАЛЕРИ СТОЯНОВ