|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7 тел./факс 02 953 33 74 |
| --- | --- |

Изх. № 3674/06.03.2018 г.

На основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОКРИВНИТЕ ПЛОЩИ НА СГРАДАТА НА ХОТЕЛ „ХАРМОНИЯ“, К.К. „ПАМПОРОВО”

1. Предмет на обществената поръчка: “Извършване на аварийни ремонтни дейности на покривните площи на сградата на хотел „Хармония“, к.к. „Пампорово”.

2. Място на изпълнение на поръчката: хотел „Хармония“, к.к. „Пампорово“

3. Срок за изпълнение: не по-голям от 20 (двадесет) календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

4. Изисквания за изпълнение на поръчката: съгласно Приложение №1 - Техническа спецификация.

5. Стойност на услугата: до 24 166,67 (двадесет и четири хиляди сто шестдесет и шест и 0,67) лв. без ДДС, съответно до 29 000,00 (двадесет и девет хиляди) лв. с ДДС.

6. Условия и начин на плащане:

Плащането се извършва по следния начин:

6.1. Аванс в размер на 30 % от общата стойност на договора с ДДС – в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на договора и предоставена от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за авансово предоставените средства в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

6.2. До 70 % от общата стойност на договора с ДДС в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата за изпълнение на договора, приет с Акт обр.15 и Протокол обр. 19, и сметка обр. 22. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочените количества в Протокол обр.19.

Забележка: В случай, че изпълнителят няма да ползва аванс, плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата за изпълненения договор, приет с Акт обр. 15 и Протокол обр. 19. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от Приложение № 2 „Ценово предложение” и посочените количества в Протокол обр.19.

7. Условия, на които трябва да отговарят участниците:

7.1.Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ и да разполагат с валиден талон, за което представят декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 8). Представя се доказателство за вписването под формата на заверено копие на Удостоверението за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ и валиден талон, издадени от Централния професионален регистър на строителя или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни.

7.2. Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 48 333,34 (четиридесет и осем хиляди триста тридесет и три и 0,34) лв. без ДДС, за което представят декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 8). Предоставят се годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква (Баланс и отчет за приходите и разходите) и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни.

8. Изисквания за технически и професионални способности:

8.1. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството по стандарт                EN ISO 9001 или еквивалентна с обхват – предмета на обществената поръчка, за което представят декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 8). Преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, следва да представи заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен (с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка).

Забележка:

- При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

- В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.

- В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

- Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице същият представя копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, партньорът, който представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

- Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в декларацията за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 8), когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката.

9. Критерий за оценка на офертите: Оценяването и класирането на офертите се извършва въз основа на „Икономически най - изгодна оферта” по критерия „оптимално съотношение качество/цена”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена” по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на  офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка КО на  участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател - П (наименование) | Максимално възможен брой точки | Относителна тежест в комплексната оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. Качество на техническо предложение – П1 | 100 | 50% |
| 2. Ценово предложение – П2 | 100 | 50% |

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 х 50% + П2 х 50%

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката и има максимална стойност 100 точки.

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки.

1. Показател „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1

Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%.

| КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА | Брой точки 100 |
| --- | --- |
| Техническото предложение задължително съдържа следните елементи: 1. Организация на работата по време на отделните етапите на строителство и по видове СМР, с включени мерки по изпълнение на изискванията, посочени в техническата спецификация с приложено разпределение на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката по видове работи. 2. Последователност на процесите и технология на изпълнение на всички видове СМР, вкл. подготовка, доставка на материали и технически пособия, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълното ѝ завършване. 3. Организация на работа, която участникът ще създаде за действията на техническите лица, ангажирани в изпълнението на строителството, както и координацията между тях. Посочват се методите на работа, гарантиращи: срочност и качество на изпълнението, както и действията, с които участникът се ангажира за постигане на срочност и качество. Участникът, дава информация за организацията на работа на персонала и необходимата техника за изпълнението на строително-монтажните работи, в съответствие с предварително обявените условия на обществената поръчка. 4. Участникът описва мерките, които ще предприеме за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на собствения си персонал. 5. Участникът описва методите, които ще използва за контрол върху качеството на доставките на материалите и влагането им, необходими при изпълнение на строителството. Забележка: Техническо предложение, което не съдържа изброените по-горе елементи, не се допуска до оценяване. |  |
| Предложеното от участника Техническо предложение формално отговаря на изискванията на Възложителя за изпълнението на поръчката, като включва изброените по-горе елементи (т.1 до т.5). От представеното техническо предложение не може да се изведе цялостно, обосновано заключение за степента на организация на строителството и контрол на качеството, над базовите изисквания по отношение на бъдещото изпълнение на поръчката. „Формално“ за целите на настоящата методика означава, когато техническото предложение на участника съдържа всичко, изискуемо от възложителя по отношение на същото, без да се посочва конкретно как съответните дейности ще бъдат реализирани. | 25 точки |
| Предложеното от участника Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя за изпълнението на поръчката, като включва изброените по-горе елементи (т.1 до т.5) и същевременно надгражда минималните изисквания на Възложителя, при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението на техническите лица, ангажирани с изпълнението на поръчката (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана строителна дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на част от техническия персонал и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (оборудване, логистика, доставки, материали, механизация и др.) и задълженията на технически персонал, отговарящ за изпълнението ѝ; 3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката, без да се завишава нейната стойност.. „Обосновава” за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 50 точки |
| Предложеното от участника Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя за изпълнението на поръчката, като включва изброените по-горе елементи (т.1 до т.5) и същевременно надгражда минималните изисквания на Възложителя, при условие, че са налични и трите обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението на техническите лица, ангажирани с изпълнението на поръчката (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана строителна дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на част от техническия персонал и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (оборудване, логистика, доставки, материали, механизация и др.) и задълженията на технически персонал, отговарящ за изпълнението ѝ; 3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката, без да се завишава нейната стойност. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 100 точки |

2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2

До оценка по показател Предлагана цена (П2) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), където:

-Цi е предложената обща цена в лева, без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

-Цmin е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 100 точки.

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка съгласно гореописаната методика за оценка на офертите.

Забележка: При извършване на изчисленията при получаване на оценките по съответните показатели ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

9. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаването им.

10. Офертата на участниците следва да съдържа:

10.1. Оферта (Приложение № 2);

10.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3);

10.3. Ценово предложение (Приложение № 4);

10.4. Протокол за извършен оглед (Приложение № 5);

10.5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 6);

10.6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 7);

10.7. Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 8);

10.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 9).

11. Гаранция за изпълнение:

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

- гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства (в случай, че участникът ще ползва аванс) или

- гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС (в случай, че участникът няма да ползва аванс).

Гаранцията се представя под формата на парична сума или банкова гаранци, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Когато е парична сума, гаранцията за изпълнение се внася по следната банкова сметка на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”:

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК,

BIC: UNCRBGSF,

IBAN: BG91UNCR70003322849153

Когато избраната форма е банкова гаранция, същата следва да е в полза на Възложителя, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

Когато избраната форма е застраховка, същата следва да е в полза на Възложителя и да обезпечава изпълнението на договора в размер на 3 (три) % от договорената стойност без ДДС.

12. Краен срок за подаване на офертите:

Офертата следва да бъде изготвена по приложените образци /Приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8/ и представена в деловодството на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” на адрес: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, не по-късно от 17:30 ч. на 19.03.2018 година.

Лице за оглед на обекта: Йовчо Дандаров – тел. 0892 606 876

Лице за контакти: Сребрина Данова - тел. 02 92 21 767

Приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация и количествена сметка;

Приложение № 2 - Оферта;

Приложение № 3 - Предлагана цена;

Приложение № 4 -Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение № 5 - Протокол за оглед на обекта;

Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – оригинал;

Приложение № 7 - Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 8 – Декларация за съответствие с критериите за подбор;

Приложение № 9 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Приложение № 10 -  Проект на договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛНЕН ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ        /П/

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ  НА АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОКРИВНИТЕ ПЛОЩИ НА СГРАДАТА НА ХОТЕЛ „ХАРМОНИЯ”, К. К. ПАМПОРОВО

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ  НА АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОКРИВНИ ПЛОЩИ НА СГРАДАТА НА ХОТЕЛ „ХАРМОНИЯ” В К. К. ПАМПОРОВО

І. Обща информация

Хотел „Хармония” се намира в курортният комплекс „Пампорово”, който  е разположен в сърцето на Родопите – на 1 650 м надморска височина, в подножието на връх Снежанка.

Сградата е с масивна конструкция и е построена през 1951 г. с предназначение за военно-почивен дом. В периода 2008 г. – 2011 г. е извършено преустройство, разширение и реконструкция на постройката, с цел да се приведе към изискванията за тризвезден хотел.

Хотел „Хармония” се състои от три функционални части с различна височина – хотелска част, спортна част и кухненски блок. Хотелската част е четириетажна и е разделена на централно, източно и западно крило. Покривът на хотелската част е едноскатен, с наклон на север. Перпендикулярно на западното хотелско крило, в северна посока се намира спортната част на сградата, която е на три етажа и е построена допълнително. Покривът на спортната част е двускатен. Кухненският блок е едноетажен, с едноскатен покрив и е разположен по част от северната фасада на хотела.

Покривното покритие на хотелската част, спортната част и кухненския блок е изпълнено с пожароустойчиви панели от два слоя двустранно поцинкована ламарина и пълнеж от минерална вата - тип „Тримотерм”.

През зимния период, по покрива на хотелската част на сградата, който е с малък наклон, се задържат големи снежни маси, които се заледяват вследствие на ниските температури. При повишаване на температурите, заледените маси падат върху покрива на кухненския блок и деформират покритието от панели и ламаринената обшивка в зона широка около 3,00 метра по дължина на фасадата. Деформираното покривно покритие е причина за поява на течове в помещенията и коридорите на сградата, които увреждат стените и таваните им.

За осигуряване на нормални експлоатационни условия на хотела, на военния клуб е належащо да се отстрани основния проблем - течове от покривни площи, които повреждат вътрешната облицовка по стените и таваните на голяма част от помещенията и коридорите.

ІІ. Основание за разработване на техническото задание

Настоящето техническо задание е изготвено във връзка с  необходимостта от извършване на аварийни ремонтни дейности на покривни площи на кухненския блок на хотел „Хармония”.

ІІІ. Обхват на ремонтните работи

Включените в Техническото задание ремонтни дейности предвиждат:

- Демонтаж на деформирани покривни панели и ламаринена обшивка на кухненския блок и на спортната част на хотела;

- Доставка и монтаж на нови покривни панели от ламарина и пълнеж от минерална вата с деб. 60 мм, включително закладни части и захващането им. Задължително е новите покривни панели да са идентични със съществуващите, за осигуряване на необходимата връзка между тях;

-  Подмяна на обкантващ подпрозоречен профил EPS. Съществуващият обкантващ профил е тип "Austrotherm" и новият следва да е идентичен;

- Нова ламаринена обшивка, в зоните, в които съществуващата е увредена;

- Възстановяване на изолация и ремонт на обшивка на стрехи.

Задължително е извършване на предварителен оглед на обекта.

IV. Изисквания на Възложителя към изпълнението на строителните дейности и документацията, съставяна по време на строителството.

- Не се допуска влагането на некачествени материали и оборудване в обекта. Използваните материали да бъдат висококачествени, в съответствие с БДС, европейските стандарти и придружавани със сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица;

- При изпълнение на ремонтните строително-монтажни работи на обекта, Изпълнителят да се придържа към обема работи предвиден в Количествената сметка. При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението, да се извърши предварително съгласуване с Възложителя, като за непредвидено възникналите СМР да се изготви подробна количествено-стойностна сметка;

- Не се допуска промяна в наклона на покривните равнини;

- Не се допуска монтаж на покривни панели, които не са идентични със съществуващите;

- Не се допуска полагането на покривни покрития преди завършването на тенекеджийските работи;

- Работите, подлежащи на закриване се приемат с актове за скрити работи. Без да е подписан акт обр. 12 не могат да продължат следващите работи;

- Изпълнителят да изготвя своевременно текущата документация по време на строителството – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове и да ги представи на Възложителя;

- Изпълнителят да предвиди средства в размер на 15 % от стойността на поръчката за непредвидени разходи;

- Гаранционните срокове на видовете РСМР не могат да бъдат по – малки от минималните срокове, съгласно Наредба № 2/2003 г. към ЗУТ.

- Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващите показатели за всички непредвидени и допълнително възникнали РСМР, както следва:

- часова ставка;

- допълнителни разходи върху труд;

- доставно-складови разходи;

- печалба;

- Изпълнителят се задължава да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СМР – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2006 г. към ЗУТ и други действащи нормативни актове.

- Със завършването на работите, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя цялата строителна документация необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените РСМР;

- Срокът за изпълнение на поръчката да не е  по-голям от 20 /двадесет/ календарни дни, от датата на откриване на строителната площадка.

Всички РСМР да се изпълняват според действащите правила и норми за строителство, за противопожарна безопасност и безопасност на труда: Наредба № 2 за противопожарните строително – технически норми, Противопожарните строително – технически норми; Наредба № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства; Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 3 за инструктажи на работниците по БХТПО; Санитарно – хигиенните норми; Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи; Изискванията на ПИПСМР – Правила за изпълнение и приемане на покривни работи; Правила за изпълнение и приемане на тенекеджийски работи; Правила за изпълнение и приемане на изолации; Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; Съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ и др.

Изпълнителят да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите съгласно БДС 20.01.82.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | ВИД СМР | ЕД. М. | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| І. | РЕМОНТ НА ПОКРИВ НАД КУХНЕНСКИ БЛОК |  |  |
| 1 | Демонтаж на компрометирани покривни термопанели | м2 | 56,00 |
| 2 | Демонтаж на компрометирана ламаринена обшивка по покрив /пред прозорци на северната фасада на централното крило, около въздуховоди и стени на асансьор/ | м2 | 55,00 |
| 3 | Доставка и превоз на покривни панели /идентични със съществуващите/ - пожароустойчиви покривни панели от два слоя, двустранно поцинкована и антикорозионно защитена с полиетиленово покритие листова ламарина и пълнеж от минерална вата с деб. 60 мм | м2 | 56,00 |
| 4 | Монтаж на покривни панели от ламарина и пълнеж от минерална вата с деб. 60 мм, с тегло до 1 тон, включително закладни части и захващането им | м2 | 56,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на снегоупори от номенклатурата на съществуващите покривни панели | бр | 18 |
| 6 | Обшвка с ламарина 0,6 мм по покрив - пред прозорци на северната фасада на централното крило, около въздуховоди и стени на асансьор | м2 | 53,00 |
| 7 | Подмяна на обкантващ подпрозоречен профил EPS /идентичен със съществуващия/ | м | 15,00 |
| 8 | Възстановяване на изолация по стрехи на западно и източно крила на сградата /хотелска част/ | м2 | 25,00 |
| 9 | Ремнот на дъсчена обшивка на стрехи с импрегнирани дъски с дебелина 3,5 см /по северната фасада на сградата, вкл. на кухненски блок/ | м2 | 95,00 |
| 10 | Монтаж и демонтаж на модулно фасадно скеле с височина до 30 м | м2 | 850,00 |
| 11 | Натоварване и транспорт на строителни отпадъци | м³ | 6,00 |
| ІІ. | РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СПОРТНАТА ЧАСТ НА СГРАДАТА |  |  |
| 1 | Демонтаж на компрометирани покривни термопанели по източен скат | м2 | 12,00 |
| 2 | Демонтаж на компрометирана ламаринена обшивка по покрив /по северна фасада на хотелската част и около отдушник/ | м2 | 11,00 |
| 3 | Доставка и превоз на покривни панели /идентични със съществуващите/ - пожароустойчиви покривни панели от два слоя, двустранно поцинкована и антикорозионно защитена с полиетиленово покритие листова ламарина и пълнеж от минерална вата с деб. 60 мм | м2 | 12,00 |
| 4 | Монтаж на покривни панели от ламарина и пълнеж от минерална вата с деб. 60 мм, с тегло до 1 тон, включително закладни части и захващането им | м2 | 12,00 |
| 5 | Обшвка с ламарина 0,6 мм по покрив - по северна фасада на хотелската част и около отдушник | м2 | 11,00 |
| 6 | Възстановяване на изолация по стрехи на източна и западна фасади на спортната част на сградата | м2 | 20,00 |
| 7 | Ремнот на дъсчена обшивка на стрехи с импрегнирани дъски с дебелина 3,5 см на западната и източната фасади на спортната част на сградата | м2 | 60,00 |
| 8 | Монтаж и демонтаж на модулно фасадно скеле с височина до 30 м | м2 | 500,00 |
| 9 | Натоварване и транспорт на строителни отпадъци | м³ | 6,00 |