|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7 тел./факс 02 953 33 74 |
| --- | --- |

Изх. № 3874/09.03.2018 г.

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПОДДРЪЖКА НА ГЕОТЕРМАЛНА СТАНЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ, ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЕКТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ – СОФИЯ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

1. Предмет на обществената поръчка:

„Поддръжка на геотермална станция, термопомпена станция, вътрешна газова инсталация, отоплителна инсталация и газови съоръжения в обекти, управлявани от Териториален отдел - София”, по обособени позиции“, както следва:

I-ва обособена позиция: хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“, к.к. Боровец;

II-ра обособена позиция: хотел „Рибарица“;

III-та обособена позиция: ВК – Троян и Дом за ветерани с. Орешак.

2. Място на изпълнение на поръчката:

За I-ва обособена позиция: хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“, к.к. Боровец;

За II-ра обособена позиция: хотел „Рибарица“, общ. Тетевен,  с. Рибарица, ул. „Г. Бенковски“ № 45;

За III-та обособена позиция: ВК – Троян, гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски“   № 59.

3. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца.

4. Изисквания за изпълнение на поръчката: съгласно Приложение № 1 Техническа спецификация.

5. Обща прогнозна стойност на услугата: до 27 720,00 (двадесет и седем хиляди седемстотин и двадесет) лева без включен ДДС, разпределна по позиции, както следва:

За I-ва обособена позиция: хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“, к.к. Боровец – 9 600 лв. без ДДС, от които за абонаметна поддръжка 1 600 лв. без ДДС, за резервни части 8 000 лв. без ДДС;

За II-ра обособена позиция:  хотел „Рибарица“ – 6 200 лв. без ДДС, за абонаметна поддръжка 1 200 лв. без ДДС, за резервни части 5 000 лв. без ДДС;

За III-та обособена позиция: ВК – Троян и Дом за ветерани с. Орешак – 11 920 лв. без ДДС, за абонаметна поддръжка 1 920 лв. без ДДС, за резервни части 10 000 лв. без ДДС.

6. Условия и начин на плащане: плащането се извършва в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне на фактура и протокол за приемане на извършените дейности, подписан от представители на възложителя и изпълнителя.

7. Условия, на които трябва да отговарят участниците:

7.1. Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 55 440,00 (петдесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет) лева без включен ДДС, за което представят декларация за съответствие с критериите за подбор      (Образец № 7). Преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, следва да предостави годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква (Баланс и Отчет за приходите и разходите) и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни.

7.2. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентна с обхват – предмета на обществената поръчка, за което представят декларация за съответствие с критериите за подбор. Преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, следва да представи заверено копие на внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен обхват, приложим към предмета на обществената поръчка или да посочи или да посочи общодостъпен регистър, безплатен за Възложителя, в който да се проверят заявените данни.

7.3.  Участниците трябва да притежават валидно удостоверение, издадено от Държавна агенция за метрологичен надзор /ДАМТН/ за осъществяване на технически надзор на станциите, инсталациите и съоръженията, посочени в техническата спецификация за съответната обособена позиция, за което представят декларация за съответствие с критериите за подбор (Образец                № 7). Преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, следва да представи заверено копие на удостоверението, издадено от Държавната агенция за метрологичен надзор за осъществяване на технически надзор на на станциите, инсталациите и съоръженията, посочени в техническата спецификация за съответната обособена позиция или да посочи общодостъпен регистър, безплатен за Възложителя, в който да се проверят заявените данни.

8. Критерий за оценка на офертите: Оценяването и класирането на офертите се извършва въз основа на „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ - ИЗГОДНА ОФЕРТА” по критерия „оптимално съотношение качество/цена”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). На първо място се класира участникът, събрал най-много точки по съотвената обособена позиция.  Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. Класирането на  офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка КО на  участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател - К (наименование) | Максимално възможен брой точки | Относителна тежест в комплексната оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. Предлагана цена – К1 | 100 | 85% |
| 2. Срок за отстраняване на заявена неизправност – К2 | 100 | 15% |

К1 – предлагана цена – до 100 точки.

Оценката на показателя К1 се определя по формулата:

К1 = Кmin/ Kсъотв. х 100, където:

Кmin – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката

Ксъотв. – предложената цена от съответния участник.

К2 – срок за отстраняване на заявена неизправност – до 100 точки,=.

Оценката на показателя К2 се определя по формулата:

К2= Кmin/Kсъотв. х 100, където:

Кmin – най-кратнкият предложен от участниците срок за отстраняване на заявена неизправност ( в часове не по-малко от 2 часа и не повече от 48 часа).

Ксъотв. – предложеният срок за за отстраняване на заявена неизправност от съотяветния участник.

Комплексна оценка за всяка оферта се формира като сума от точките, получени тот оценките по двата показателя по формулата: КО = К1х85 + К2х15

100        100

Максималната комплексна оценка е 100 точки. Комисията класира участниците в низходящ

9. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаването им.

10. Офертата на участниците следва да съдържа:

10.1. Оферта (Образец № 1).

10.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2);

10.3. Ценово предложение (Образец № 3.1.; 3.2. и 3.3.);

10.4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП (Образец № 4);

10.5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 5) или

10.6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 6);

10.7. Декларация за съответствие с критериите за подбор (Образец                 № 7)

10.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 8);

11. Гаранция за изпълнение:

Участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от общата стойност на договора без ДДС (гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя).

Когато е парична сума, гаранцията за изпълнение се внася по следната банкова сметка на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”:

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК,

BIC: UNCRBGSF,

IBAN: BG91UNCR70003322849153

Когато избраната форма е банкова гаранция, същата следва да е в полза на

Възложителя, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

Когато избраната форма е застраховка, същата следва да е в полза на Възложителя и да обезпечава изпълнението на договора в размер на 3 (три) % от договорената стойност без ДДС.

12. Краен срок за подаване на офертите:

Офертата следва да бъде изготвена по приложените образци /Приложения №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8/ и представена в деловодството на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” на адрес: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, Център за административно обслужване на граждани, не по-късно от 17:30 ч. на 21.03.2018 година.

Лица за оглед на обектите:

- хотел „Олимп“ – Нина Милкина, тел. 0879 291 043;

- ПС „Боровец“ – Алексей Лащилин, тел. 0893 559 144;

- хотел „Рибарица“ – Лилия Недялкова, тел. 0892 606 736;

- ВК- Троян – Светла Гайдарска, тел. 0892 606 916;

- Дом на вечерана с. Орешак – Пламен Петков, тел. 0892 606 909.

Лице за контакти: Сребрина Данова - тел. 02 92 21 767

Приложения:

Приложение № 1 Техническа спецификация;

Образец № 1 - Оферта;

Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Образец № 3 - Предлагана цена;

Образец № 4 – Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП;

Образец № 5 - Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – оригинал;

Образец № 6 - Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Образец № 7 – Декларация за съответствие с критериите за подбор;

Образец № 8 – Декларация за приемане на условията в проекта на  договор

Приложение № 9 – Проект на договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛНЕН ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ  /П/

Приложение № 1

Т Е Х Н И Ч Е С К А   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

І ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ХОТЕЛ „ОЛИМП” И ПОЧИВНА СТАНЦИЯ „БОРОВЕЦ”

| № | Оборудване /вид техника/ | Марка | Модел | Мощност | Количество | Обект | Експлоатационен период на обекта | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Поддръжане на локална отоплителна система, състояща се от: Водогрейни котли Газови горелки Нафтова горелка Тръбна разпределителна система Радиатори Бойлери | OERTLI PK 540/18 OERTLI OS541 GL ЕЛКО |  |  | 3 бр. 2 бр. 1 бр. 300 бр. 1 бр. | Хотел „Олимп” | Работен сезон: 6 месеца 01.11. до 30.04. | 6 посещения за срока на договора (за водогрейни котли, газови горелки, тръбна разпределителна система, радиатори, бойлери) 3 посещения за срока на договора (за нафтова горелка) |
| 2 | Поддържане на локална отоплителна система, състояща се от: Парен котел Газова горелка Парен котел Газова горелка Тръбна разпределителна система Радиатори Бойлери | ОН 550 OERTLI ОН 250 OERTLI | 2004 ЕО 106402 2003 ЕО 104893 |  | 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 135 бр. 3 бр. | ВПД „Боровец” | Работен сезон: 4 месеца 01.12. до 31.03. | 4 посещения за срока на договора |
| № | Оборудване /вид техника/ | Марка | Модел | Мощност | Количество | Обект | Експлоатационен период на обекта | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Чугунени водогрейни котли (за отопление и подгряване на БГВ ежемесечно) | „Strebel” нафтова горелка „Klockner” |  | 250 KW | 2 бр. | Хотел „Рибарица” | 12 месеца | 6 посещения за срока на договора |
| 2 | Стоманен водогреен котел | „Thermostahl“ и нафтова горелка „Riello“ | „Enersave EN“ | 200 KW | 1 бр. | Хотел „Рибарица” | 12 месеца | 6 посещения за срока на договора |
| ІІІ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ВК – ТРОЯН И ДОМ ЗА ВЕТЕРАНИ С. ОРЕШАК ВК - ТРОЯН |
| № | Оборудване /вид техника/ | Марка | Модел | Мощност | Количество | Обект | Експлоатационен период на обекта | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Eлектрически водогреен котел, тристепенен, с регулиране температурата на топлоносителя и предпазване от висока температура (95'С). Водни колектори (бойлери с обем 200 литра) Циркулационна помпа Отоплителна инсталация /инсталирани алуминиеви радиатори/ | DAKON ЕЛДОМ Grundfos ELEGANCE 500 | РТЕ 60 UPC 32-80 | топлинна мощност 60 kW 3 kW 230 V 50/60Hz | 1 2 2 25 | Военeн клуб Троян | 12 месеца | 4 посещения за срока на договора |

ДОМ ЗА ВЕТЕРАНИ С. ОРЕШАК

| № | Оборудване /вид техника/ | Марка | Модел | Мощност | Количество | Обект | Експлоатационен период на обекта | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Отоплителна инсталация с едностепенни газови котли с директно запалване Резервоари за пропан бутан с инсталиран подгревател към тях Обем на съвместимост 4.8 м3 Отоплителна инсталация /инсталирани алуминиеви радиатори във вили №№ 1,2,3,4,5/ | „Thermomax” Фабричен номер 110241 Фирма вносител „Екселенс 95” ООД | „ОV color/N-NB” 4V (31) Година на производтво: 2006 г. | 32/22,5 KW мин/макс раб. Температура: - 20С до + 45С | 5 броя 2 бр. 105 бр. радиатори /42 броя във вили № 1 и № 5 които са в експлоатация/ | Дом за пенсионирани военно- служещи, ветерани, военно- инвалиди и военно- пострадали, с. Орешак | 12 месеца | 12 посещения за срока на договора (резервоарите за пропан бутан подлежат на профилактика 2 пъти за срока на договора) |

ІІІ. Изисквания за поддържане на газови и отоплителни инсталации:

1. Отоплителни инсталации – водогрейни котли с газови горелки

# 1.1. Извънгаранционната абонаментна поддръжка, да се извършва от фирма, която притежава Удостоверение, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за осъществяване на технически надзор на инсталации и съоръжения посочени в заданието.

1.2. Дейността по поддръжката да включва необходимия обем дейности за гарантиране на продължителна и качествената работа на съоръженията и инсталациите като:

- почистване на филтри на помпени групи, допълване на отоплителната инсталация;

- проверка на налягане на разширителния съд;

- вътрешен и външен преглед на съдовете под налягане;

- оглед на газовата инсталация, тръбопроводи, арматура;

- профилактика на газова горелка и котел, изпробване на газсигнализаторна система;

- тестване с газсигнализатор на плътността на системата за пропуски и изтичане на газ;

- отстраняване на възникнали повреди по време на експлоатация на съоръженията;

- преглед на съоръженията в края на експлоатационния период и отремонтиране при необходимост на повредени възли и агрегати;

- и други дейности, необходими за осигуряване нормалната и безопасна работа на съоръженията.

1.3. Да извърши първоначален оглед и диагностика на състоянието на съоръженията и инсталациите в различните обекти, съгласно заданието, при стартиране на договора. Съставяне на двустранно подписан протокол за фактическото състояние на съоръженията. Извършване на необходимите ремонти, констатирани при огледа, за привеждане на съоръжението в техническа изправност.

1.4. Дейностите по поддръжка на съоръженията да бъдат съобразени с посочените в техническата спецификация периоди. Задължително едно от посещенията да бъде преди началото на отоплителния сезон (01.11.) и едно в края на отоплителния сезон (15.04.).

1.5. Поддръжката на газовите котли и инсталации да се осъществява ежемесечно.

1.6. При всяко посещение за извършване на техническа поддръжка да се изготвя двустранен протокол за извършената услуга, подписан от представител на възложителя /обекта/ и представител на изпълнителя, както и в случаите на установена и отстранена повреда по газопровода, арматурата, котелното помещение, отоплителната инсталация и газсигнализаторната система.

1.7. Всички необходими дейности по поддръжката и отстраняването на възникнала повреда да се извършват чрез  правоспособни лица, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

1.8. Време за отстраняване на повреда на отоплителните инсталации и съоръженията - до 48 часа от получаване на съобщението.

1.9. В случаите, когато се налага подмяна на части и/или материали, изпълнителят се задължава да достави необходимите такива, като предварително представи оферта с съответните количества и цени. Резервните части и/или материали, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Същите се заплащат по цена на придобиване (без надценка). Гаранционният срок на извършения ремонт да е не по-малък от 12 месеца.

1.10. Стойността на вложените резервни части и/или материали и таксата за поддръжка се заплащат през месеца, следващ извършването на услугата. Към документите следва да се приложи констативен протокол за извършените дейности и вложените материали, изготвен от изпълнителя и подписан двустранно.

1.11. Да определи свой представител, който да контролира и отговаря по въпросите, възникнали с поддържането на инсталациите и съоръженията.

1.12. Да води абонаментна карта за всяко газово съоръжение и инсталация в обектите.

1.13. При извършване на абонаментното обслужване следва да се спазват изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, Наредба за устройството,безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане, изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, изискванията за противопожарна безопасност.

1.14. Транспортните разходи за извършваните посещения за поддръжка на съоръженията и ремонтните дейности за отстраняване на повреди се включват в договорената цена.

2. Отоплителни инсталации – водогрейни котли с нафтови горелки

# 2.1. Извънгаранционната абонаментна поддръжка, да се извършва от фирма, която притежава Удостоверение, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за осъществяване на технически надзор на инсталации и съоръжения посочени в заданието.

2.2. Дейността по поддръжката да включва необходимия обем дейности за гарантиране на продължителна и качествената работа на съоръженията и инсталациите, като:

- почистване на филтри на помпени групи, допълване на отоплителната инсталация;

- проверка на налягане на разширителния съд;

- вътрешен и външен преглед на съдовете под налягане;

- оглед на инсталацията, тръбопроводи, арматура;

- профилактика на нафтова горелка и котел;

- отстраняване на възникнали повреди по време на експлоатация на съоръженията;

- преглед на съоръженията в края на експлоатационния период и отремонтиране при необходимост на повредени възли и агрегати;

- и други дейности, необходими за осигуряване нормалната и безопасна работа на съоръженията.

2.3. Да извърши първоначален оглед и диагностика на състоянието на съоръженията и инсталациите в различните обекти, съгласно заданието, при стартиране на договора. Съставяне на двустранно подписан протокол за фактическото състояние на съоръженията. Извършване на необходимите ремонти, констатирани при огледа, за привеждане на съоръжението в техническа изправност.

2.4. Дейностите по поддръжка на съоръженията да бъдат съобразени с посочените в техническата спецификация периоди. Задължително едно от посещенията да бъде преди началото на отоплителния сезон (01.11.) и едно в края на отоплителния сезон (15.04.).

2.5. Поддръжката на водогрейни котли работещи с нафтови горелки, да се осъществява в рамките на три посещения през отоплителния сезон (преди началото, в средата, и в края на отоплителния сезон).

2.6. При всяко посещение за извършване на техническа поддръжка да се изготвя двустранен протокол за извършената услуга, подписан от представител на възложителя /обекта/ и представител на изпълнителя, както и в случаите на установена и отстранена повреда по отоплителната инсталация.

2.7. Всички необходими дейности по поддръжката и отстраняването на възникнала повреда да се извършват чрез  правоспособни лица, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

2.8. Време за отстраняване на повреда на отоплителните инсталации и съоръженията - до 48 часа от получаване на съобщението.

2.9. В случаите, когато се налага подмяна на части и/или материали, изпълнителят се задължава да достави необходимите такива, като предварително представи оферта с съответните количества и цени. Резервните части и/или материали, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Същите се заплащат по цена на придобиване (без надценка). Гаранционният срок на извършения ремонт да е не по-малък от 12 месеца.

2.10. Стойността на вложените резервни части и/или материали и таксата за поддръжка се заплащат през месеца, следващ извършването на услугата. Към документите следва да се приложи констативен протокол за извършените дейности и вложените материали, изготвен от изпълнителя и подписан двустранно.

2.11. Да определи свой представител, който да контролира и отговаря по въпросите, възникнали с поддържането на инсталациите и съоръженията.

2.12. Да води абонаментна карта за всяко съоръжение и инсталация в обектите.

2.13. При извършване на абонаментното обслужване следва да се спазват изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба за устройството,безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане, изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, изискванията за противопожарна безопасност.

2.14. Транспортните разходи за извършваните посещения за поддръжка на съоръженията и ремонтните дейности за отстраняване на повреди се включват в договорената цена.

3. За електрически водогреен котел

3.1. Дейността по поддръжката да включва необходимия обем дейности за гарантиране на продължителна и качествената работа на съоръженията и инсталацията, като:

- технически преглед и профилактика на електрически водогреен котел;

- почистване на филтри на помпени групи;

- отстраняване на възникнали повреди по време на експлоатация на съоръженията;

- преглед на съоръженията в края на експлоатационния период и отремонтиране при необходимост на повредени възли и агрегати;

- и други дейности, необходими за осигуряване нормалната и безопасна работа на съоръженията.

3.2. Да извърши първоначален оглед и диагностика на състоянието на съоръженията и инсталацията, съгласно заданието, при стартиране на договора. Съставяне на двустранно подписан протокол за фактическото състояние на съоръженията. Извършване на необходимите ремонти, констатирани при огледа, за привеждане на съоръжението в техническа изправност.

3.3. Дейностите по поддръжка на съоръжението да бъдат съобразени с посочения в техническата спецификация период. Задължително едно от посещенията да бъде преди началото на отоплителния сезон (01.11.) и едно в края на отоплителния сезон (15.04.).

3.4. Поддръжката на електрически водогреен бойлер да се осъществява по веднъж на всяко тримесечие (четири пъти за срока на договора).

3.5. При всяко посещение за извършване на техническа поддръжка да се изготвя двустранен протокол за извършената услуга, подписан от представители на възложителя и изпълнителя, както и в случаите на установена и отстранена повреда по инсталацията.

3.6. Всички необходими дейности по поддръжката и отстраняването на възникнала повреда да се извършват чрез  правоспособни лица, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

3.7. Време за отстраняване на повреда на отоплителните инсталации и съоръженията - до 48 часа от получаване на съобщението.

3.8. В случаите, когато се налага подмяна на части и/или материали, изпълнителят се задължава да достави необходимите такива, като предварително представи оферта с съответните количества и цени. Резервните части и/или материали, следва да са придружени със сертификат за качество, произход и гаранция. Същите се заплащат по цена на придобиване (без надценка). Гаранционният срок на извършения ремонт да е не по-малък от 12 месеца.

3.9. Стойността на вложените резервни части и/или материали и таксата за поддръжка се заплащат през месеца, следващ извършването на услугата. Към документите следва да се приложи констативен протокол за извършените дейности и вложените материали, изготвен от изпълнителя и подписан двустранно.

3.10. Да определи свой представител, който да контролира и отговаря по въпросите, възникнали с поддържането на инсталациите и съоръженията.

3.11. Да води абонаментна карта за електрически водогреен бойлер.

3.12. При извършване на абонаментното обслужване следва да се спазват изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба за устройството,безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане, изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, изискванията за противопожарна безопасност.

3.13. Транспортните разходи за извършваните посещения за поддръжка на съоръженията и ремонтните дейности за отстраняване на повреди се включват в договорената цена.

# 3.14. Извънгаранционната абонаментна поддръжка, да се извършва от фирма, която притежава Удостоверение, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за осъществяване на технически надзор на инсталации и съоръжения посочени в заданието.