**Изх. № 15040/11.10.2018 г.**

**УТВЪРЖДАВАМ**

 **/П/**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА**

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ**

**“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И**

**ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

**ВАЛЕРИ СТОЯНОВ**

**ПРОТОКОЛ**

**за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка на стойност по**

**чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуционно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиащи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции“**

На 25.09.2018 г. от 14:00 часа, комисия, определена със Заповед № 1194/25.09.2018 г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“ г-н Валери Стоянов - Възложител, в състав:

**Председател:** Снежана Караиванова – и.д. началник отдел „Обществени поръчки”, дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд”;

**Членове: 1.** Боян Савов – главен експерт в отдел „Координация, контрол, маркетинг и реклама“, главна дирекция „Военно-почивно дело и военни клубове“;

 **2.**Нина Мальова – главен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Финанси“,

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуционно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции, както следва:

**Обособена позиция № 1:** „Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене;

**Обособена позиция № 2:** „Доставка и монтаж на аварийно евакуационно осветление (ЕО);

**Обособена позиция № 3:** „Доставка на пожарни одеяла“;

**Обособена позиция № 4:** “Изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци“.

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП, на 31.08.2018 г. в профила на купувача на интернет адрес - <http://www.militaryclubs.bg/node/1158>, е публикувана обява за събиране на оферти с изх. № 12624/31.08.2018 г. за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 11.09.2018 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ІD № 9080327. Тъй като на 11.09.2018 г. до 17:30 часа са получени по-малко от 3 /три/ оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на офертите е удължен до 21.09.2018 г. - 17:30 часа.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Председателят на комисията обяви, че с протокол от 25.09.2018 г. е получил от отдел „Административно обслужване, канцелария и архив” 2 (два) броя оферти, подадени за обществена поръчка с предмет: **„Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуционно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции“.**

**І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното постъпване:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вх. №/дата** | **Име на участника** | **Обособена позиция, за която се участва** |
| 1. | Вх. № 10778/11.09.2018 г. в 16.10 ч. | „РВЦ“ ООД | 1, 2, 3 и 4 |
| 2. | Вх. № 11242/21.10.2018 г.в 16.21 ч. | „БВА И СИЕ“ ООД | 1 и 3  |

 Няма оферти, постъпили след крайния срок.

След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи следващото закрито заседание да се проведе на 10.10.2018 г. – 11:00 часа.

**I.** На 10.10.2018 г. комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на представените оферти за участие в обществената поръчка.

**ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти:**

1.Участникът **„РВЦ“ ООД** е представил оферта с вх. № 10778/11.09.2018 за 1 - ва, 2 - ра, 3 - та и 4 - та обособени позиции. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявата за представяне на оферти.

2.Участникът „**БВА И СИЕ“ ООД** е представил оферта с вх. № 11242/21.09.2018 за 1 - ва и 3-та обособени позиции. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявата за представяне на оферти.

**III.След извършване на горните действия, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обществената поръчка.**

**1.** Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника „**РВЦ“ ООД** епредставил оферта с вх. № 10778/11.09.2018 за 1 - ва, 2 - ра, 3 - та и 4 - та обособени позиции са изготвени съгласно Техническите спецификации и изискванията на Възложителя и комисията ги допуска до оценяване.

2.Участникът **„БВА И СИЕ“ ООД е** представил оферта с вх. № 11242/21.09.2018 г. за 1 - ва и 3-та обособени позиции са изготвени съгласно Техническите спецификации и изискванията на Възложителя и комисията ги допуска до оценяване.

**ІV. Въз основа на гореизложеното комисията пристъпи към оценка и класиране на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия – „най-ниска цена”.**

 **ІV.1.** При разглеждане на ценовото предложение на **„РВЦ“ ООД,** комисията установи следното:

* **За I-ва обособена позиция:** „Доставка и монтаж на пожарогасители и други средства за пожарогасене“:

Участникът предлага да изпълни поръчката на обща стойност – **19 114,06 лв. без ДДС, съответно 22 936,87 лв. с ДДС.**

Ценовото предложение на участника е представено съгласно Приложение № 3.1., но в таблицата по позиция № 39 – Хотел и бунгала „Несебър-МО“, е посочено доставката на 5 (пет) броя пожарогасители –прахов 6 кг. на единична цена 36,80 лева на обща стойност 220,80 лв.

Във връзка с гореизложеното, комисиятаконстатира аритметична грешка при изчисляване на общата цена.

При правилно изчисление на общата стойност на офертата, се стига до промяна в крайната предложена цена в насока на нейното намаляване с 36,80 (тридесет и шест и 0,80) лв. без ДДС. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна на офертата, а именно 19 077,26 лв. без ДДС, вместо посочената от участника обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **19 114,06 лв.** без ДДС. В случая става въпрос за аритметични грешки при изчисляване на общите стойности на отделните обекти в позицията, което води и до изменение на общата стойност за изпълнение на поръчката, посочена от участника, която ако би била поправена, би се нарушило както изискването за равнопоставеност на всички участници, така и забраната за промяна на ценовото предложение.

Според Документацията за участие и приложения към нея образец на Ценово предложение „Общата стойност в колона 7 се формира, след като се умножат стойностите в колони 5 (пет) и 6 (шест).

В случая именно общата цена, т.е. крайното ценово предложение е предмет на оценка, поради което неправилното й изчисляване означава, че ценовото предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а това от своя страна е основание за отстраняване от участие.

***Предвид на това, че участникът* „РВЦ“ ООД *е представил ценово предложение, при което общата стойност не е правилно образувана, комисията приема, че офертата на същия* *не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка за I – ва обособена позиция.***

* **За II-ра обособена позиция:** „Доставка и монтаж на аварийно евакуционно осветление (EO):

Участникът предлага да изпълни поръчката на обща стойност – **12 712,30 лв. без ДДС, съответно 15 254,76 лв. с ДДС.**

* **За III-та обособена позиция:** „Доставка на пожарни одеяла:

Участникът предлага да изпълни поръчката на обща стойност – **2 580,00 лв. без ДДС, съответно 3 096,00 лв. с ДДС.**

* **За IV-та обособена позиция:** „Изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци“:

Участникът предлага да изпълни поръчката на обща стойност – **20 422,12 лв. без ДДС, съответно 24 506,54 лв. с ДДС.**

Ценовото предложение на участника е представено съгласно Приложение № 3.1., като комисията установи следното:

1. В таблицата по позиция № 20 – ВК – Русе, е посочено доставката на 6 (шест) броя указателни знаци-стикери за пожарогасители на единична цена 2,78 лева на обща стойност 16,60 лв.

Във връзка с гореизложеното, комисиятаконстатира аритметична грешка при изчисляване на общата цена.

2. В таблицата по позиция № 41 – Хотел „Сарафово МО“, е посочено доставката на 12 (дванадесет) броя указателни знаци-стикери за пожарогасители на единична цена 21 лева на обща стойност 256,00 лв.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира аритметична грешка при изчисляване на общата цена.

При правилно изчисление на общата стойност на офертата, се стига до промяна в крайната предложена цена в насока на нейното увеличаване с 14,08 (четиринадесет и 0,08) лв. без ДДС. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна на офертата, а именно 20 422,12 лв. без ДДС, вместо посочената от участника обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **20 436,20 лв.** без ДДС.

В случая става въпрос за аритметични грешки при изчисляване на общите стойности на отделните обекти в позицията, което води и до изменение на общата стойност за изпълнение на поръчката, посочена от участника, която ако би била поправена, би се нарушило както изискването за равнопоставеност на всички участници, така и забраната за промяна на ценовото предложение.

Според Документацията за участие и приложения към нея образец на Ценово предложение „Общата стойност в колона 7 се формира, след като се умножат стойностите в колони 5 (пет) и 6 (шест).

В случая именно общата цена, т.е. крайното ценово предложение е предмет на оценка, поради което неправилното й изчисляване означава, че ценовото предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а това от своя страна е основание за отстраняване от участие.

***Предвид на това, че участникът* „РВЦ“ ООД *е представил ценово предложение, при което общата стойност не е правилно образувана, комисията приема, че офертата на същия* *не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка за IV – та обособена позиция.***

 **ІV.2.** При разглеждане на ценовото предложение на **„БВА И СИЕ“ ООД,** комисията установи следното:

* **За I-ва обособена позиция:** „Доставка и монтаж на пожарогасители и други средства за пожарогасене“:

Участникът предлага да изпълни поръчката на обща стойност – **25 033,00 лв. без ДДС, съответно 30 039,60 лв. с ДДС**.

Ценовото предложение на участника е представено съгласно Приложение № 3.1., като комисията установи следното:

1. В таблицата по позиция № 59 – ТО – София /автомобили/, е посочено доставката на 8 (осем) броя пожарогасители –прахов 2 кг. на единична цена 30,00 лева на обща стойност 200,00 лв.

Във връзка с гореизложеното, комисиятаконстатира аритметична грешка при изчисляване на общата цена.

1. В таблицата по позиция № 63 – ТО – Бургас /автомобили/, е посочено доставката на 7 (седем) броя пожарогасители –прахов 2 кг. на единична цена 30,00 лева на обща стойност 245,00 лв.
2. В таблицата по позиция № 33 – ВК – Бургас, е посочено доставката на 6 (шест) броя пожарогасители –прахов 5 кг. на единична цена 95,00 лева на обща стойност 600,00 лв.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира аритметична грешка при изчисляване на общата цена.

При правилно изчисление на общата стойност на офертата, се стига до промяна в крайната предложена цена в насока на нейното увеличаване с 25 (двадесет) лв. без ДДС. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна на офертата, а именно 25 008,00 лв. без ДДС, вместо посочената от участника обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **25 033,00 лв.** без ДДС. В случая става въпрос за аритметични грешки при изчисляване на общите стойности на отделните обекти в позицията, което води и до изменение на общата стойност за изпълнение на поръчката, посочена от участника, която ако би била поправена, би се нарушило както изискването за равнопоставеност на всички участници, така и забраната за промяна на ценовото предложение.

Според Документацията за участие и приложения към нея образец на Ценово предложение „Общата стойност в колона 7 се формира, след като се умножат стойностите в колони 5 (пет) и 6 (шест).

В случая именно общата цена, т.е. крайното ценово предложение е предмет на оценка, поради което неправилното й изчисляване означава, че ценовото предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а това от своя страна е основание за отстраняване от участие.

***Предвид на това, че участникът* „БВА И СИЕ“ ООД *е представил ценово предложение, при което общата стойност не е правилно образувана, комисията приема, че офертата на същия* *не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка за I – ва обособена позиция.***

* **За III-та обособена позиция:** „Доставка на пожарни одеяла:

Участникът предлага да изпълни поръчката на обща стойност – **2 678,00 лв. без ДДС, съответно 3 213,60 лв. с ДДС.**

**V. Класиране на офертите:**

**V.1. Обособена позиция № 2:** „Доставка и монтаж на аварийно евакуционно осветление (EO):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **КАНДИДАТ** | **ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА БЕЗ ДДС** |
| **1.** | **„РВЦ“ ООД** | **12 712,30 лв. без ДДС** |

 **V.2. Обособена позиция № 3**: „Доставка на пожарни одеяла:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **КАНДИДАТ** | **ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА** |
| **1.** | **„РВЦ“ ООД** | **2 580,00 лв. без ДДС** |
| **2.** | **„БВА И СИЕ“ ООД** | **2 678,00 лв. без ДДС** |

Комисията, определена да получи, разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуционно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиащи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции“**, предлага за изпълнител на обществената поръчка:

**Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на аварийно евакуционно осветление (EO)** -класираният на първо място участник – **„РВЦ“ ООД** с подадена оферта с вх. № 10778/11.09.2018 г. с предложена цена **12 712,30 лв. без ДДС.**

 **Обособена позиция № 3: „Доставка на пожарни одеяла“ -** класираният на първо място участник – **„РВЦ“ ООД** с подадена оферта с вх. № 10778/11.09.2018 г. с предложена цена **2 580,00 лв. без ДДС.**

Комисията проведе 2 (две) заседания - на 25.09.2018 г., на 10.10.2018 г. и за разглеждане и оценка на получените оферти.

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) оригинален екземпляр.

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата документация по разглежданата процедура.

**Председател:**

 Снежана Караиванова ............/П/................. **Членове:**

Боян Савов ............./П/.................

Нина Мьльова ........./П/....................