|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 1000 , гр.София, бул.”Цар Освободител” № 7 тел. /факс 95 33 374 |
| --- | --- |

УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА 	ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

СОТИР УШЕВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи във военно-почивен комплекс “Рибарица” – с. Рибарица”

2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Раздел ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Раздел ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Раздел ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Раздел V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Раздел VІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Оферта;

Приложение № 2 – Предлагана цена;

Приложение № 3 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение № 4 - Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5  и ал.5, т.1 от ЗОП;

Приложение № 5 - Декларация чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 от    ЗОП;

Приложение № 6 - Декларация по  чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП;

Приложение № 7 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Приложение № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

Приложение № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;

Приложение № 10 – Декларация – информация за оборота на участника;

Приложение № 11 – Списък - декларация на основните договори с подобен предмет;

Приложение № 12 – Протокол за извършен оглед на обект;

Приложение № 13 – Декларация за съгласие за прекратяване на процедурата при настъпване на условията на чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП;

Приложение № 14 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Приложение № 15 – Декларация за гаранционните срокове;

Приложение № 16-  Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър;

Приложение № 17 - Административни сведения за участника;

Приложение № 18 – Списък на материалите, изделията и системите, които ще използва участника по време на изпълнение на СМР;

Приложение № 19 – Проект на договор;

Раздел І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да извърши строително-ремонтни и строително-монтажни работи във военно-почивен комплекс “Рибарица” – с. Рибарица”, при условията и сроковете на тази документация.

1. Предмет на поръчката – “Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи във военно-почивен комплекс “Рибарица” – с. Рибарица”, община Тетевен.

2. Срок за изпълнение на поръчката: не по-голям от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на откриване на строителната площадка. Строителната площадка се открива в срок не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни от подписване на договор.

3. Място за изпълнение на поръчката – ВПК “Рибарица”, с. Рибарица.

4. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложението следва да бъде не по-малък от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

5. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 374 159,17 (триста седемдесет и четири хиляди сто петдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) лв. без ДДС.

6. Начин на плащане:

Плащането се извършва по банков път, в български лева, както следва:

65 % от цената – авансово плащане, след подписването на договора и представена от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” или платежно нареждане, обезпечаващо изцяло размера на аванса и данъчна фактура. Банковата гаранция следва да бъде със срок на валидност  1 (една) година след изпълнението на договора.

35 % от цената - в срок до 30-то число на месеца, следващ месеца на представяне на фактурата за изпълненение на договора, приет с Акт обр.15 и Протокол обр. 19, и сметка обр.22.

Раздел ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВОЕННО-ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС “РИБАРИЦА”, С.РИБАРИЦА

І. Обща информация

Военно-почивен комплекс Рибарица се намира в с. Рибарица, община Тетевен. Комплексът се състои от хотелска част с три блока (А, Б и В) с различна етажност, с хотелски стаи и апартаменти, две конферентни зали – зала Олимп и зала Шипка, ресторант с кухненски блок, административни и служебни помещения, топла връзка и басейн. Хотелските стаи и апартаменти се състоят от антре, баня-WC, една или няколко стаи и балкони.

Обект на настоящата обществена поръчка са:

- ремонт на всички неремонтирани помещения и обекти в комплекса, като:

помещенията на първия и втория етаж в блокове Б и В – стаи и апартаменти с прилежащите тераси, коридори, стълбища, подмяна на фасадна и вътрешна дограма, подови настилки, изолации, боядисване на стени и тавани и др.

Целта е да се създадат подходящи условия за целогодишно настаняване на почиващи военнослужещи, цивилни служители и гости.

ІІ. Основание за разработване на техническото задание

Настоящото техническо задание е изготвено на основание действащите към момента Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки.

ІII.Обхват на строителните работи

В блок Б е необходима подмяна на хоризонталните и вертикални водопроводни клонове и канализационни отклонения. Стълбищата и коридорите на първия и втория етаж на блокове Б и В се нуждаят от подмяна на прозоречната дограма и подовите настилки и от пребоядисване на стените и таваните.

Необходима е подмяна на прозоречната дограма в зала Шипка.

В стаите и апартаментите на първия и втория етаж на блокове Б и В настоящата обществена поръчка предвижда:

- подмяна на входните и вътрешните врати с MDF с дебелина 6 мм, тип “пита”;

- подмяна на прозорците и балконските врати с PVC дограма;

- подмяна на водопроводните и канализационните отклонения и обзавеждането в баните;

- инсталиране на вентилатори и отоплителни тела (лири) в баните;

- подмяна на подовите настилки: в антретата и баните – с теракот, в стаите – с ламиниран паркет, терасите с гранитогрес;

- облицоване на стените на баните с фаянсови плочки по уточнен с Възложителя  растер;

- монтиране на окачен таван в баните с влагоустойчив тип гипсокартон 12,5 мм;

- пребоядисване на стените и таваните на стаите с латекс;

- пребоядисване на стените и таваните на балконите с фасаген, китване и лакиране на дървените парапети и прегради, подмяна дървена ръкохватка и изгнили парапетни дъски;

- доставка и монтаж на алуминиеви радиатори – само в блок В;

- подмяна на осветителните тела по одобрени мостри, ел. ключове и контакти.

В зала Шипка, в стълбищата и коридорите на блокове А, Б и В, във фоайето на хотела, в офисите на  рецепцията и кабинета на Управителя се предвижда подмяна на прозорците с PVC дограма, която да има следните характеристики: 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; слънцезащита (g) 38% и светлопропускливост 60%, нискоемисионно стъкло 4 мм. Около дограмата страниците да се обърнат.

Описаните в подробната количествена сметка входни врати да се подменят с нови - MDF фурнирована с каса, брава и первази.

В стълбищата и коридорите на първия и втория етаж на блокове Б и В се предвижда пребоядисване на стените и подмяна на осветителните тела, подмяна на подовата настилка в коридорите с гранитогрес. Външната входна врата на стълбището в блок  B да се подмени с нова – PVC дограма, 2/3 остъклена, с каса и брава.

В блок Б  се предвижда подмяна на хоризонталните (в сутерена) и вертикалните водопроводни клонове.

Необходимите видове и количества на РСМР, които следва да бъдат включени в обема на поръчката, са подробно описани в изготвената Количествена сметка, Приложение № 1, което е неразделна част от техническото задание.

Към документацията следва да се представи календарен график за изпълнение на РСМР.

ІV. Изисквания на възложителя към изпълнението на строителните дейности и към документацията, съставяна по време на строителството:

- Използваните материали да бъдат І-во качество, в съответствие с БДС, европейските стандарти и придружавани със сертификати и паспорти, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица;

- По време на ремонтната дейност Изпълнителят да представя на Възложителя за всеки един от закупените за влагане в обекта материали сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, доказващи неговите технически характеристики.

- Изпълнителят да осигурява мостри от материалите, образци и модели на Възложителя за одобрение, които остават на обекта за контрол по време на изпълнението на РСМР.

- Изпълнителят да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите, за да не се допуска влагането на некачествени материали в обекта. В противен случай Изпълнителят ще носи отговорност за влошено качество на извършените РСМР и на обекта като цяло;

- Да не се допуска изпълнение на невертикални плоскости;

- Работите, подлежащи на закриване, да се приемат от инвеститорския контрол с актове за скрити работи. Без да е подписан акт обр. 12 не могат да продължат следващите работи;

- Преди закупуване и монтаж на подовите и фаянсовите плочки, цвета и вида им да се съгласуват с Възложителя;

- Окачените тавани във всички помещения да отговарят на изискванията за противопожарна безопасност;

- Мивките и моноблоковете да  се съгласуват по вид и качество с Възложителя;

- Смесителните батерии да бъдат стенни с керамични глави, съгласувани по вид с Възложителя;

- Душ батериите да бъдат с подвижен душ, с керамични глави, съгласувани по вид с Възложителя;

- Подовите сифони Ф50 да са месингови, кръгли;

- Да се изпълнят необходимите наклони към подовите сифони в санитарните възли;

- Окаченият таван, ел. вентилаторите и осветлението в санитарните възли да бъдат противовлажни и отговарящи на изискванията за осигуряване на бeзопасност при пожар;

- Дограмата да се изработи от бели, минимум пет камерни PVC профили, след вземане на мярка от място и съгласуване с Възложителя;

- Вратите да се съгласуват по цвят и вид с Възложителя;

- Цветът на латекса да се съгласува с Възложителя, като за всеки пласт покриване с латекс се прави акт;

- Осветителните тела да са с нормален цокъл;

- По време на ремонтните работи датчиците на пожаро-известителната система да се защитят срещу замърсяване;

- За необходимостта от частично изкърпване, измазване и шпакловане на стените да се съставя протокол, удостоверяващ площта на обработка. След подписването му може да се продължи със следващите работи;

- За необходимостта от циментова замазка по пода, частично или изцяло, да се съставя протокол;

- Монтираните водопроводни и канализационни тръби да се приемат с протокол и да се закрият, след като се подпише акт за скрити работи и бъде извършена студена и топла проба;

- За монтираните ел. контакти да се представят протоколи за измерване импеданса на контура “фаза – защитен проводник” от акредитирана фирма;

- По време на ремонтните работи да се спазват всички изисквания на противопожарните строително-технически норми;

- При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението, да се извърши предварително съгласуване с Възложителя;

- Изпълнителят да изготви график за изпълнението на строително-монтажните дейности, който да съгласува с Възложителя;

- Изпълнителят да изготвя своевременно текущата документация по време на строителството, необходима за освидетелстване, отчитане и заплащане на СМР – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове и да ги представя на Възложителя и на инвеститорския контрол;

- Изпълнителят трябва да предвиди средства в размер на 8 % от стойността на поръчката за непредвидени разходи;

- Гаранционните срокове на видовете РСМР не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, съгласно Наредба № 2/2003 г. към ЗУТ, т.е. не могат да бъдат по-малки от 5 години;

- Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващи показатели за всички непредвидени и допълнително възникнали РСМР, както следва:

- часова ставка;

- допълнителни разходи върху труда;

- допълнителни разходи за механизация;

- доставно-складови разходи;

- печалба.

- При представяне на единичните анализни цени за всеки вид непредвидена дейност, Изпълнителят следва да представя на Възложителя и фактурата за закупуване на необходимите материали

- Срокът за изпълнение на поръчката да не е по-голям от 120 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка;

- Със завършване на работите, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя цялата строителна документация, необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените РСМР.

Всички ремонтни строително – монтажни работи да се изпълняват според действащите правила и норми за строителство, за противопожарна безопасност и безопасност на труда:

- Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 4 декември 2009 години, в сила от 05.06.2010 г.);

- НАРЕДБА No 2  от 22 март 2004 г.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  (обн.,ДВ,бр.37 от 4 май 2004 г.);

Правила за приемане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (за обекти, чието проектиране е започнало преди 20.05.2006 г. );

Правила за приемане на подови настилки;

Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи;

Правила за приемане на дърводелски /столарски/ и стъкларски работи;

Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради; Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради;

Правилник за приемане на електромонтажните работи;

Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации;

Съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ и др.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

към техническо задание за извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи във военно-почивен комплекс “Рибарица”, с. Рибарица

| № | Вид РСМР | Ед.м. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок Б - стаи и апартаменти - общо за всички 14бр. (I и II етаж: №121 до 127, 221 до 227 вкл.) |  |  |
| I. | Д е м о н т а ж н и р а б о т и |  |  |
| 1 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 184 |
| 2 | Демонтаж на стенно осветително тяло | бр. | 48 |
| 3 | Демонтаж на таванско осветително тяло | бр. | 58 |
| 4 | Демонтаж на таванско осветително тяло за балкон | бр. | 20 |
| 5 | Демонтаж на врата с каса на зид 25см (входна) | бр. | 14 |
| 6 | Демонтаж на врата с каса на зид 12см | бр. | 34 |
| 7 | Демонтаж на балконска врата с каса (под 2кв.м.) | бр. | 20 |
| 8 | Демонтаж на прозорец с каса (над 2кв.м.) | бр. | 22 |
| 9 | Демонтаж на дървена ламперия | м2 | 108,30 |
| 10 | Демонтаж на дървена челна дъска парапет 12/4см (балкон) | м | 80,90 |
| 11 | Демонтаж на дървени дъски-парапет (балкон) | м2 | 48,80 |
| 12 | Демонтаж на дървени дъски-преграда (балкон) | м2 | 26,40 |
| 13 | Демонтаж на подови первази (дървени) | м | 352,40 |
| 14 | Демонтаж на подова настилка (мокет) | м2 | 376,70 |
| 15 | Демонтаж на тапети | м2 | 875,30 |
| 16 | Демонтаж на мокет (вграден гардероб) | м2 | 10,20 |
| 17 | Демонтаж на тапети (вграден гардероб) | м2 | 83,00 |
| 18 | Демонтаж на огледало | бр. | 14 |
| 19 | Демонтаж на батерия за тоалетна мивка | бр. | 14 |
| 20 | Демонтаж на стенна смесителна батерия с душ | бр. | 14 |
| 21 | Демонтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 14 |
| 22 | Демонтаж на тоалетна седалка с чугунено казанче | бр. | 14 |
| 23 | Демонтаж на водопроводни тръби | м | 112,00 |
| 24 | Демонтаж на канализационни тръби | м | 42,00 |
| II. | Н о в и Р С М Р п о ч а с т е л е к т р и ч е с к а |  |  |
| 1 | Пробиване на единичен отвор с диаметър до 40мм в тухлена стена с дебелина 12см при ремонти | бр. | 14 |
| 2 | Ръчно изкопаване на улей с ширина 20мм в тухлена зидария | м | 56,00 |
| 3 | Доставка и полагане гофрирани тръби Ф13,5мм по стени в готов канал | м | 56,00 |
| 4 | Доставка и изтегляне на проводник в монтирани тръби | м | 56,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на ел. ключ на стена - единичен | бр. | 82 |
| 6 | Доставка и монтаж на ел. ключ на стена - двоен | бр. | 14 |
| 7 | Доставка и монтаж на стенен ел. контакт | бр. | 88 |
| 8 | Доставка и монтаж на смукателен ел. вентилатор за баня Ф100мм | бр. | 14 |
| 9 | Доставка и монтаж на таванско противовлажно осветително тяло за баня | бр. | 22 |
| 10 | Доставка и монтаж на стенно противовлажно осветително тяло за баня | бр. | 14 |
| 11 | Доставка и монтаж на таванско осветително тяло - плафониера (в стаи и антре) | бр. | 36 |
| 12 | Доставка и монтаж на стенно осветително тяло - аплик (в стаи) | бр. | 34 |
| 13 | Доставка и монтаж на таванско противовлажно осветително тяло за балкон | бр. | 20 |
| III. | Н о в и Р С М Р п о ч а с т А С |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на входна врата 90/200см MDF фурнирована с каса, брава и первази на зид 25см | бр. | 14 |
| 2 | Доставка и монтаж на врата 90/200см MDF фурнирована с каса, брава и первази на зид 12см | бр. | 20 |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC врата 70/200см едностранно с огледало, с каса и брава на зид 12см (за банята, огледало към антрето) | бр. | 14 |
| 4 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм - прозорци | м2 | 17,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм - балконски врати | м2 | 35,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм - балконски прозорци | м2 | 64,70 |
| 7 | Оформяне на подпрозоречен борд с фурнирована MDF плоскост | м2 | 30,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон в стаи и антре с мергелна вата 50мм (вкл. конструкция) | м2 | 376,70 |
| 9 | Шпакловка на тавани (в стаи и антре) | м2 | 376,70 |
| 10 | Шпакловка на стени (в стаи и антре) | м2 | 875,30 |
| 11 | Грундиране на тавани с латексов грунд (в стаи и антре) | м2 | 376,70 |
| 12 | Грундиране на стени с латексов грунд (в стаи и антре) | м2 | 875,30 |
| 13 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно (в стаи и антре) | м2 | 875,30 |
| 14 | Боядисване с бял латекс на таван двукратно (в стаи и антре) | м2 | 376,70 |
| 15 | Боядисване на стени и таван с фасаген (балкон) двукратно | м2 | 287,10 |
| 16 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 170,40 |
| 17 | Сваляне на компрометирани мазилки в банята | м2 | 82,00 |
| 18 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки в банята H=2м | м2 | 235,00 |
| 19 | Вароциментна хастарна мазилка по стени в банята | м2 | 317,00 |
| 20 | Облицовка от фаянсови плочки по стени в банята | м2 | 317,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон 12,5 мм на скара в баня | м2 | 37,60 |
| 22 | Шпакловане по тавани (в банята) | м2 | 37,60 |
| 23 | Грундиране на тавани с латексов грунд (в банята) | м2 | 37,60 |
| 24 | Боядисване с бял латекс на таван двукратно (в банята) върху гипсокартон | м2 | 37,60 |
| 25 | Изравнителна циментна замазка (със съответни наклони към сифоните) | м2 | 43,30 |
| 26 | Настилка от гранитогрес (в антре и баня) | м2 | 83,80 |
| 27 | Изравнителна шпакловка по пода (в стаи и антре) | м2 | 376,70 |
| 28 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет високоизносоустойчив с дебелина мин. 8мм с подложка от полиетиленово фолио деб.3мм | м2 | 336,20 |
| 29 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC - високи | м | 362,20 |
| 30 | Доставка и монтаж на преходна лайсна - 0,90м | бр. | 34 |
| 31 | Изравнителна циментна замазка с наклон (балкон) | м2 | 90,00 |
| 32 | Настилка от гранитогрес (балкон) | м2 | 90,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на комплект стенни аксесоари за баня: щанга за хавлии; държач за тоалетна хартия; сапунерка; 2бр. закачалки за кърпи; четка за тоалетна чиния с поставка | бр. | 14 |
| 34 | Доставка и монтаж на огледало за баня 60/80см и полица | бр. | 14 |
| 35 | Доставка и монтаж на обработена дървена челна дъска 12/4см парапет (балкон) | м | 80,90 |
| 36 | Доставка и монтаж на обработени дървени дъски-парапет (балкон) | м2 | 48,80 |
| 37 | Доставка и монтаж на обработени дървени дъски-преграда (балкон) | м2 | 26,40 |
| 38 | Китване и лакиране на дървени дъски-парапет (балкон) | м2 | 97,60 |
| 39 | Китване и лакиране на дървена преграда (балкон) | м2 | 52,80 |
| 40 | Китване и лакиране на таванска дървена обшивка (балкон) | м2 | 11,10 |
| 41 | Събиране, товарене и извозване на строителни отпадъци | м3 | 30,00 |
| IV. | Н о в и Р С М Р п о ч а с т В и K – баня WC |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби муфени с фасонни части Ф50/1.8 | м | 42,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби муфени с фасонни части Ф110/2.2 | м | 14,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с фасонни части Ф16мм - студена вода | м | 56,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с фасонни части Ф16мм - топла вода | м | 56,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор PVC 60/60см | бр. | 14 |
| 6 | Доставка и монтаж на полупорцеланова тоалетна седалка с капак и фаянсово ниско промивно казанче | бр. | 14 |
| 7 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 14 |
| 8 | Доставка и монтаж на стенна душ батерия с чучур | бр. | 14 |
| 9 | Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка - стенна | бр. | 14 |
| 10 | Доставка и монтаж на подов сифон Ф50мм с решетка | бр. | 14 |
|  | Блок В - стаи и апартаменти - общо за всички 24бр. (I и II етаж: №128 до 139, 228 до 239 вкл.) |  |  |
| I. | Д е м о н т а ж н и р а б о т и |  |  |
| 1 | Демонтаж на ел. ключове и контакти | бр. | 298 |
| 2 | Демонтаж на стенно осветително тяло | бр. | 88 |
| 3 | Демонтаж на таванско осветително тяло | бр. | 94 |
| 4 | Демонтаж на таванско осветително тяло за балкон | бр. | 32 |
| 5 | Демонтаж на врата с каса на зид 25см (входна) | бр. | 24 |
| 6 | Демонтаж на врата с каса на зид 12см | бр. | 58 |
| 7 | Демонтаж на балконска врата с каса (под 2кв.м.) | бр. | 32 |
| 8 | Демонтаж на прозорец с каса (над 2кв.м.) | бр. | 34 |
| 9 | Демонтаж на дървена ламперия | м2 | 166,70 |
| 10 | Демонтаж на дървена радиаторна решетка | м2 | 66,30 |
| 11 | Демонтаж на дървена челна дъска парапет 12/4см (балкон) | м | 125,30 |
| 12 | Демонтаж на дървени дъски-парапет (балкон) | м2 | 75,50 |
| 13 | Демонтаж на дървени дъски-преграда (балкон) | м2 | 44,00 |
| 14 | Демонтаж на подови первази (дървени) | м | 553,00 |
| 15 | Демонтаж на подова настилка (мокет) | м2 | 538,00 |
| 16 | Демонтаж на тапети | м2 | 1368,60 |
| 17 | Демонтаж на мокет (вграден гардероб) | м2 | 20,30 |
| 18 | Демонтаж на тапети (вграден гардероб) | м2 | 158,70 |
| 19 | Демонтаж на огледало | бр. | 24 |
| 20 | Демонтаж на батерия за тоалетна мивка | бр. | 24 |
| 21 | Демонтаж на стенна смесителна батерия с душ | бр. | 24 |
| 22 | Демонтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 24 |
| 23 | Демонтаж на тоалетна седалка с чугунено казанче | бр. | 24 |
| 24 | Демонтаж на водопроводни тръби | м | 192,00 |
| 25 | Демонтаж на канализационни тръби | м | 72,00 |
| 26 | Демонтаж на двупанелен радиатор 140/60см | бр. | 36 |
| II. | Н о в и Р С М Р п о ч а с т е л е к т р и ч е с к а |  |  |
| 1 | Пробиване на единичен отвор с диаметър до 40мм в тухлена стена с дебелина 12см при ремонти | бр. | 24 |
| 2 | Ръчно изкопаване на улей с ширина 20мм в тухлена зидария | м | 96,00 |
| 3 | Доставка и полагане гофрирани тръби Ф13,5мм по стени в готов канал | м | 96,00 |
| 4 | Доставка и изтегляне на проводник в монтирани тръби | м | 96,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на ел. ключ на стена - единичен | бр. | 136 |
| 6 | Доставка и монтаж на ел. ключ на стена - двоен | бр. | 24 |
| 7 | Доставка и монтаж на стенен ел. контакт | бр. | 138 |
| 8 | Доставка и монтаж на смукателен ел. вентилатор за баня Ф100мм | бр. | 24 |
| 9 | Доставка и монтаж на таванско противовлажно осветително тяло за баня | бр. | 36 |
| 10 | Доставка и монтаж на стенно противовлажно осветително тяло за баня | бр. | 24 |
| 11 | Доставка и монтаж на таванско осветително тяло - плафониера (в стаи и антре) | бр. | 58 |
| 12 | Доставка и монтаж на стенно осветително тяло - аплик (в стаи) | бр. | 64 |
| 13 | Доставка и монтаж на таванско противовлажно осветително тяло за балкон | бр. | 32 |
| III. | Н о в и Р С М Р п о ч а с т А С |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на входна врата 90/200см MDF фурнирована с каса, брава и первази на зид 25см | бр. | 24 |
| 2 | Доставка и монтаж на врата 90/200см MDF фурнирована с каса, брава и первази на зид 12см | бр. | 32 |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC врата 70/200см едностранно с огледало, с каса и брава на зид 12см (за банята, огледало към антрето) | бр. | 24 |
| 4 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм - прозорци | м2 | 17,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм - балконски врати | м2 | 56,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм - балконски прозорци | м2 | 101,90 |
| 7 | Оформяне на подпрозоречен борд с фурнирована MDF плоскост | м2 | 45,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон в стаи и антре с мергелна вата 50мм (вкл. конструкция) | м2 | 574,90 |
| 9 | Шпакловка на тавани (в стаи и антре) | м2 | 574,90 |
| 10 | Шпакловка на стени (в стаи и антре) | м2 | 1368,60 |
| 11 | Грундиране на тавани с латексов грунд (в стаи и антре) | м2 | 574,90 |
| 12 | Грундиране на стени с латексов грунд (в стаи и антре) | м2 | 1368,60 |
| 13 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно (в стаи и антре) | м2 | 1368,60 |
| 14 | Боядисване с бял латекс на таван двукратно (в стаи и антре) | м2 | 574,90 |
| 15 | Боядисване на стени и таван с фасаген (балкон) двукратно | м2 | 443,00 |
| 16 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 261,00 |
| 17 | Сваляне на компрометирани мазилки в банята | м2 | 135,00 |
| 18 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки в банята H=2м | м2 | 380,00 |
| 19 | Вароциментна хастарна мазилка по стени в банята | м2 | 515,00 |
| 20 | Облицовка от фаянсови плочки по стени в банята | м2 | 515,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон 12,5 мм на скара в баня | м2 | 63,60 |
| 22 | Шпакловане по тавани (в банята) | м2 | 63,60 |
| 23 | Грундиране на тавани с латексов грунд (в банята) | м2 | 63,60 |
| 24 | Боядисване с бял латекс на таван двукратно (в банята) | м2 | 63,60 |
| 25 | Изравнителна циментна замазка (със съответни наклони към сифоните) | м2 | 68,50 |
| 26 | Настилка от гранитогрес в антре и баня | м2 | 136,30 |
| 27 | Изравнителна шпакловка по пода (в стаи и антре) | м2 | 568,50 |
| 28 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет високоизносоустойчив с дебелина мин. 8мм с подложка от полиетиленово фолио деб.3мм | м2 | 507,10 |
| 29 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC - високи | м | 569,80 |
| 30 | Доставка и монтаж на преходна лайсна - 0,90м | бр. | 56 |
| 31 | Изравнителна циментна замазка с наклон (балкон) | м2 | 130,00 |
| 32 | Настилка от гранитогрес (балкон) | м2 | 130,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на комплект стенни аксесоари за баня: щанга за хавлии; държач за тоалетна хартия; сапунерка; 2бр. закачалки за кърпи; четка за тоалетна чиния с поставка | бр. | 24 |
| 34 | Доставка и монтаж на огледало за баня 60/80см и полица | бр. | 24 |
| 35 | Доставка и монтаж на обработена дървена челна дъска 12/4см парапет (балкон) | м | 125,30 |
| 36 | Доставка и монтаж на обработени дървени дъски-парапет (балкон) | м2 | 75,50 |
| 37 | Доставка и монтаж на обработени дървени дъски-преграда (балкон) | м2 | 44,00 |
| 38 | Китване и лакиране на дървени дъски-парапет (балкон) | м2 | 151,00 |
| 39 | Китване и лакиране на дървена преграда (балкон) | м2 | 88,00 |
| 40 | Китване и лакиране на таванска дървена обшивка (балкон) | м2 | 18,50 |
| 41 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=600мм 10 ребра | бр. | 16 |
| 42 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=600мм 15 ребра | бр. | 20 |
| 43 | Доставка и монтаж на радиатор за баня - лира | бр. | 24 |
| 44 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил | бр. | 60 |
| 45 | Събиране, товарене и извозване на строителни отпадъци | м3 | 45,00 |
| IV. | Н о в и Р С М Р п о ч а с т В и K – баня WC |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби муфени с фасонни части Ф50/1.8 | м | 72,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби муфени с фасонни части Ф110/2.2 | м | 24,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с фасонни части Ф16мм - студена вода | м | 96,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с фасонни части Ф16мм - топла вода | м | 96,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор PVC 60/60см | бр. | 24 |
| 6 | Доставка и монтаж на полупорцеланова тоалетна седалка с капак и фаянсово ниско промивно казанче | бр. | 24 |
| 7 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 24 |
| 8 | Доставка и монтаж на стенна душ батерия с чучур | бр. | 24 |
| 9 | Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка - стенна | бр. | 24 |
| 10 | Доставка и монтаж на подов сифон Ф50мм с решетка | бр. | 24 |
|  | Блок Б - Коридори - общо за I и II етаж |  |  |
| I. | Д е м о н т а ж н и р а б о т и |  |  |
| 1 | Демонтаж на подова настилка (мокет) | м2 | 89,60 |
| 2 | Демонтаж на подови первази (дървени) | м | 71,40 |
| 3 | Демонтаж на таванско осветително тяло | бр. | 12 |
| 4 | Демонтаж на прозорец с каса (над 2кв.м.) | бр. | 2 |
| II. | Н о в и Р С М Р |  |  |
| 1 | Изравнителна/ мовелитова/ шпакловка по пода | м2 | 89,60 |
| 2 | Настилка от гранитогрес в коридори | м2 | 89,60 |
| 3 | Доставка и монтаж на подови первази от гранитогрес H=10см | м | 71,40 |
| 4 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно | м2 | 204,90 |
| 5 | Боядисване с бял латекс на таван двукратно | м2 | 89,60 |
| 6 | Доставка и монтаж на таванско осветително тяло - плафониера | бр. | 12 |
| 7 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм | м2 | 6,30 |
| 8 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 10,10 |
| 9 | Събиране, товарене и извозване на строителни отпадъци | м3 | 4,00 |
|  | Блок В - Коридори - общо за I и II етаж |  |  |
| I. | Д е м о н т а ж н и р а б о т и |  |  |
| 1 | Демонтаж на подова настилка (мокет) | м2 | 145,20 |
| 2 | Демонтаж на подови первази (дървени) | м | 117,70 |
| 3 | Демонтаж на дървена радиаторна решетка | м2 | 3,90 |
| 4 | Демонтаж на двупанелен радиатор 140/60см | бр. | 2 |
| 5 | Демонтаж на таванско осветително тяло | бр. | 20 |
| 6 | Демонтаж на прозорец с каса (над 2кв.м.) | бр. | 2 |
| II. | Н о в и Р С М Р |  |  |
| 1 | Изравнителна шпакловка по пода | м2 | 145,20 |
| 2 | Настилка от гранитогрес в коридори | м2 | 145,20 |
| 3 | Доставка и монтаж на подови первази от гранитогрес H=10см | м | 117,70 |
| 4 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно | м2 | 337,90 |
| 5 | Боядисване с бял латекс на таван двукратно | м2 | 145,20 |
| 6 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=600мм 15 ребра | бр. | 2 |
| 7 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил | бр. | 2 |
| 8 | Доставка и монтаж на таванско осветително тяло - плафониера | бр. | 20 |
| 9 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм | м2 | 6,30 |
| 10 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 10,10 |
| 11 | Събиране, товарене и извозване на строителни отпадъци | м3 | 6,00 |
|  | Общи части |  |  |
| 1 | Изпробване на система за парно отопление до 70 отоплителни тела за откриване на дефекти - бл. В | бр. | 1 |
| 2 | Измерване импеданса на контура "фаза - защитен проводник"от акредитирана фирма, за монтираните ел. контакти - бл. Б и бл. В | бр. | 188 |
|  | Подмяна на хоризонтални и вертикални водопроводни клонове - бл. Б |  |  |
| 3 | Просичане на отвор в стар тухлен зид с дебелина 12см (за ревизионен отвор 60/60см) | м2 | 5,05 |
| 4 | Демонтаж на вертикални водопроводни тръби (от спирателните кранове в сутерена до отклоненията за баните на втори етаж) | м | 105,00 |
| 5 | Демонтаж на спирателни кранове на вертикалите за топла, студена и циркулационна вода в сутерена | бр. | 21 |
| 6 | Доставка и монтаж на спирателни кранове Ф25мм на вертикалите за топла и циркулационна вода в сутерена | бр. | 14 |
| 7 | Доставка и монтаж на спирателни кранове Ф20мм на вертикалите за студена вода в сутерена | бр. | 7 |
| 8 | Доставка и монтаж на полипропиленови водопроводни тръби и фитинги Ф25мм от спирателните кранове в сутерена до етажното отклонение на втори етаж (вертикални - топла и циркулационна вода) | м | 70,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на полипропиленови водопроводни тръби и фитинги Ф20мм от спирателните кранове в сутерена до етажното отклонение на втори етаж (вертикални - студена вода) | м | 35,00 |
| 10 | Укрепване на водопровод по вертикални клонове | бр. | 21 |
| 11 | Доставка и монтаж на спирателни кранове Ф16мм на етажните отклонения за топла вода | бр. | 14 |
| 12 | Доставка и монтаж на спирателни кранове Ф16мм на етажните отклонения за студена вода | бр. | 14 |
| 13 | Демонтаж на хоризонтални водопроводни тръби в сутерена (топла, студена и циркулационна) | м | 120,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на полипропиленови водопроводни тръби и фитинги Ф32мм в сутерена (хоризонтални - топла и циркулационна вода) | м | 80,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на полипропиленови водопроводни тръби и фитинги Ф32мм в сутерена (хоризонтални - студена вода) | м | 40,00 |
| 16 | Укрепване на водопровод по хоризонтални клонове | бр. | 15 |
| 17 | Изпитване на водопроводната инсталация | м | 225,00 |
| 18 | Събиране, товарене и извозване на строителни отпадъци | м3 | 1,20 |
|  | Зала Шипка |  |  |
| 19 | Демонтаж на прозорец с каса (над 2кв.м.) | бр. | 2 |
| 20 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм | м2 | 7,70 |
| 21 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 11,10 |
| 22 | Грундиране на стени с латексов грунд (сменена дограма) | м2 | 12,00 |
| 23 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно (сменена дограма) | м2 | 12,00 |
|  | Фоайе |  |  |
| 24 | Демонтаж на прозорец с каса (над 2кв.м.) | бр. | 2 |
| 25 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм | м2 | 7,85 |
| 26 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 17,00 |
| 27 | Грундиране на стени с латексов грунд (сменена дограма) | м2 | 17,00 |
| 28 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно (сменена дограма) | м2 | 17,00 |
|  | Офис - Рецепция |  |  |
| 29 | Демонтаж на прозорец с каса (над 2кв.м.) | бр. | 1 |
| 30 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм | м2 | 2,20 |
| 31 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 7,30 |
| 32 | Грундиране на стени с латексов грунд (сменена дограма) | м2 | 8,00 |
| 33 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно (сменена дограма) | м2 | 8,00 |
|  | Кабинет - Управител |  |  |
| 34 | Демонтаж на прозорец с каса (над 2кв.м.) | бр. | 2 |
| 35 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм | м2 | 7,70 |
| 36 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 11,10 |
| 37 | Грундиране на стени с латексов грунд (сменена дограма) | м2 | 12,00 |
| 38 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно (сменена дограма) | м2 | 12,00 |
|  | Офис до кабинет - Управител |  |  |
| 39 | Демонтаж на прозорец с каса (над 2кв.м.) | бр. | 1 |
| 40 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм | м2 | 3,95 |
| 41 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 8,50 |
| 42 | Грундиране на стени с латексов грунд (сменена дограма) | м2 | 9,00 |
| 43 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно (сменена дограма) | м2 | 9,00 |
|  | Стълбище - Блок А |  |  |
| 44 | Демонтаж на прозорец с каса (над 2кв.м.) | бр. | 4 |
| 45 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм | м2 | 15,40 |
| 46 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 22,20 |
| 47 | Грундиране на стени с латексов грунд (сменена дограма) | м2 | 23,00 |
| 48 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно (сменена дограма) | м2 | 23,00 |
|  | Стълбище между блокове А и Б |  |  |
| 49 | Демонтаж на прозорец с каса (над 2кв.м.) | бр. | 5 |
| 50 | Доставка и монтаж на 70мм PVC дограма до 40% отваряемост - 5-камерни каси и 6-камерни отваряеми крила при топлоизолация Uw=0,95-1,10W/m2.K и троен стъклопакет с Кт Ug=0,7W/m2.К с газ Аргон; RW=35db; нискоемисионно стъкло 4мм | м2 | 13,90 |
| 51 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 24,10 |
| 52 | Грундиране на стени с латексов грунд (сменена дограма) | м2 | 25,00 |
| 53 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно (сменена дограма) | м2 | 25,00 |
|  | Стълбище - Блок В |  |  |
| 54 | Демонтаж на врата с каса на зид 25см | бр. | 1 |
| 55 | Доставка и монтаж на трикрила входна врата PVC дограма 2/3 остъклена с каса и брава на зид 25см | м2 | 6,10 |
| 56 | Обръщане около дограма ширина до 25см | м | 7,20 |
| 57 | Настилка от гранитогрес - по стъпалата и площадките до втори етаж | м2 | 46,45 |
| 58 | Облепяне на дървен стълбищен парапет с PVC фолио двустранно | м2 | 16,80 |
| 59 | Демонтаж на окачен таван (мазилка върху рабицова мрежа) | м2 | 14,50 |
| 60 | Шпакловка на таван | м2 | 14,50 |
| 61 | Шпакловка на стени | м2 | 7,50 |
| 62 | Боядисване с цветен латекс на стени двукратно | м2 | 67,50 |
| 63 | Боядисване с бял латекс на таван двукратно | м2 | 41,20 |
| 64 | Демонтаж на подова настилка (паркет) | м2 | 3,80 |
| 65 | Изравнителна циментна замазка | м2 | 3,80 |
| 66 | Настилка от гранитогрес | м2 | 3,80 |
| 67 | Събиране, товарене и извозване на строителни отпадъци | м3 | 1,00 |

РАЗДЕЛ ІIІ: УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАТА

Условия ЗА ВАЛИДНОСТ НА офертАТА

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата документация за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия.

2. Всеки участник може да представи само една оферта в процедурата.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва следното:

ИА ”Военни клубове и военно–почивно дело”, гр. София, бул. ”Цар Освободител” № 7, за участие в обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи във военно-почивен комплекс “Рибарица”, с. Рибарица”

___________________________________________________
име на участника

___________________________________________________
адрес за кореспонденция

___________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

Пликът по т. 3 съдържа следните отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

3.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от Възложителя по т. 8 от Раздел IІІ на настоящата документация, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

3.2. плик № 2 с надпис "Техническо предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания (Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3).

3.3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника (Приложение № 2).

- Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 8.2 от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а всички останали документи, посочени в т.8 от настоящите Указания, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа:

- текста “Вярно с оригинала”;

- собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

- Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

- Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в настоящата документация и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

## СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа:

8.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал) /чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП/.

8.2. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:

8.2.1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (Декларация за регистрация по закона за търговския регистър - Приложение № 16), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

8.2.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 8.2.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод.

8.2.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). Неперсонифицираните дружества следва да  представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). Задължително следва да се посочи представляващият обединението.

8.3. Удостоверение за актуално състояние

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език; Чуждестранните лица могат да представят декларация, в случай, че в държавата, в която са установени, не се предвижда издаването на такъв документ.

Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-късно от 6 (шест) месеца преди датата на представянето му с офертата.

8.4. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (заверено от участника копие);

8.5. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие);

8.6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 8.2. и/или 8.3. и/или 8.4. по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

8.7. Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5  и ал.5, т.1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 4). Декларацията се  представя от:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- в гореизброените случаи - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при Възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.8. Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 5). Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват  участника. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.9. Декларация по  чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 6).  Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват  участника. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.10. Документ за закупена документация за участие (оригинал или заверено от участника копие)

8.11. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на банкова гаранция или оригинал или заверено копие на платежно нареждане) в размер, съгласно т. 67.2. от раздел V на настоящата документация.

8.12. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.

Списъкът се описва в попълнения образец на оферта и съдържа наименованието на подизпълнителите, вида и дела на тяхното участие (процент от общата стойност на поръчката).

Ако списъкът е по–дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се попълват посочените данни за всички подизпълнители и в образеца се записва “Съгласно приложен списък”.

Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на изискванията съобразно вида и дела на участието си.

Подизпълнителите удостоверяват тези обстоятелства със следните документи, които се прилагат към офертата на участника:

-	декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца, приложен към настоящата документация (Приложение № 7);

-	документи за регистрация на подизпълнителя – при условията на т. 8.2. по-горе;

-	удостоверение за актуално състояние - при условията на т. 8.3. по-горе;

-	декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – при условията на т. 8.7., т. 8.8. и т. 8.9. по-горе;

-	доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификация – при условията на т. 8.13 по – долу съобразно вида и дела на участието си.

Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация, изискуеми за участника, но са длъжни да представят същите  документи, които представя и участника, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

8.13. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката.

8.13.1.Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние /чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП/:

8.13.1.1.Участниците трябва да са реализирали оборот от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка (ново строителство и/или ремонт или преустройство на административна или обществена сграда) за последните 3 (три) години – 2010, 2011 и 2012 г. не по-малък от 1 122 477,51 (един милион сто двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и петдесет и една стотинки) лева. При участие на обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението.

Забележка: дейности, аналогични на настоящата поръчка са: ново строителство и/или ремонт или преустройство на административна или обществена сграда.

За доказване на това обстоятелство се представя справка/декларация за оборота от дейности с предмет, аналогичен на поръчката, по образец (Приложение № 10).

Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия  по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

8.13.1.2. Участниците следва да представят копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за последните 3 (три) години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която кандидатът е установен. Участниците, за които съгласно законодателството не се изисква публикуване на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, следва да представят справка за баланса и отчета за приходите и разходите за посочените години – заверени за вярност. В случай, че участникът е физическо лице, същият представя копия от подадените годишни данъчни декларации за доходите си за последните три години - 2010, 2011 и 2012 г.- заверени за вярност. /чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП/.

Забележка: Прилагането на годишните счетоводни баланси и отчетите за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

8.13.1.3.  Участниците трябва да притежават застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

За доказване на това изискване се представят:

- Копие от застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

- Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.

8.13.2. Изисквания и доказателства за наличие на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката:

8.13.2.1. Участниците трябва да са изпълнили през последните пет години минимум 5 (пет) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка. Това се доказва с декларация, съдържаща списък на основните договори за подобни дейности, извършени през последните пет години, включително стойностите, датите и Възложителите, вкл. и телефон на възложителя, по образец (Приложение № 11).

Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 5 години, но е изпълнил минимум 5 (пет) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка или е изпълнил по-малък брой договори, чиято стойност покрива изискването на възложителя за оборот, то Възложителят приема, че изискването за доказване на минимален брой на изпълнените договори е изпълнено.

8.13.2.2. Участниците трябва да представят оригинал или заверено копие на референция/референции за добро изпълнение за изпълнението на всички обекти, включени в декларацията (Приложение № 11). Препоръките следва да са във връзка с изпълнението на строително-ремонтни и строително-монтажни работи, аналогични на предмета на поръчката и да съдържат следните реквизити: изходящ номер, стойност, дата и място на извършеното строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

8.13.2.3. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя. Участниците трябва да са вписани в регистъра за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗУТ. За чуждестранен участник вписването в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всички участници в обединението/консорциума като цяло, освен ако е представен договор за създаване на обединението/консорциума, съгласно който само някои от участниците в него ще извършват строително-ремонтните работи. В последния случай, изискването за регистрация в Централния професионален регистър на строителя се отнася само за тези от участниците в обединението/консорциума, които ще извършват строително-ремонтните работи.

За доказване на това изискване се представя:

- Заверено копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, от които да е видно, че участниците са регистрирани за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗУТ. За чуждестранните участници се представя официален превод на документ, доказващ еквивалентното право.

Когато физически или юридически лица се обединят за изпълнението на поръчката поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Участието в това обединение не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, да изпълняват строително-ремонтните работи.

Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава-членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен на основание, че не е представил някой от горепосочените документи, при условие, че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

8.13.2.4. Участниците трябва да притежават и да представят заверено копие на следните сертификати:

- по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

- по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

- по стандарт OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен с обхват съобразно предмета на възлаганта обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

- по стандарт SA 8000:1997 за внедрена системата за управление на социалната отговорност на предприятието или еквивалентен, издаден от акредитирани лица.

Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки.

8.14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – по образец (Приложение № 8).

8.15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – по образец (Приложение № 9).

8.16. Протокол за извършен оглед на обект (Приложение № 12).

8.17. Декларация за съгласие за прекратяване на процедурата при настъпване на условията на чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП (Приложение № 13).

8.18. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 14).

8.19. Декларация за гаранционните срокове на отделните видове строително-ремонтни работи (Приложение № 15).

8.20. Административни сведения за участника (Приложение № 17).

8.21.  Списък на материалите, изделията и системите, които ще се използват по време на изпълнение на СМР (Приложение № 18).

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП. В Плик с надпис „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” се поставят следните документи:

9.1. Попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3. В техническото предложение за изпълнение на поръчката, участника задължително прави оценка на риска. Оценката на риска обхваща всички основни рискове, идентифицирани от възложителя, както следва:

- Риск от компрометиране на носещи конструкции при извършване на демонтажни работи.

- Рискове по опазване на автентичните архитектурни елементи при изпълнението.

- Риск за неблагоприятни метеорологични условия.

- Риск от увреждане околната среда при монтаж и демонтаж и използване на скеле и подемници.

- Риск при изпълнение на строителни работи

- Риск от увреждане на инфраструктурата извън обхвата на проекта на територията;

9.2. График по седмици за изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните работи, в който е показано времето за извършване на всеки вид работа, с обозначена норма време за единица мярка, брой работници извършващи работата, както и технологичната последователност за извършването на видовете строително-ремонтни и стрително-монтажни работи;

9.3. Попълнен, подписан и подпечатан списък на материалите, изделията и системите, които ще използва участника по време на изпълнението на СМР в съответствие с техническото задание (Приложение № 18).

Важно: Документите по т. 9 се поставя в плик № 2 с надпис “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, посочва се обществената поръчка и името на участника.

Варианти на предложения в офертата не се приемат.

10. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 2). Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис “Предлагана цена” и името на участника.

Варианти на предложения в офертата не се приемат.

Важно: Документът по т. 10 се поставят в Плик № 3 с надпис “Предлагана цена” и наименование на участника.

Лице за оглед на обекта:

Цветелина Стоянова – главен експерт в отдел „Северозападен”, тел. 0879 942 669

РАЗДЕЛ ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП – “Икономически най-изгодна оферта”.

Отговарящите на техническите параметри/характеристики оферти, ще бъдат оценявани по следната методика и показатели:

Р1 – предлагана цена – до 70 точки

Оценката на показателя Р1 се определя по формулата:

Р1 = Р min/P съотв. х 70

където:

Р min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката

P съотв. – предложената цена от съответния участник

Р 2 – идентификация на рисковете за качественото и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване – до 30 точки

Оценката на показателя Р2 се определя по следния начин:

| Подпоказател | Точки | Критерии |
| --- | --- | --- |
| P 2 - Идентификация на рисковете за качественото и навременно изпълнение и мерки за тяхното предоставяне и преодоляване Комисията оценява предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя като съществени рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: Риск от компрометиране на носещи конструкции при извършване на демонтажни работи. Рискове по опазване на автентичните архитектурни елементи при изпълнението. Риск за неблагоприятни метеорологични условия. Риск от увреждане околната среда при монтаж и демонтаж и използване на скеле и подемници. Риск при изпълнение на строителни работи Риск от увреждане на инфраструктурата извън обхвата на проекта на територията. | до 30 точки | 1. Предоставена от участника оценка на риска е пълна и обхваща всички основни рискове, идентифицирани от възложителя. Предоставените мерки за управление на идентифицираните рискове са адекватни, предполагат реални мерки, които ще доведат до минимизирането им. Оценката на риска, представена от участника гарантира максимално ефективно и качествено изпълнение на дейностите. Предложените от участника методи и организация на осъществяване на контрол гарантират в пълна степен максимално ефективно и качествено изпълнение и дават възможност за качествен контрол - 30 т. 2. Предоставена от участника оценка на риска е пълна и обхваща всички основни рискове, идентифицирани от възложителя. Не са идентифицирани реални мерки по всеки един от идентифицираните рискове. В техническото предложение за изпълнение на поръчката са посочени методите за осъществяване на контрол и частично е разработена организацията на контрол - 20 т. 3. В техническото предложение за изпълнение на поръчката не са посочени ясно и пълно методите за осъществяване на контрол. Представената от участника оценка на риска не е пълна и не обхваща всички основни рискове, идентифицирани от възложителя - 10 т. |

Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО =  Р1 + Р2  = максимално 100 точки

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички оферти, без да я променя.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО).

- Единичните цени, посочени в ценовото предложение, са  постоянни и не подлежат на промяна за срока на договора.

РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.

- Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

а.2. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

а.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

а.4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

а.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност;

в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

д) лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

е) виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение;

ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

и) осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 2, б. „а”, б. „д” и  б. “и” се прилагат, както следва:

3.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

3.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

3.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

3.6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

3.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;

3.8. в случаите по т. 3.1. – 3.7. – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

4. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които лицата по предходната т. 3 са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2 и 4 се прилагат и за подизпълнителите.

- При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2 и 4 с декларации по образец (Приложения № 4, 5 и 6).

- Когато участникът или негов подизпълнител е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на изискванията по т. 2 и 4 в Република България и в държавата, в която са установени.

## Комуникация между вЪзложителя и УЧАСТНИЦИТЕ

- Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

- Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

а) Лично – срещу подпис;

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

е) чрез комбинация от тези средства.

- Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

- Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

- При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

- При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

      - при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

      - когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

- До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за участие. Възложителят отговаря в 4 – дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Разяснението се прилага и в документацията, която предстои да се закупува от други участници. В случай че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по – малко от 3 дни, Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

- За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача.

- Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили. Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

- При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

- Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

# Представяне на ОФЕРТИ

- За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

- Участниците представят оферта за пълния обем на обществената поръчка. Оферти за част от обществената поръчка не се разглеждат.

- Всеки участник има право да представи само една оферта в процедурата. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

- Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието и адреса на Възложителя, наименованието на поръчката, свой адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със съдържание, подробно описано в т. 3 от Раздел ІIІ „Указания за подготовка на офертата”, както следва:

23.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор"

23.2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"

23.3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена"

- Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на Възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на т. 26 преди изтичането на срока за получаване на офертите.

- При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

- Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

- До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

- След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

- Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка.

# РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП в 3-дневен срок от настъпването им.

- За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, като определя нейния състав и резервни членове. Възложителят може да привлече като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите, по реда на Глава трета, Раздел пети на ЗОП.

- Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя. Срокът трябва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по – дълъг от срока на валидност на офертите.

- Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

- Членовете на комисията нямат право да изнасят оферта извън помещението, където се провежда заседанието.

- Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

- Комисията, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

- След получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства, членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

- нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

- не са "свързани лица" с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

- нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

- се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

- На оценка по определените в документацията критерии и методика за оценка подлежат само офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата поради наличието на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 и 5 и тези, по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени в обявлението, както и оферти, които отговарят на обявените в настоящата документация изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности.

40. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

41. В присъствието на лицата по т. 40 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка на представените документи.

След извършването на действията по т. 40 и 41 приключва публичната част от заседанието на комисията.

42. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

43. След изтичането на срока по т. 42 комисията разглежда допълнително представените документи и сравнява с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

44. По време на разглеждане на офертите, комисията при необходимост може да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица, да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

45. Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения, като проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, Възложителят дава писмени указания за отстраняването им. Указанията на Възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

46. Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаи Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

47. Критерий за избор на изпълнител - "Икономически най-изгодна оферта”. Комисията отваря плика с предлаганата цена (плик № 3), след като е разгледала офертите и е допуснала участника до оценяване.

48. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на интернет сайта на ИА “Военни клубове и военно – почивно дело” – www.militaryclubs.bg и др. Информация по телефона за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти няма да бъде давана.

49. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

50. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по - кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

51. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

- получаване на държавна помощ.

52. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените фактори не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

53. Комисията с мотивирана обосновка предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата всеки участник:

    - който не е представил някой от необходимите документи, посочени в настоящата документация;

    - не може да участва в процедура поради наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, посочени в обявлението;

    - е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията, съдържанието и изискванията, посочени в настоящата документацията за участие в процедурата;

г) е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

д) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

54. Комисията оценява и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията за участие. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.

55. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация и кореспонденция, свързана с провеждането на процедурата. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

## Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата.

56. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.

57. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

58. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, само когато:

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

7. поради непредставяне от страна на определения изпълнител на необходимите документи за сключване на договор за обществена поръчка, същият не бъде сключен;

59. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един допуснат участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;

3. участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор, или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението.

60. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците и изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за прекратяването на процедурата.

61. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в случаите на т. 58.3, 58.5, 58.6 и т. 59, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

62. Всяко решение, действие или бездействие на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано по смисъла на чл. 120, ал. 7 от ЗОП лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено – от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Когато с жалбата е поискана временната мярка по предходното изречение, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или до влизане в сила на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

63. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

## СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

64. Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура за целия обект на поръчката, по реда на Раздел VІ от Глава ІІІ на ЗОП.

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

65. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от срока, посочен в т. 64, изречение второ. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

66. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

## гаранциЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

67. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а/ депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б/ банкова гаранция в полза на Възложителя;

67.1. Гаранцията за участие или изпълнение, когато е парична сума се внася по следната банкова сметка на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”:

IBAN: BG  84 UNCR 9660 3320 1717 19,

BIC – UNCRBGSF

в Уни Кредит Булбанк, филиал Батенберг

67.2. Гаранцията за участие е в размер на 1 % от стойността на поръчката без ДДС – в размер на 3741,59 (три хиляди седемстотин четиридесет и един лева и петдесет и девет стотинки) лева.

67.3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора.

68. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

69. Размерът и валутата на гаранцията е определен в обявлението за обществената поръчка.

70. Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон.

71. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

72. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

73. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от настоящата документация.

Други УКаЗАНИЯ

74. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

## 75. В случай, че документацията за участие или част от нея се предава на участниците освен на български и в превод на друг чуждестранен език, при несъответствие в записите на различните езици, за валидни се считат записите на български език.

## 76. Ако участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

## 77. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по – висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

    - Решение за откриване на процедурата;

    - Обявление за обществена поръчка;

    - Пълно описание на обекта на поръчката и Техническо задание;

    - Указания за подготовката на оферта;

    - Проект на договор за изпълнение на поръчката;

    - Условия за участие в процедурата;

    - Образците за участие в процедурата.

Документът с най – висок приоритет е посочен на първо място.