|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7 тел./факс 953 33 74 |
| --- | --- |

Изх. № 3258/12.02.2016 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на ограда по източната граница на парцел на къмпинг „Чайка”, гр. Обзор”

Относно: Писмени разяснения по поставени въпроси във връзка с публична покана изх. № 2678/08.02.2016 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ограда по източната граница на парцел на къмпинг „Чайка”, гр. Обзор”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси:

Въпрос 1:

„Съгласно т. III. Обхват на строителните работи - от Техническото задание Включените в Техническото задание строителни дейности предвиждат:

- Изкоп за ивичен фундамент с дължина 342,0 м., ширина 0,3 м. и дълбочина 0,9 м. и на фундаменти за порталите;

Изчисленията по така зададените параметри на ивичния фундамент са следните: 342 х 0,30 х 0,90 = 92,43 м3 и тази стойност би трябвало да е заложена в количествената сметка?

- Доставка и полагане на дрениращ баластрен слой - 13,68 м3

Дължина 342м х ширина 0,30 м х височина 0,1333 м = 13,68 м3 или 13 см. Дрениращ баластрен слой.

- Полагане на бетон за фундамент. Височина на бетона над терена е 0,2 м. съгалсно техническо задание;

- При изкоп с дълбочина 90 см и направен дрениращ слой баластра от 13 см, за бетон остава 77 см в изкопа и 20 см над терена - или общо 0,97 м.

Бетона в количествената сметка би трябвало да е: 0,97 х 0,3 х 342 = 99,52 м3”.

Отговор: Към посочените в техническото задание количества е включено и изграждането на порталите. Съгласно чл. 3, ал. 7 от Приложение № 7 „Проект на договор”, предаването и приемането на извършените ремонтни дейности се извършва и удостверява с Протокол образец 19 и Акт обр. 15.

Въпрос 2:

„Съгласно т. IV Изисквания на Възложителя към изпълнението на строителните дейности и документацията, съставяна по време на строителството.

- Срокът за изготвяне на конструктивното становище да не е по-голям от 10 /десет/ календарни дни;

Трасирането на оградата от геодезист е включено към т. I. Прокетиране.

Имате ли изисквания кой да извърши трасирането?

Кога ще се извърши трасирането - когато се изготвя Становище от инженер - конструктор, или преди откриване на строителната площадка?”

Отговор: Съгласно посоченото в т. 2 от Раздел I „Проектиране” на Количествената сметка от Техническото задание, трасирането на оградата се извършва от геодезист. Същото следва да бъде извършено след изготвянето на конструктивно становище, преди откриването на строителната площадка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	  /п/

ПЕТЪР МАНОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”